## MF din CT HIDROFOR
Municipiul Tîrgu-Mureş | [6 empty] | Anexa 1
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş
| Lista bunurilor proprietate publica, aferente serviciului de alimentare cu apa potabilă, municipiul Tîrgu Mureş | Lista bunurilor proprietate publică al Municipiului Tîrgu-Mureş, aferente serviciului de alimentare cu apă potabilă, care se concesionează către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă, SC Compania Aquaserv SA.
Nr crt. | Nr crt. E-STAR | COD CLASIFICARE | DENUMIRE MF | Nr. Inv. | DATA PUNERII IN FUNCTIUNE (ziua, luna, anul) | Dur.Utiliz.Normala luni | Dur.Utiliz.Consumata (luni) | VALOARE DE INREG. | Cantitatea |  |  | Data ultimei reevaluari (unde este cazul) | Locaţia
[9 empty] | Scriptic | Faptic | Dif.
1 | 1831 | 2.1.17.4.b. | Recipient hidrofor | 344050 | 30/10/1991 | 144 | 260 | 7 | 1 | 1 |  | 2009 | CT.1 Tudor
2 | 1844 | 2.1.17.1.1.1. | Modul hidrofor tip. Hidro MPC-EF/G 3 CR15-03 | 25211 | 18/12/2009 | 96 | 42 | 42144.99 | 1 | 1 |  | x | CT.1 Tudor
3 | 1846 | 1.7.2.1. | Instalaţie electrică şi automatizare - modul hidrofor | 13927 | 18/12/2009 | 144 | 42 | 2991.22 | 1 | 1 |  | x | CT.1 Tudor
4 | 1966 | 2.1.17.4.a. | Recipient hidrofor | 24421 | 30/04/2001 | 240 | 146 | 220 | 1 | 1 |  | 2009 | CT Budai Nagy Antal
5 | 1967 | 2.1.17.4.a. | Recipient hidrofor | 24422 | 30/04/2001 | 240 | 146 | 220 | 1 | 1 |  | 2009 | CT Budai Nagy Antal
6 | 1989 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa Grundfos LPE | 24444 | 30/04/2001 | 96 | 146 | 3100 | 1 | 1 |  | 2009 | CT Budai Nagy Antal
7 | 1999 | 2.2.8. | Dulap comandă | 35065 | 30/04/2001 | 120 | 146 | 7500 | 1 | 1 |  | 2009 | CT Budai Nagy Antal
8 | 2003 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa Grundfos LPE | 24447 | 30/04/2001 | 96 | 146 | 5250 | 1 | 1 |  | 2009 | CT Budai Nagy Antal
9 | 2434 | 2.1.17.1.1.1. | Grup de pompare hidrofor tip. COR 2 MVI 2504/CR | 24666 | 19/11/2006 | 96 | 79 | 60955.45 | 1 | 1 |  | 2009 | CT.3 Tudor
10 | 2435 | 1.8.6. | Instalaţii de hidrofor | 13533 | 28/11/2006 | 432 | 79 | 18938.53 | 1 | 1 |  | 2009 | CT.3 Tudor
11 | 2484 | 2.1.17.1.1.1. | Grup de pompare hidrofor tip. COR 2 MVI 2504/CR | 24698 | 15/02/2006 | 96 | 86 | 60955.45 | 1 | 1 |  | 2009 | CT.4 Tudor
12 | 2596 | 2.1.17.1.1.1. | Grup de pompare hidrofor | 24721 | 28/02/2006 | 96 | 86 | 77740.16 | 1 | 1 |  | 2009 | CT.6 Tudor
13 | 2598 | 1.8.6. | Instalaţii de hidrofor | 13548 | 28/02/2006 | 432 | 86 | 19631.83 | 1 | 1 |  | 2009 | CT.6 Tudor
299654.63

## observatie
|  |  | 4142.53 | plus 38002.46 | egal cu | 42144.99
| *** | s-a cumulat cu valoarea de inventar a poz.2. modul hidrofor, conform convorbirii cu Dna Cotrut, contabila primarie la data de 16-17.09.2013
1845 | 1.9.3. | Lucrări termomecanice - montat modul hidrofor+postament | 13926 | 18/12/2009 |  | 42 | *** | 1 | 1 | CT.1 Tudor
nu este de natura mijloacelor fixe