| Nr crt | Cod de Clasific. | Denumirea Mijlocului fix | Nr Inv. | Data punerii în funcţiune | Durata Norm. de Funct. -luni- | Durata consum - luni - | Valoarea de Inventar Lei | Cantit. scriptic | Cantit. faptic | Dif. | Locaţie (amplasare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Agricultorilor PE100, Pn10, De225, L=650m PE100, Pn10, De110, L=50m |  |  | 360 |  | 368.485,98 | 1 | 1 | - | Cartierul Unirii Str. Agricultorilor |
| 2. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Agricultorilor, PE 100, De32mm – 36 buc De40mm – 5 buc L tot = 347m |  |  | 360 |  | 148.252,91 | 1 | 1 | - | Cartierul Unirii Str. Agricultorilor |
| 3. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Agricultorilor Dn65/80 – 7 buc |  |  | 288 |  | 15.972,28 | 1 | 1 | - | Cartierul Unirii Str. Agricultorilor |
| 4. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Ser. Major Ionel Giurchi Pe100, Pn10, De110, L=510m |  |  | 360 |  | 148.471,59 | 1 | 1 | - | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Ionel Giurchi |
| 5. | 1.8.6. | Branşament apă, Str. Serg. Major Ionel Giurchi, PE 100, De32mm – 44 buc De40mm – 5 buc L tot = 373m |  |  | 360 |  | 105.576,65 | 1 | 1 | - | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Ionel Giurchi |
| 6. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Serg. Major Ionel Giurchi Dn65/80 – 6 buc |  |  | 288 |  | 13.690,26 | 1 | 1 | - | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Ionel Giurchi |
| 7. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Serg. Major Ioan Roman Pe100, Pn10, De110, L=430m |  |  | 360 |  | 115.584,14 | 1 | 1 | - | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Ioan Roman |
| 8. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Serg. Major. Ioan Roman Dn65/80 – 4 buc |  |  | 288 |  | 9.127,02 | 1 | 1 | - | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Ioan Roman |
| 9. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Serg. Maj. Mircea Robu PE 100; Pn10; De110 L = 310m |  |  | 360 |  | 80.721,63 | 1 | 1 | - | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Mircea Robu |
| 10. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Serg. Major Mircea Robu, PE 100, De32 - 33 buc Dn63 – 1 buc L tot= 259m |  |  | 360 |  | 69.281,68 | 1 | 1 | - | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Mircea Robu |
| 11. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Serg. Major Mircea Robu Dn65/80 – 3 buc |  |  | 288 |  | 6.845,26 | 1 | 1 | - | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Mircea Robu |
| 12. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Sf. Ioan PE100, Pn10, De110, L=400m |  |  | 360 |  | 90.917,26 | 1 | 1 | - | Str. Sf. Ioan |
| 13. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Sf. Ioan, PE 100, De32 – 1 buc |  |  | 360 |  | 2.413,71 | 1 | 1 | - | Str. Sf. Ioan |
| 14. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Sf. Ioan Dn65/80 – 3 buc |  |  | 288 |  | 4.620.0 | 1 | 1 | - | Str. Sf. Ioan |
| 15. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Sf. Ştefan PE100, Pn10, De110, L=270m |  |  | 360 |  | 49.528,08 | 1 | 1 | - | Str. Sf. Ştefan |
| 16. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Sf. Ştefan, PE 100, De32 – 2 buc |  |  | 360 |  | 4.827,42 | 1 | 1 | - | Str. Sf. Ştefan |
| 17. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Sf. Ştefan Dn65/80 – 2 buc |  |  | 288 |  | 3.080,0 | 1 | 1 | - | Str. Sf. Ştefan |
| 18 | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Fîntînii PE100, Pn10, Dn110, L=146m |  |  | 360 |  | 43.815,23 | 1 | 1 | - | Str. Fîntînii |
| 19. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Sf. Fîntînii, PE 100, De 32 mm – 14 buc |  |  | 360 |  | 32.826,00 | 1 | 1 | - | Str. Fîntînii |
| 20. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Fîntînii Dn65/80 – 1 buc |  |  | 288 |  | 1.753,00 | 1 | 1 | - | Str . Fîntînii |
| 21. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Izvorului PE 100, Pn10, Dn225 L = 130 ml |  |  | 360 |  | 63.047,50 | 1 | 1 | - | Str. Izvorului |
| 22. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Izvorului, PE 100, Dn32 – 12 buc |  |  | 360 |  | 29.129,22 | 1 | 1 | - | Str. Izvorului |
| 23. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Izvorului Dn65/80 – 1 buc |  |  | 288 |  | 1753,00 | 1 | 1 | - | Str. Izvorului |
| 24. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Retezatului PE 100, Pn10, De 225 – 210 m PE 100, Pn10, De 110 – 75 m L tot = 285 m |  |  | 360 |  | 113.180,44 | 1 | 1 | - | Str. Retezatului |
| 25. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Retezatului, PE 100, De 32 mm – 25 buc |  |  | 360 |  | 74.520,21 | 1 | 1 | - | Str. Retezatului |
| 26. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Retezatului D65/80 – 3 buc |  |  | 288 |  | 5 259,00 | 1 | 1 | - | Str. Retezatului |
| 27. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Nufărului PE 100, Pn10, De 110 L = 65 m |  |  | 360 |  | 21.615,66 | 1 | 1 | - | Str. Nufărului |
| 28. | 1.8.6. | Branşament de apă Str. Nufărului, PE 100, De 32 mm – 5 buc |  |  | 360 |  | 11.412,08 | 1 | 1 | - | Str. Nufărului |
| 29. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Nufărului Dn65/80 – 1 buc |  |  | 288 |  | 1.753,00 | 1 | 1 | - | Str. Nufărului |
| 30. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Bucinului PE 100, Pn10, De 160 – 415 m PE 100, Pn10, De 110 – 450 m Ltot = 865 m |  |  | 360 |  | 290.948,89 | 1 | 1 | - | Str. Bucinului |
| 31. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Bucinului, PE 100, De 63 – 23 buc |  |  | 360 |  | 73.930,46 | 1 | 1 | - | Str. Bucinului |
| 32. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Bucinului Dn65/80 – 7 buc |  |  | 288 |  | 12.270,97 | 1 | 1 | - | Str. Bucinului |
| 33. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Busuiocului PE 100, Pn10, De 160 – 395 m PE 100, Pn10, De 110 – 54 m Ltot = 449 |  |  | 360 |  | 172.804,90 | 1 | 1 | - | Str. Busuiocului |
| 34. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Busuiocului, PE 100, De 32 – 7 buc |  |  | 360 |  | 42.496,88 | 1 | 1 | - | Str. Busuiocului |
| 35. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Busuiocului Dn 65/80 – 3 buc |  |  | 288 |  | 5.258,99 | 1 | 1 | - | Str. Busuiocului |
| 36. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Aleea Covasna PE 100, Pn10, De 160 – 215 m PE 100, Pn 10, De 110 – 135 m |  |  | 360 |  | 116.587,61 | 1 | 1 | - | Str. Aleea Covasna |
| 37. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Aleea Covasna, PE 100, De 32 – 8 buc |  |  | 360 |  | 24.086,25 | 1 | 1 | - | Str. Aleea Covasna |
| 38. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Aleea Covasna Dn 65/80 – 2 buc |  |  | 288 |  | 3.505,66 | 1 | 1 | - | Str. Aleea Covasna |
| 39. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Aleea Haţeg PE 100, Pn10, De 160 – 190 m L = 190 m |  |  | 360 |  | 68.293,48 | 1 | 1 | - | Str. Aleea Haţeg |
| 40. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Aleea Haţeg, PE 100, De 32 – 7 buc |  |  | 360 |  | 21.581,44 | 1 | 1 | - | Str. Aleea Haţeg |
| 41. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Aleea Haţeg Dn65/80 – 2 buc |  |  | 288 |  | 3.505,99 | 1 | 1 | - | Str. Aleea Haţeg |
| 42. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Dealului PE 100, Pn10, De 160 mm L = 423 ml |  |  | 360 |  | 143.650,31 | 1 | 1 | - | Str. Dealului |
| 43. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Dealului, PE 100, De 32 – 43 buc |  |  | 360 |  | 151.554,57 | 1 | 1 | - | Str. Dealului |
| 44. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Dealului Dn65/80 – 5 buc |  |  | 288 |  | 8.764,98 | 1 | 1 | - | Str. Dealului |
| 45. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Recoltei PE 100, Pn10, De 110 L = 340 m |  |  | 360 |  | 104.908,45 | 1 | 1 | - | Str. Recoltei |
| 46. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Recoltei, PE 100, De 32 – 5 buc |  |  | 360 |  | 11.658,15 | 1 | 1 | - | Str. Recoltei |
| 47. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Recoltei Dn65/80 – 3 buc |  |  | 288 |  | 5.259,00 | 1 | 1 | - | Str. Recoltei |
| 48. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Fânaţelor Dn65/80 – 3 buc |  |  | 288 |  | 4.662,00 | 1 | 1 | - | Str. Fânaţelor |
| 49. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Podeni PE 100, Pn10, De 110 –1715 m PE 100, Pn10, De 160 - 265 m L tot = 1980 m |  |  | 360 |  | 546.764,14 | 1 | 1 | - | Str. Podeni |
| 50. | 1.8.6. | Branşament apă str. Podeni, PE 100, De32 – 88 buc – 600m De40 – 1 buc – 7m De110 – 2 buc – 20m De160 – 1 buc – 6m |  |  | 360 |  | 124.722,64 | 1 | 1 | - | Str. Podeni |
| 51. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Podeni Dn65/80 – 11 buc |  |  | 288 |  | 9.303,91 | 1 | 1 | - | Str. Podeni |
| 52. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Insulei PE100, Pn10, De225 – 1645m PE100, Pn10, De160 – 295m Ltot= 1940m |  |  | 360 |  | 878.037,96 | 1 | 1 | - | Str. Insulei |
| 53. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Insulei, PE 100, De32 – 1 buc – 8m De63 – 3 buc – 10m De110 – 7 buc – 90m |  |  | 360 |  | 33.746,90 | 1 | 1 | - | Str. Insulei |
| 54. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Insulei Dn65/80 – 17 buc |  |  | 288 |  | 14.378,78 | 1 | 1 | - | Str. Insulei |
| 55. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Voinicenilor PE100, Pn10, Dn110 – 515m |  |  | 360 |  | 171.296,69 | 1 | 1 | - | Str. Voinicenilor |
| 56. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Voinicenilor, PE 100, De32 – 10 buc – 175m |  |  | 360 |  | 31.197,53 | 1 | 1 | - | Str. Voinicenilor |
| 57. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Voinicenilor Dn65/80 – 3 buc |  |  | 288 |  | 4.229,05 | 1 | 1 | - | Str. Voinicenilor |
| 58. | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră Str. Voinicenilor PVC100, SN4, DN315 L=590m |  |  | 480 |  | 374.015,44 | 1 | 1 | - | Str. Voinicenilor |
| 59. | 1.8.7. | Racorduri de canalizare Str. Voinicenilor PVC100, SN4, Dn160 17 buc , L=85m |  |  | 480 |  | 24.228,82 | 1 | 1 | - | Str. Voinicenilor |
| 60. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Al. Papiu Ilarian PE100, Pn10, Dn110 – 200m PE100, Pn10, Dn160 – 10m PE100, Pn10, Dn225 – 1076m PE100, Pn10, Dn315 – 195m |  |  | 360 |  | 1.215.446,31 | 1 | 1 | - | Str. Al. Papiu Ilarian |
| 61. | 1.8.7. | Conducte de canalizare Str. Al. Papiu Ilarian PVC KG Dn500 – 266m PVC KG Dn200 – 195m |  |  | 480 |  | 1.021.137,61 | 1 | 1 | - | Str. Al. Papiu Ilarian |
| 62. | 1.8.7. | Conductă de canalizare Str. Al. Papiu Ilarian OV 400/600 – 88m |  |  | 480 |  | 201.951,72 | 1 | 1 | - | Str. Al. Papiu Ilarian |
| 63. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Al. Papiu Ilarian De65/80 – 7 buc |  |  | 288 |  | 19.009,37 | 1 | 1 | - | Str. Al. Papiu Ilarian |
| 64. | 1.8.7. | Racord canal – 30 buc Str. Al. Papiu Ilarian PVC KG DN160 – L=198ml |  |  | 480 |  | 99.315,75 | 1 | 1 | - | Str. Al. Papiu Ilarian |
| 65. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Al. Papiu Ilarian, PE 100, PE100, De32, - 49 buc, L=490m PE100, De110 – 2 buc, L=10m |  |  | 360 |  | 140.048,79 | 1 | 1 | - | Str. Al. Papiu Ilarian |