## Sheet2
ANEXA 1/a
LISTA CU BUNURILE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI TIRGU-MURES PROPUSE PENTRU DISPONIBILIZARE, ÎN VEDEREA TRANSMITERII FĂRĂ PLATĂ CĂTRE ALTE INSTITUŢII PUBLICE - BUNURI TERMIE- ZONA CONCESIONATĂ ÎN 2010
NR. CRT. | NR.INV | CODCLS | DENUMIREA BUNULUI | DATAPIF | Durata normala de funcţionare | VALOARE INVENTAR | Denumire centrală/ Locația
RON
1 | 24625 | 2.1.16.1. | Cazan de apa calda Vitomax 200 | 2006-02-28 | 9-15 ani | 260310.89 | Tudor 3
2 | 24626 | 2.1.16.1. | Cazan de apa calda Vitomax 200 | 2006-02-28 | 9-15 ani | 260310.89 | Tudor 3
3 | 24627 | 2.1.16.1. | Cazan de apa calda Vitomax 200 | 2006-02-28 | 9-15 ani | 260310.89 | Tudor 3
4 | 24628 | 2.1.16.1. | Cazan de apa calda Vitomax 200 | 2006-02-28 | 9-15 ani | 260310.89 | Tudor 3
5 | 24629 | 2.1.16.1. | Arzator Weishaupt G70/1 B ZM NR cu rampa de gaz | 2006-02-28 | 9-15 ani | 166667.01 | Tudor 3
6 | 24630 | 2.1.16.1. | Arzator Weishaupt G70/1 B ZM NR cu rampa de gaz | 2006-02-28 | 9-15 ani | 166667.01 | Tudor 3
7 | 24631 | 2.1.16.1. | Arzator Weishaupt G70/1 B ZM NR cu rampa de gaz | 2006-02-28 | 9-15 ani | 166667.01 | Tudor 3
8 | 24632 | 2.1.16.1. | Arzator Weishaupt G70/1 B ZM NR cu rampa de gaz | 2006-02-28 | 9-15 ani | 166667.01 | Tudor 3
9 | 24633 | 2.1.16.5. | Echipament automatizare cazan Viessmann Vititronic 100 tip GC 1 | 2006-02-28 | 8-12 ani | 13193.86 | Tudor 3
10 | 24634 | 2.1.16.5. | Echipament automatizare cazan Viessmann Vititronic 100 tip GC 1 | 2006-02-28 | 8-12 ani | 13193.86 | Tudor 3
11 | 24635 | 2.1.16.5. | Echipament automatizare cazan Viessmann Vititronic 100 tip GC 1 | 2006-02-28 | 8-12 ani | 13193.86 | Tudor 3
12 | 24636 | 2.1.16.5. | Echipament automatizare cazan Viessmann Vititronic 100 tip GC 1 | 2006-02-28 | 8-12 ani | 13193.86 | Tudor 3
13 | 24637 | 2.2.8. | Supapa de siguranta cazan | 2006-02-28 | 8-12 ani | 6913.08 | Tudor 3
14 | 24638 | 2.2.8. | Supapa de siguranta cazan | 2006-02-28 | 8-12 ani | 6913.08 | Tudor 3
15 | 24639 | 2.2.8. | Supapa de siguranta cazan | 2006-02-28 | 8-12 ani | 6913.08 | Tudor 3
16 | 24640 | 2.2.8. | Supapa de siguranta cazan | 2006-02-28 | 8-12 ani | 6913.08 | Tudor 3
17 | 24641 | 2.2.8. | Supapa de siguranta cazan | 2006-02-28 | 8-12 ani | 6913.08 | Tudor 3
18 | 24642 | 2.2.8. | Supapa de siguranta cazan | 2006-02-28 | 8-12 ani | 6913.08 | Tudor 3
19 | 24643 | 2.2.8. | Supapa de siguranta cazan | 2006-02-28 | 8-12 ani | 6913.08 | Tudor 3
20 | 24644 | 2.2.8. | Supapa de siguranta cazan | 2006-02-28 | 8-12 ani | 6913.08 | Tudor 3
21 | 24645 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa circulatie cazan Wilo IL 150/190-5,5/4 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 9391.84 | Tudor 3
22 | 24646 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa circulatie cazan Wilo IL 150/190-5,5/4 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 9391.84 | Tudor 3
23 | 24647 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa circulatie cazan Wilo IL 150/190-5,5/4 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 9391.84 | Tudor 3
24 | 24648 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa circulatie cazan Wilo IL 150/190-5,5/4 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 9391.84 | Tudor 3
25 | 24650 | 2.1.17.4.a. | Vas de expansiune inchis Reflex H 800L | 2006-02-28 | 16-24 ani | 3416.07 | Tudor 3
26 | 24651 | 2.1.17.4.a. | Vas de expansiune inchis Reflex H 800L | 2006-02-28 | 16-24 ani | 3416.07 | Tudor 3
27 | 24652 | 2.1.17.4.a. | Vas de expansiune inchis Reflex H 800L | 2006-02-28 | 16-24 ani | 3416.07 | Tudor 3
28 | 24653 | 2.1.17.4.a. | Vas de expansiune inchis Reflex H 500L | 2006-02-28 | 16-24 ani | 3416.07 | Tudor 3
29 | 24654 | 2.1.17.4.a. | Vas de expansiune inchis Reflex H 500L | 2006-02-28 | 16-24 ani | 3416.07 | Tudor 3
30 | 24655 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa agent primar nr 1/1 Wilo IL-150/190-5,5/4 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 9393.01 | Tudor 3
31 | 24656 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa agent primar nr 1/2 Wilo IL-150/190-5,5/4 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 9393.01 | Tudor 3
32 | 24657 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa agent primar nr 1/3 Wilo IL-150/190-5,5/4 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 9393.01 | Tudor 3
33 | 24658 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa agent primar nr 2/1 Wilo IL-100/145-11/2 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 6310.1 | Tudor 3
34 | 24659 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa agent primar nr 2/2 Wilo IL-100/145-11/2 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 6310.1 | Tudor 3
35 | 24660 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa agent primar nr 2/3 Wilo IL-100/145-11/2 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 6310.1 | Tudor 3
36 | 24661 | 2.2.4.2. | Contor energie termica primar PT3+contor apa adaos | 2006-02-28 | 4-8 ani | 8070.93 | Tudor 3
37 | 24662 | 2.2.4.2. | Contor energie termica primar spre PT 4-10 | 2006-02-28 | 4-8 ani | 5829.13 | Tudor 3
38 | 24664 | 2.1.17.4.a. | Butelie de egalizare a presiunilor | 2006-02-28 | 16-24 ani | 46963.89 | Tudor 3
39 | 13527 | 1.7.2.1. | Tablou electric de forta si automatizare | 2006-02-28 | 9-15 ani | 81426.04 | Tudor 3
40 | 13530 | 1.7.2.1. | Tablou electric de forta si automatizare modul expansiune | 2006-02-28 | 9-15 ani | 12364.47 | Tudor 3
41 | 13531 | 1.9.3. | Instalatii termice | 2006-02-28 | 12-18 ani | 464396.49 | Tudor 3
42 | 13534 | 1.9.3. | Instalatii gaz | 2006-02-28 | 12-18 ani | 35861.67 | Tudor 3
43 | 13535 | 1.1.12. | Tubulatura gaze arse cos de fum | 2006-02-28 | 24-36 ani | 82404.41 | Tudor 3
44 | 13536 | 1.7.2.1. | Instalatii electrice | 2006-02-28 | 9-15 ani | 47519.82 | Tudor 3
45 | 13537 | 1.7.2.1. | Instalatii automatizare | 2006-02-28 | 9-15 ani | 71255.27 | Tudor 3
46 | 24667 | 2.2.8. | Cablu de interconectare ptr transmiterea datelor intre CT-PTuri | 2006-02-28 | 8-12ani | 12881 | Tudor 3
47 | 24683 | 2.2.4.2. | Contor energie termica primar acc + contor apa adaos | 2006-02-28 | 4-8 ani | 4214.95 | Tudor 3
48 | 24684 | 2.1.17.1.1.1. | Grup pompe adaos - 2 buc | 2006-02-28 | 5-9 ani | 2982.02 | Tudor 3
49 | 24685 | 2.2.8. | Sistem de monitorizare si achizitii date | 2006-02-28 | 8-12ani | 8725.52 | Tudor 3
50 | 24695 | 2.2.4.2. | Contor energie termica primara | 2006-02-15 | 4-8 ani | 3811.4 | Tudor 3
51 | 24697 | 2.2.8. | Sistem de monitorizare si achizitii date | 2006-02-15 | 8-12ani | 8725.52 | Tudor 3
52 | 24707 | 2.2.4.2. | Contor energie termica primara | 2006-02-28 | 4-8 ani | 3811.4 | Tudor 3
53 | 24709 | 2.2.8. | Sistem de monitorizare si achizitii date | 2006-02-28 | 8-12ani | 8725.52 | Tudor 3
54 | 24718 | 2.2.4.2. | Contor energie termica primara | 2006-02-28 | 4-8 ani | 4192.66 | Tudor 3
55 | 24720 | 2.2.8. | Sistem de monitorizare si achizitii date | 2006-02-28 | 8-12ani | 8725.52 | Tudor 3
56 | 24725 | 2.2.8. | Sistem de monitorizare si achizitii | 2006-02-28 | 8-12ani | 8725.52 | Tudor 3
57 | 24728 | 2.1.17.4.a. | Vas de expansiune inchis circ incalzire | 2006-02-28 | 16-24 ani | 1929.75 | Tudor 3
58 | 24732 | 2.2.8. | Sistem de monitorizare si achizitii date | 2006-02-28 | 8-12ani | 8725.52 | Tudor 3
59 | 24739 | 2.2.8. | Sistem de monitorizare si achizitii date | 2006-02-28 | 8-12ani | 8725.52 | Tudor 3
60 | 37882 | 3.3.5. | Antiefractie si incendiu CT 3 | 2006-12-31 | 8-12ani | 3910.43 | Tudor 3
61 | 24663 | 2.1.6.1.1.a. | Statie de dedurizare Duplex tip SMH-902-F-CSD- DEMONTATĂ | 2006-02-28 | 9-15 ani | 43181.81 | Tudor 3
62 | 25289 |  | Staţie de dedurizare AS 800V/Duplex | 2010-10-20 |  | 27528.62 | Tudor 3
63 | 24665 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa adaos MVI 207 PH 16, - 2 buc | 2006-02-28 | 5-9 ani | 3192.01 | Tudor 3
64 | 24668 | 2.1.6.1.1.a. | Modul acc (2buc SCP, instalatie aferenta) | 2006-02-28 | 9-15 ani | 24741.85 | Tudor 3
65 | 24669 | 2.1.6.1.1.a. | Modul incalzire (3buc SCP,instalatie aferenta) | 2006-02-28 | 9-15 ani | 131185.43 | Tudor 3
66 | 24670 | 2.1.17.4.a. | Vas acumulare acc 10000 L | 2006-02-28 | 16-24 ani | 27181.9 | Tudor 3
67 | 24671 | 2.1.17.4.a. | Vas acumulare acc 10000 L | 2006-02-28 | 16-24 ani | 27181.9 | Tudor 3
68 | 24672 | 2.1.17.4.a. | Vas de expansiune acc 500 L | 2006-02-28 | 16-24 ani | 2735.67 | Tudor 3
69 | 24673 | 2.1.17.4.a. | Vas de expansiune acc 500 L | 2006-02-28 | 16-24 ani | 2735.67 | Tudor 3
70 | 24674 | 2.1.17.4.a. | Vas de expansiune circ. incalzire 1500 L | 2006-02-28 | 16-24 ani | 16097.28 | Tudor 3
71 | 24675 | 2.1.17.4.a. | Vas de expansiune circ. incalzire 1500 L | 2006-02-28 | 16-24 ani | 16097.28 | Tudor 3
72 | 24676 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa agent secundar BL 80/160-18,5/2 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 6529.47 | Tudor 3
73 | 24677 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa agent secundar BL 80/160-18,5/2 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 6529.47 | Tudor 3
74 | 24678 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa agent secundar BL 80/160-18,5/2 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 6529.47 | Tudor 3
75 | 24679 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa dubla primar DPL 65/120-2,2/2 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 5222.64 | Tudor 3
76 | 24680 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa dubla circulatie vase - SCP DPL 65/150-0,74/4 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 4783.9 | Tudor 3
77 | 24681 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa dubla circulatie acc - 3buc | 2006-02-28 | 5-9 ani | 2858.84 | Tudor 3
78 | 24682 | 2.2.4.2. | Contor energie termica secundar | 2006-02-28 | 4-8 ani | 6949.44 | Tudor 3
79 | 13538 | 1.7.2.1. | Tablou electric +automatizare | 2006-02-28 | 9-15 ani | 16824.6 | Tudor 3
80 | 13539 | 1.7.2.1. | Tablou electric +automatizare grup pompe sec | 2006-02-28 | 9-15 ani | 31714.76 | Tudor 3
81 | 13540 | 1.7.2.2. | Tablou electric modul expansiune | 2006-02-28 | 9-15 ani | 10502.76 | Tudor 3
82 | 13541 | 1.9.3. | Instalatii termice contorizare acc | 2006-02-28 | 12-18 ani | 162406.74 | Tudor 3
83 | 13543 | 1.7.2.1. | Instalatii electrice | 2006-02-28 | 9-15 ani | 10058.16 | Tudor 3
84 | 24686 | 2.2.8. | Instalatii de automatizare | 2006-02-28 | 8-12ani | 39269.52 | Tudor 3
85 | 24722 | 2.1.6.1.1.a. | Modul incalzire (1buc SCP, vas de expans, instalatii aferente) | 2006-02-28 | 9-15 ani | 5558.15 | Tudor 3
86 | 24723 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa dubla circulatie incalzire DPL 32/100-0,55/2 | 2006-02-28 | 5-9 ani | 3038.33 | Tudor 3
87 | 24724 | 2.2.4.2. | Contor energie termica primara +adaos | 2006-02-28 | 4-8 ani | 3183.79 | Tudor 3
88 | 13549 | 1.7.2.1. | Tablou electric + automatizare | 2006-02-28 | 9-15 ani | 9143.14 | Tudor 3
89 | 37883 | 3.3.5. | Antiefractie si incendiu PT 3 | 2006-12-31 | 8-12ani | 2454.78 | Tudor 3
90 | 13603 | 1.9.3. | Instalatii termice, sanitare, contorizare PT 8 | 2006-12-31 | 12-18 ani | 8766.74 | Tudor 3
91 | 13602 | 1.7.2.1. | Instalatii electrice interioare PT 8 | 2006-12-31 | 9-15 ani | 2369.82 | Tudor 3
92 | 24888 | 2.2.8. | Instalatii de automatizare PT 8 | 2006-12-31 | 8-12ani | 2365.29 | Tudor 3
93 | 37885 | 3.3.5. | Antiefractie si incendiu PT 8 | 2006-12-31 | 8-12ani | 1707.13 | Tudor 3
|  |  | TOTAL Tudor 3 |  |  | 3543279.45
1 | 44456 | 2.2.4.2. | Contor de apă rece DN 100 | 1997-10-30 | 4-8 ani | 494 | Tudor 7
2 | 24947 | 2.1.16.1. | Cazan de apa calda Viessman Vitomax 300 P=2900 KW | 2006-12-31 | 9-15 ani | 169863.36 | Tudor 7
3 | 24948 | 2.1.16.1. | Cazan de apa calda Viessman Vitomax 300 P=2900 KW | 2006-12-31 | 9-15 ani | 169863.36 | Tudor 7
4 | 24949 | 2.1.16.1. | Arzator BALTUR BGN 390 LX si carcasa fonoabsorbanta | 2006-12-31 | 9-15 ani | 35180.24 | Tudor 7
5 | 24950 | 2.1.16.1. | Arzator BALTUR BGN 390 LX si carcasa fonoabsorbanta | 2006-12-31 | 9-15 ani | 35180.24 | Tudor 7
6 | 24951 | 2.1.6.1.1.a. | Schimbator de caldura Sigma 96 SBL Q=2900 KW | 2006-12-31 | 9-15 ani | 58976.97 | Tudor 7
7 | 24952 | 2.1.6.1.1.a. | Schimbator de caldura Sigma 96 SBL Q=2900 KW | 2006-12-31 | 9-15 ani | 58976.97 | Tudor 7
8 | 24953 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa circulatie cazan Wilo IL 100/160- 2.2/4 | 2006-12-31 | 5-9 ani | 8832.44 | Tudor 7
9 | 24954 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa circulatie cazan tip Wilo IL 100/ 160-2.2./4 | 2006-12-31 | 5-9 ani | 8832.44 | Tudor 7
10 | 24955 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa dubla circuit primar Wilo DL 200/240-15/4 (cazan-BE) | 2006-12-31 | 5-9 ani | 55816.45 | Tudor 7
11 | 24956 | 2.1.17.1.1.1. | Pompa dubla circuit secundar Wilo DL 200/240-15/4 (BE-SCP) | 2006-12-31 | 5-9 ani | 55816.45 | Tudor 7
12 | 24957 | 2.1.6.1.2.a. | Statie de mentinerea presiunii degazor tip EDER | 2006-12-31 | 8-12ani | 138920.93 | Tudor 7
13 | 24958 | 2.1.6.1.2.a. | Statie de mentinerea presiunii degazor tip EDER | 2006-12-31 | 8-12ani | 138920.93 | Tudor 7
14 | 24959 | 2.1.17.4.a. | Butelie de egalizare | 2006-12-31 | 16-24 ani | 19641.62 | Tudor 7
15 | 24960 | 2.1.6.1.1.a. | Filtru cu magnet EFG 5 cu pompa de circulatie Grundfos 50-120/2 | 2006-12-31 | 9-15 ani | 31431.8 | Tudor 7
16 | 24961 | 2.1.6.1.1.a. | Sistem dozare chimicale Eurowater | 2006-12-31 | 9-15 ani | 6727.7 | Tudor 7
17 | 24962 | 2.1.6.1.1.a. | Sistem dozare chimicale Eurowater | 2006-12-31 | 9-15 ani | 6727.7 | Tudor 7
18 | 24963 | 2.1.6.1.1.a. | Statie de dedurizare Duplex tip SMA-902-F-CSD | 2006-12-31 | 9-15 ani | 57069.33 | Tudor 7
19 | 24964 | 2.2.4.2. | Contor energie termica WEC Dn 200 mm | 2006-12-31 | 4-8 ani | 5392.13 | Tudor 7
20 | 24965 | 2.2.4.2. | Contor apa de adaos MTWH Dn 32mm 2buc | 2006-12-31 | 4-8 ani | 2230.48 | Tudor 7
21 | 13647 | 1.7.2.1. | Tablou electric forta si automatizare primar | 2006-12-31 | 9-15 ani | 28202.19 | Tudor 7
22 | 13648 | 1.7.2.1. | Tablou electric pompa agent primar | 2006-12-31 | 9-15 ani | 10330 | Tudor 7
23 | 13649 | 1.7.2.1. | Tablou electric pompa agent secundar | 2006-12-31 | 9-15 ani | 13084.97 | Tudor 7
24 | 13650 | 1.7.2.1. | Tablou electric forta si automatizare secundar | 2006-12-31 | 9-15 ani | 15185.18 | Tudor 7
25 | 13651 | 1.7.2.1. | Tablou automatizare cazan | 2006-12-31 | 9-15 ani | 21886.83 | Tudor 7
26 | 13652 | 1.7.2.1. | Tablou automatizare cazan | 2006-12-31 | 9-15 ani | 21886.83 | Tudor 7
27 | 13653 | 1.9.3. | Instalatii termomecanice incalzire | 2006-12-31 | 12-18 ani | 1062448.35 | Tudor 7
28 | 13655 | 1.9.3. | Instalatii gaze naturale | 2006-12-31 | 12-18 ani | 24955.05 | Tudor 7
29 | 13656 | 1.1.12. | Racord canal fum | 2006-12-31 | 24-36 ani | 64882.43 | Tudor 7
30 | 13657 | 1.7.2.1. | Instalatii electrice | 2006-12-31 | 9-15 ani | 144643.21 | Tudor 7
31 | 13658 | 1.7.2.1. | Instalatii automatizare | 2006-12-31 | 9-15 ani | 41493.05 | Tudor 7
32 | 13659 | 1.7.2.1. | Instalatii antiincendiu | 2006-12-31 | 9-15 ani | 6141.46 | Tudor 7
33 | 24887 | 2.1.6.1.1.a. | Modul acc (SCP 2buc,pompa dubla primar CT3-SCP,pompa dubla,inst.aferente) | 2006-12-31 | 9-15 ani | 47244.56 | Tudor 7
34 | 24882 | 2.1.17.4.a. | Vas acumulare acm 8000l | 2006-12-31 | 16-24 ani | 27478.33 | Tudor 7
35 | 24883 | 2.1.17.4.a. | Vas acumulare acm 8000l | 2006-12-31 | 16-24 ani | 27478.33 | Tudor 7
36 | 24884 | 2.1.17.1.1.1. | Grup pompe recirculatie | 2006-12-31 | 5-9 ani | 2088.88 | Tudor 7
37 | 24885 | 2.2.4.2. | Contor energie termica primar | 2006-12-31 | 4-8 ani | 3919.49 | Tudor 7
38 | 13600 | 1.8.6. | Instalatii termice si sanitare + Vas exp.,filtru agent primar + 2 buc filtre PT7 | 2006-12-31 | 24-36 ani | 88982.57 | Tudor 7
39 | 25004 | 2.1.16.1. | Grup de cogenerare tip Caterpillar G3508 | 2007-12-01 | 9-15 ani | 2476839.19 | Tudor 7
40 | 25005 | 2.1.16.3.1. | Transformator 630 kV-20/04 kV | 2007-12-01 | 16-24 ani | 85051.27 | Tudor 7
41 | 13698 | 1.9.3. | Instalaţii termomecanice | 2007-12-01 | 12-18 ani | 26847.43 | Tudor 7
42 | 13699 | 1.7.2.1. | Instalaţii electrice automatizare | 2007-12-01 | 9-15 ani | 196452.16 | Tudor 7
43 | 13601 | 1.7.2.1. | Instalatii electrice interioare + tablou electric + automatizare PT 7 | 2006-12-31 | 9-15 ani | 15392.49 | Tudor 7
|  |  | TOTAL Tudor 7 |  |  | 5517809.79
|  |  | TOTAL GEN. |  |  | 9061089.24