ROMÂNIA

MUNICIPIUL TÎRGU-MURES						(nu produce efecte juridice)*

Direcţia Şcoli- Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari               INIŢIATOR :

Nr.  B1/626/69817/20.11.2018					                    Viceprimar ,

Jrs. Sergiu Vasile Papuc

#### EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele : „Lucrări de intervenție privind  creşterea eficienţei energetice la  13 blocuri de locuinţe din Târgu-Mureş”.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice prevede, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali şi stabileşte ţinte naţionale de minimum 9 % privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.

Pentru a răspunde acestei exigenţe explicite, prin implementarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se limitează consumul anual specific de energie pentru încălzirea locuinţelor, din condominii, la maximum 100 Kwh/mp arie utilă.

Măsurile de reabilitare termică propuse pentru acest imobil au vizat termoizolarea pereţilor exteriori, termo/hidroizolarea planşeului de la ultimul nivel, termoizolarea planşeului peste subsol, înlocuirea tâmplăriei exterioare la apartamente şi a uşilor de la intrările principale, închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă, etc.

Necesitatea elaborării și implementării unor astfel de proiecte rezultă din cerinţa mai generală privind reducerea consumului de resurse energetice primare, respectiv de diminuare a cantităţii de gaze, cu efect de seră, evacuate în atmosferă şi deci, diminuarea efectelor schimbărilor climatice. Implementarea programului conduce la diminuarea semnificativă a costurilor cu încălzirea locuinţelor şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor urbane .

Toate lucrările trebuie sa fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică si/sau raportul de audit energetic, apoi se detaliază în proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.

Lucrările la spaţiile comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice şi la apartamentele cu destinaţia locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, nu sunt eligibile. Pentru aceste spaţii, unde este cazul, se vor suporta în proporţie de 100 % cheltuielile aferente, calculate proporţional cu cota-parte indiviză pentru proprietatea comună şi costurile vizând proprietatea individuală ;

Lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe vizează blocurile construite după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005 ;

Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie menţionate anterior se asigură potrivit art. 13 din OUG nr. 18/2009, astfel :

● 60% din alocații de la bugetul de stat / POR 2014 – 2020, Axa 3.1 A ;

● 30% / 15 % din valoarea lucrărilor de intervenție, din bugetul autorităților administrației publice locale ;

● 10 % / 25 % din valoarea lucrărilor de intervenție, cota de contribuție a asociației de proprietari.

Valoarea totală (C + M) a lucrărilor de intervenție, estimată conform devizelor generale elaborate de KLEVER SYSTEM SRL este 9.695.150,99 lei plus TVA din care cofinanțarea din bugetul local, în condițiile programului derulat prin OUG nr. 18/2009, este de 2.908.545,3 lei plus TVA.

Sunt îndeplinite şi exigenţele reglementate prin art. 11, alin (2^2), lit b) ale OUG nr. 18 / 2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv indicatorii tehnico-economici se aprobă de consiliul local, condiţionat de luarea la cunoştinţă şi transmiterea acordului scris al asociaţiei de proprietari cu privire la nivelul maxim al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine acesteia .

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Municipal Târgu-Mureş, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 13 blocuri de locuinţe din Târgu-Mureş”.

Anexe :  Indicatori tehnico-economici ai investiţiei (xerocopii) : 13 file ;

DIRECTOR EXECUTIV ,				     ÎNTOCMIT ,

Jrs. Dorin Belean				              Ing. Rus Dumitru

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                             Secretar

Csiki Zsolt                                                                                       Bratanovici Cristian

___________                                                                                    ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							               Secretar

Furó Judita                                                                                          Pui Sebastian Emil

___________                                                                                       ______________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							               Secretar

Bakos Levente Attila

________________                                                                                      _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							                     Secretar

Szászgáspár  Barnabás                                                                              Makkai  Grigore

___________________                                                                __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							            Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                                jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                               _________________

ROMANIA									         Proiect :

JUDETUL MURES							        (nu produce efecte juridice)*

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU-MURES

INIŢIATOR :

Viceprimar ,

Jrs. Sergiu Vasile Papuc

#### HOTĂRÂREA

#### Nr._________din_________2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele :„Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 13 blocuri de locuinţe din Târgu-Mureş”.

Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr.B1/626/69817 din 20.11.2018 prezentată prin Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 13  blocuri de locuinţe din Târgu-Mureş”.

În baza prevederilor art. 19, lit. a) din OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe şi ale Ghidului Solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”.

În temeiul art.36, alin (4), lit. a şi d şi ale art. 45 alin (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1.Se aprobă, indicatorii tehnico - economici pentru obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 13 blocuri de locuinţe din Târgu-Mureş”, conform anexelor nr. 1 - 13 care fac parte din prezenta.

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul Municipiului Târgu - Mureş, prin  Direcţia Economică şi Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari .

Art.3.În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3, alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate .

Viză de legalitate :

p. Secretarul Municipiului Târgu-Mureş ,

Director Executiv DJCAAP

Jrs. Cătană Dianora – Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr. 1 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Păcii, nr. 70, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 466.521,59 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 366.709,21 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,2872 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 7 | ani |
| 4 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 135,800 kwh/m²an 64,870 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 209.181 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 17,99 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 43.036,59 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 20 | Apartamente |

Anexa nr. 2 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Secuilor Martiri, nr. 13, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 611.236,91 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 489.441,05 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3433 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 6,7 | ani |
| 4 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 145,200 kwh/m²an 68,680 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 271.307 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 23,33 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 55.744,09 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 28 | Apartamente |

Anexa nr. 3 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 51, D1-D2-D3, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 11. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.035.950,16 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 863.723,41 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,2455 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 8,2 | ani |
| 4 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 114,400 kwh/m²an 61,570 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 505.140 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 43,43 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 104.123,62 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creştereaeficienţei energetice | 48 | Apartamente |

Anexa nr. 4 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 2, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 558.384,11 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 447.787,47 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3803 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 7,1 | ani |
| 4 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 137,100 kwh/m²an 72,630 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 219.826 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 18,90 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 45.213,31 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice : | 18 | Apartamente |

Anexa nr. 5 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 12, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 600.253,72 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 486.936,11 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3474 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 7,4 | ani |
| 4 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 129,700 kwh/m²an 69,860 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 282.298 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 19,63 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 46.948,91 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 20 | Apartamente |

Anexa nr. 6 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Aleea Carpați, nr. 39, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.641.816,56 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 1.408.988,56 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,2743 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 6,7 | ani |
| 4. 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 134,470 kwh/m²an 62,630 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 898.953 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 77,30 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 184.895,64 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 80 | Apartamente |

Anexa nr. 7 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Cutezanței, nr. 13-15-17-19, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 2.556.328,89 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 2.206.271,90 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,2458 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 12 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 5,9 | ani |
| 4. 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 133,300 kwh/m²an 60,230 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 1.472.824 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 126,64 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 303.360,41 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 128 | Apartamente |

Anexa nr. 8 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Moldovei, nr. 14, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 645.334,60 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 526.472,65 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3374 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 8,0 | ani |
| 4. 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 153,900 kwh/m²an 70,750 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 307.824 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 26,47 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 63.187,29 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 20 | Apartamente |

Anexa nr. 9 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Bartok Bela, nr. 8, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 831.454,44 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 689.831,11 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,2777 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 7,2 | ani |
| 4. 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 137,100 kwh/m²an 63,860 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 427.012 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 36,72 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 87.936,08 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 40 | Apartamente |

Anexa nr. 10 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Mimozelor, nr. 4 A B C, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.812.405,72 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 1.563.243,51 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3318 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 7,2 | ani |
| 4. 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 149,700 kwh/m²an 66,810 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 1.014.014 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 87,19 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 208.268,63 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 60 | Apartamente |

Anexa nr. 11 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Reșița, nr. 3, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 883.132,17 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 735.420,00 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,2511 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 6,5 | ani |
| 4. 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 133,500 kwh/m²an 63,680 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 491.720 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 42,28 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 101.038,43 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 44 | Apartamente |

Anexa nr. 12 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din B-dul Pandurilor, nr. 82, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 783.575,58 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 648.777,20 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,2904 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 6,8 | ani |
| 4. 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 141,310 kwh/m²an 71,240 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 432.039 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 37,15 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 88.892,05 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 23 | Apartamente |

Anexa nr. 13 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Violetelor, nr. 6, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### A. Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.292.701,83 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 1.103.627,42 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3464 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### B. Indicatori de performanță :

| 1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 7,1 | ani |
| 4. 5. | Consumul total anual specific de energie finală de consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 152,300 kwh/m²an 70,580 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 6. | economia anuală de energie : | 683.350 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 58,76 | tep |
| 7. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 140.174,32 | kg CO2/an |
| 8. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 40 | Apartamente |