G I.5. GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITATII  PROIECTULUI  TEHNIC AFERENT FIECARUI PROIECT (PT)

| Nr. crt. | #### Criterii | DA | NU | NA | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ##### Criterii generale privind conţinutul PT |  |  |  |  |
|  | Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate? |  |  |  |  |
|  | Există memoriu general (Informatii generale privind proiectul) care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia? |  |  |  |  |
|  | Există memorii tehnice pentru specialităţi (arhitectură, rezistenţă, instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie – după caz), prezentate separat? |  |  |  |  |
|  | Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate? |  |  |  |  |
|  | Există liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate? |  |  |  |  |
|  | Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiţie? (formular F1) |  |  |  |  |
|  | Există centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrări, pe obiecte? (formular F2) |  |  |  |  |
|  | Există listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări? (formularul F3) |  |  |  |  |
|  | Există listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări? (formularul F4) |  |  |  |  |
|  | Există fisele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice? (formularul F5) |  |  |  |  |
|  | Există listele cu cantităţile de lucrări pentru construcţii provizorii - organizare de şantier? (formularul F3) |  |  |  |  |
|  | Graficul general de realizare a lucrării este inclus în documentaţie? (formularul F6) |  |  |  |  |
|  | Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare (se va avea în vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de programare)? |  |  |  |  |
|  | Sunt ataşate referatele de verificare tehnica a PT? |  |  |  |  |
|  | Există expertiză tehnică sau avizul proiectantului iniţial? |  |  |  |  |
|  | Expertiza tehnica a cladirii, din care sa rezulte ca nu sunt necesare lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea proiectului |  |  |  |  |
|  | Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile, conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati? |  |  |  |  |
|  | Există planşe de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati? |  |  |  |  |
|  | Există planşe de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati? |  |  |  |  |
|  | Există planşe cu utilajele si echipamentele tehnologice conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati? |  |  |  |  |
|  | Există planşe cu dotări conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati? |  |  |  |  |
|  | Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, certificatul de urbanism, agremente tehnice - după caz? |  |  |  |  |
| II | Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT |  |  |  |  |
| 1 | Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului? |  |  |  |  |
| 2 | Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi? |  |  |  |  |
| 3 | Exista o corespondenta intre obiectele de investiţie din cadrul PT si cele din DALI (a fost luat în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul documentaţiei de avizare)? |  |  |  |  |
| 4 | In cazul modificărilor de soluţie tehnică între DALI şi PT, există avizul ISC si aprobarea beneficiarului pentru modificări? |  |  |  |  |
| 5 | PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi cf. ”Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995”? Există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege? |  |  |  |  |
| 6 | Proiectul de organizare de şantier cuprinde descrierea sumară, devieri de reţele, cai de acces provizorii, alimentare cu apa, energie electrica, termica, telecomunicaţii? |  |  |  |  |
| 7 | Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie şi a instalaţiilor? |  |  |  |  |
| 8 | Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte? |  |  |  |  |
| 9 | Caietele de sarcini conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor si a prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate? |  |  |  |  |
| 10 | Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasuratorii conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articole comasate cu descrierea lucrărilor? |  |  |  |  |
| 11 | Valoarea totală a investiţiei din PT nu diferă de cea previzionată în cadrul DALI? |  |  |  |  |
| 12 | Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare secţiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii? |  |  |  |  |
| 13 | Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi conţinut conform standardelor şi includ semnăturile proiectanţilor? |  |  |  |  |
| 14 | Planşele de specialităţi sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialităţi? |  |  |  |  |
| 15 | Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul? |  |  |  |  |

Nota: Formularele F1 - F6 se regăsesc in Ordinul 276/2009 publicat in M. Of. Nr. 314/2009

Sumar Explicaţii / Comentarii / Recomandări :

In cazul in care 1 proiect nu este conform si eligibil, se vor mentiona in clar .

Concluzie:

Proiectului tehnic pentru blocul de locuinţe sau scara de bloc respectă legislaţia în vigoare şi este conform.

DA    			NU   

Prenume NUME expert tehnic independent:

Funcţie:

Semnătura: ________________________

Data:

Conform Ordin MLPTL nr. 276/2009 care reglementează conţinutul-cadru al proiectului tehnic.

În cazul diferenţelor intre documentaţiile tehnico-economice ale DALI si PT, se va asigura actualizarea DALI, precum şi aprobarea Consiliului Judeţean/ Consiliului Local/ organismului abilitat al solicitantului privind documentaţia tehnico-economică actualizată.

Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conţinutului standard şi existenţa semnăturilor.