CAIET DE SARCINI

DATE GENERALE

Denumirea obiectivului: Lucrări  de stingere a incendiilor la Grădiniţa P.P. 15

Descrierea funcţională şi tehnologică:

În urma modificărilor normativelor PSI în vigoare este nevoie de executarea unor lucrări  la Grădiniţa P.P. 15 .

Lucrările la Grădiniţa P.P. 15   se vor efectua în conformitate cu prevederile standardelor de stat, normativelor, prescripţiilor tehnice şi normelor de securitate şi sănătate în muncă, în vigoare la această dată.

Materialele care vor fi puse în operă trebuie să fie însoţite de certificate de calitate, certificete de conformitate CE, ambalate şi marcate, agremente tehnice şi buletine de încercări.

La executarea tuturor lucrărilor executantul va respecta normativele tehnice specifice fiecarei lucrări în parte stabilite prin Ordinul Insp. De Stat în Constructii 44/2006  şi respectiv C.112-86 ;

Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Obligaţiile executantului:

- Executantul are obligaţia de a executa lucrările  prevăzute în contract şi în caietul de sarcini cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu cerinţele autorităţii contractante.

- Executantul are obligaţia de a supraveghea prestarea lucrărilor.

- Materialele de construcţie vor fi asigurate de către executant, trebuie să fie însoţite de certificate de calitate, manual de utilizare/instrucţiuni în limba română.

- Executantul  este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de lucru utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

- Să aibă punct de lucru în Municipiul Tîrgu Mureş până la încheierea contractului.

- Remedierea  neconcordantelor fără costuri suplimentare în timp de 48 de ore pe perioada de garanţie a lucrărilor.

- Lucrările să nu perturbeze procesul de învăţământ pe durata execuţiei.

Durata de execuţie:

Durata de execuţie a lucrărilor este de 6 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor.

Durata desfăşurării contractului este de 8 luni de la data semnării acestuia.

Procentul pentru garanţia de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului fără TVA iar perioada de garanţie a lucrărilor este de 24 luni de la data încheierii şi semnării Procesului Verbal de Recepţie la terminarea lucrării.

Caracteristicile lucrărilor de executat:

Lucrările Grădiniţa P.P. 15  cuprind lucrări de instalaţii hidranţi interiori cu rezervor şi staţie de pompare, instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, scară metalică de evacuare şi alte lucrări conformi listei cu categoriile de lucrări.

La executarea lucrărilor se vor respecta :

- Norme republicane de protecţie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii;

-  Norme de protecţie a muncii (construcţii-montaj);

- Norme de tehnică securităţii muncii, cap. X şi XI, privind depozitarea, manipularea, ambalarea şi transportarea recipienţilor cu gaze lichefiate;

- Norme generate de protecţie impotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor;

- Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii, cu completările şi modificările ulterioare;

-  HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

- Pe durata efectuării lucrărilor, sunt în sarcina executantului respectarea Normelor de Protecţia Muncii şi PSI.

Lista cu categoriile de lucrări, planurile şi specificaţiile tehnice sunt în documenţia ataşată.

Notă:

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă de producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi Nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Director adjunct							Întocmit

ing. Horaţiu Lobonţ				                        ing. Darabont-L. Tamas