| SC ZENIT PROIECT & CONSULT SRL | SERVICII DE PROIECTARE ȘI EXPERTIZARE PENTRU DRUMURI ŞI PODURI REZISTENŢA ŞI STABILITATEA TERENURILOR DE FUNDARE A CONSTRUCŢIILOR ŞI MASIVELOR DE PĂMÂNT (AF) | Str. Becaș nr.28, Cluj Napoca, Cluj Tel: 0744-677335; Fax: 0364-816658 RO22049625; J12/2982/2007 IBAN: RO73BTRL01301202F83707XX Banca Transilvania – Cluj IBAN: RO95trez2165069xxx020024 Trezoreria Cluj |
| --- | --- | --- |

Nr.4/05.01.2018

STUDIU DE FEZABILITATE

Denumirea investiţiei

„SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ȘI REABILITARE/REAMENAJARE IMOBIL EXISTENT DIN P-TA VICTORIEI NR.33 ”

SOLICITANT: MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ

B O R D E R O U

- PIESE SCRISE:

- FOAIE DE CAPĂT

- COLECTIV DE ELABORARE

- STUDIU DE FEZABILITATE

- ANEXA 1-DEVIZ GENERAL; DEVIZE OBIECT

- ANEXA 2-GRAFIC DE EXECUȚIE

- ANEXA 3-STUDII TOPOGRAFICE

- ANEXA 4-STUDIU GEOTEHNIC

- ANEXA 5-EXPERTIZĂ TEHNICĂ

- PIESE DESENATE

A-00	Plan de încadrare

A-01	Plan de situație

A-02	Plan Parter-releveu

A-03	Plan Etaj 1-releveu

A-04	Secțiunea 1-1-releveu

A-05	Secțiunea A-A-releveu

A-06	Fațada Principală-releveu

A-07	Fațada Posterioară Parțială-releveu

A-08	Plan Parter-propunere

A-09	Plan Etaj 1-propunere

A-10	Secțiunea 1-1-propunere

A-11	Secțiunea A-A-propunere

A-12	Fațada Principală-propunere

A-13	Fațada Posterioară Parțială-propunere

Instalații sanitare

IS-01	Plan Parter Propunere

IS-02	Plan Etaj 1 Propunere

Instalații Termice

IT-01	Plan Parter Propunere

IT-02	Plan Etaj 1 Propunere

Instalații electrice

IE-01	Plan Parter Instalații de iluminat

IE-02	Plan Etaj 1 Instalații de iluminat

IE-03	Plan Parter Instalații prize

IE-04	Plan Etaj 1 Instalații prize

F O A I E   D E   C A P Ă T

Denumire proiect :

„SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ȘI REABILITARE/REAMENAJARE IMOBIL EXISTENT DIN P-TA VICTORIEI NR.33 ”

Amplasament:         MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ, P-TA VICTORIEI, NR. 33, CF 125640-C1-U3 TG MUREȘ

Proiectant general:          S.C. ZENIT PROIECT & CONSULT S.R.L.

Str. Becaș, nr.28, Cluj-Napoca, Cluj

Tel: 0744-677335; Fax: 0364-816658

Ro22049625; J12/2982/2007

IBAN: Ro73 BTRL 0130 1202 F837 07XX Banca Transilvania - Cluj

TREZO: Ro95 TREZ 2165 069X XX02 0024 Trezoreria Cluj

Proiectant de specialitate: S.C. PROMEGA S.R.L.

mun. Cluj Napoca, jud. Cluj

Proiectant de rezistență, instalații sanitare-termine, electrice

S.C. FABER STEIN HAUS S.R.L.

Tîrgu Mureș, jud.Mureș

C.U.I. RO37457762

J26/685/2017

Faza de proiectare:            STUDIU DE FEZABILITATE

Data elaborării:        2018

PAGINA DE SEMNĂTURI

NR. CONTRACT: 4/05.01.2018

ȘEF DE PROIECT: arh. Vanca Dan

PROIECTARE LUCRĂRI ARHITECTURĂ : arh. Vanca Dan

PROIECTARE LUCRĂRI CIVILE: ing. Răchita Viorel

PROIECTARE LUCRĂRI DE INSTALAȚII SANITARE – TERMICE: ing. Răchita Viorel

PROIECTARE LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE: ing. Răchita Viorel

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE: arh. Vanca Dan

STUDIU DE FEZABILITATE

A. PIESE SCRISE

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ȘI REABILITARE/REAMENAJARE IMOBIL EXISTENT DIN P-TA VICTORIEI NR.33

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primarul Municipiului Tîrgu Mureș

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)

NU ESTE CAZUL

1.4. Beneficiarul investiţiei

Municipiul Tîrgu Mureș, Adresa: Piața Victorie nr.3, Cod de identificare fiscala: 4230487, Telefon:0259.436276

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. ZENIT PROIECT & CONSULT S.R.L.

str. Becaș,  nr. 28, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză

Nu a fost elaborat în prealabil un studiu de prefezabilitate privind situația actuală.

- Necesitatea investiției

În prezent, DIRECȚIA ECONOMICĂ din cadrul primăriei Tîrgu Mureș, are în atribuții urmărirea  încasărilor veniturilor bugetului local constâtand din impozite, taxe şi contribuţii prevăzute de lege;   încasarea la bugetul local a impozitelor şi taxelor locale prevăzute la art.248 din Codul Fiscal, precum şi a amenzilor acordate de Poliţia Rutieră, Poliţia Comunitară, şi al taxelor instituite prin hotărâri de Consiliu Local;  precum și stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice;

Datorită numărului mare de contribuabili și a spațiului insuficient pentru buna desfășurare a activității , primăria municipiului Tîrgu Mureș, a luat inițiativa de a amenaja un spațiu de birouri pentru Serviciul stabilire încasare impozite și taxe persoane juridice și biroul de inspecție fiscală.

Urmare a multiplelor domenii în sfera deservirii cât mai civilizat a contribuabililor, este imperios necesară găsirea unei soluții pentru eficientizarea activității biroului economic din cadrul primăriei municipiului Tîrgu Mureș. Astfel, s-a optat pentru amenajarea unor birouri într-un spațiu existent, apartinând domeniului public al municipiului Tîrgu Mureș.

Concluzii:

 Dezvoltarea oraşului nu reprezintă doar o problemă a autorităţilor locale, ci ţine de voinţa şi capacitatea comunităţii de a defini obiective strategice şi de a le transpune în programe operaţionale;

 Tîrgu-Mureş se confruntă cu probleme specifice unui oraş în plină dezvoltare.

Comunitatea locală trebuie să asume această poziţionare şi să o utilizeze;

 Tîrgu-Mureş se află mult deasupra altor comunităţi similare datorită resurselor de inteligenţă, mobilizare şi antreprenoriat disponibile. Valorificarea la standarde de eficienţă ridicată a acestor resurse poate duce la dezvoltarea unui profil creativ şi inovativ unic în regiune;

 Tîrgu-Mureş deţine un potenţial deosebit în ceea ce priveşte dezvoltarea unor activităţi economice (sau de altă natură) ce se bazează pe o resursă umană de înaltă calificare (precum IT, servicii bancare etc);

 Tîrgu-Mureş deţine un potenţial ridicat de creștere a calităţii democraţiei locale (bazat pe nivelul ridicat de educaţie al cetăţenilor, gradul ridicat de asociativitate şi antreprenoriat);

 Creșterea calităţii vieţii în comunitatea mureşană este un element strategic indispensabil dezvoltării viitoare a oraşului;

 Succesul strategiei la nivel tactic şi operaţional depinde de capacitatea comunităţii de a forma grupuri comune de lucru (administraţie – grupuri interesate) care să implementeze programele structurate la nivel strategic, să le monitorizeze, evalueze şi să le corecteze în timp.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

În acord cu Legea nr. 351/2001, Conceptul strategic de dezvoltare teritorială a

României şi integrare în structurile teritoriale ale Uniunii Europene 2007-2030 (CSDTR

2007-2030) integrează condiţiile de conformare a structurilor policentrice la nivelul Uniunii Europene, conform documentelor privind coeziunea teritorială, socială şi economică.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) a iniţiat în 2005 procesul de elaborare a Conceptului Strategic privind Dezvoltarea Teritorială a României şi

reintegrarea în structurile teritoriale ale Uniunii Europene 2007-2030 (CSDTR 2007-2030), ca rezultăt al eforturilor acestui mandat pentru a asigură pe de o parte viziunea pe termen lung a dezvoltării teritoriale a României şi pentru a oferi fundamentarea tehnică pentru absorbţia rapidă şi impactul maximizat al implementării fondurilor europene.

CSDTR 2007-2030 este caracterizat de următoarele aspecte:

1. abordează dezvoltarea teritorială a României pe nivelurile de agregare (scările geografice, teritoriale) specifice coeziunii teritoriale:

- regional (şi inter-regional în interiorul ţării);

- naţional;

- inter-regional (la nivelul UE);

- transfrontalier şi transnaţional.

2. prefigurează dezvoltarea teritorială din perspectiva principiilor coeziunii teritoriale:

- dezvoltarea policentrică a teritoriului, printr-o reţea structurată şi ierarhizată de localităţi şi teritorii;

- dezvoltarea unei noi relaţii urban-rural;

- accesibilitate fizică şi la cunoaştere;

- managementul de calitate al patrimoniului natural şi cultural.

3. integrează aspectele sociale, economice şi teritoriale ale coeziunii în spiritul principiilor dezvoltării teritoriale durabile;

4. integrează măsuri prioritare în Programul Naţional de Reformă 2007-2010 în vederea actualizării legislaţiei în planificare urbană (locală) potrivit practicilor, conceptelor şi instrumentarului utilizat în Uniunea Europeană;

5. vizează realizarea corelării conceptului strategic (pe termen lung) cu priorităţile pe

termen mediu ale Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013, ale Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 şi ale programelor operaţionale aferente, şi asigură, prin instrumentele specifice planificării teritoriale, maximizarea impactului teritorial integrat al utilizării fondurilor europene;

6. se bazează pe o suită de instrumente specifice în vederea implementării:

- elaborarea schemelor directoare de dezvoltare teritorială aferente obiectivelor strategice ale CSDTR 2007-2030; programelor operaţionale 2007-2013; secţiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului la nivel naţional, regional, transfrontalier; Planurilor de Amenajare a Teritoriului Zonal aferente proiectelor de anvergură teritorială ridicată;

- identificarea pachetelor de proiecte de importanţă naţională potrivit celor cinci obiective strategice ale CSDTR 2007-2030;

- elaborarea politicilor de coeziune teritorială potrivit fiecărui obiectiv strategic de dezvoltare teritorială;

- constituirea bazelor de date locale şi teritoriale şi a sistemelor de indicatori

teritoriali durabili pentru utilizarea acestora;

- actualizarea legislaţiei în planificarea dezvoltării la nivel local şi teritorial, potrivit orientărilor la nivelul UE, principiilor dezvoltării durabile şi coeziunii teritoriale;

- asigurărea asistenţei tehnice privind planificarea integrată (strategică, teritorială şi financiară), elaborarea strategiilor de dezvoltare aferente domeniilor coeziunii teritoriale, corelarea direcţiilor de dezvoltare strategică teritorială cu oportunităţile programelor operaţionale;

- consolidarea parteneriatului orizontal şi vertical cu entităţile relevante: ministere de linie, Agenţii de Dezvoltare Regională, asociaţiile autorităţilor locale, ale arhitecţilor-şefi de municipii şi judeţe, Institutul Naţional de Statistică, Agenţia Naţională de Prognoză, ANCPI, asociaţii profesionale şi ale sectorului privat, universităţi, ONG-uri etc.

Conform Planului integrat de dezvoltare urbana al municipiului Tîrgu Mureș, Primăria municipiului este structurată astfel:

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului, direcţiilor, serviciilor,

birourilor şi compartimentelor cuprinde:

PRIMAR

- Serviciul audit public intern

- Compartimentul control şi relaţii cu asociaţiile de proprietari

- Serviciul investiţii şi control investiţii

- Unitatea locală de monitorizare

DIRECŢIA COMUNICARE, PROGRAME DE FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ ŞI

RESURSE UMANE

- Serviciul relaţii publice, interne şi internaţionale;

- Serviciul programe de finanţare internaţională;

- Serviciul informatică şi relaţii cu publicul;

- Serviciul salarizare şi resurse umane;

- Serviciul logistică;

- Compartimentul asistenţă romi

Atribuţii

- Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor externe ale municipalităţii; iniţierea unor noi relaţii

internaţionale, fie cu oraşe, fie cu organisme internaţionale; crearea modalităţilor şi

mijloacelor de promovare a municipiului;

- Accesarea unor programe de finanţare interne şi externe; elaborarea de proiecte pentru

obţinerea de finanţări şi implementarea acestora;

- Coordonarea procesului de informatizare, programare şi dezvoltare de aplicaţii

software necesare serviciilor din cadrul Primăriei şi dezvoltarea, actualizarea sau

implementarea unor noi pachete de programe care să permită informatizarea activităţilor

desfăşurate.

Direcția Economică

- Serviciul de stabilire, încasare impozite și taxe;

- Serviciul de urmărire și executare silită personae fizice și juridice;

- Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale

Atribuţii

- Urmăreşte încasarea veniturilor bugetului local constituind impozite, taxe şi contribuţii

prevăzute de lege; înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ, a creanţelor şi datoriilor, a plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective;

- Încheierea de contracte de concesiune terenuri, în urma organizării licitaţiilor sau în baza hotărârilor de Consiliu Local; reglementarea ocupării temporare şi permanente a terenurilor aparţinând domeniului public;

- Încasarea la bugetul local a impozitelor şi taxelor locale prevăzute la art.248 din Codul

Fiscal, precum şi a amenzilor acordate de Poliţia Rutieră, Poliţia Comunitară, şi al taxelor instituite prin hotărâri de Consiliu Local;

- Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice;

- Organizarea achiziţiilor publice pentru municipiu şi încheierea contractelor de achiziţie publică;

ARHITECT ŞEF

- Serviciul autorizări şi disciplină în construcţii

- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi gestiune date urbane

Atribuţii

- Coordonarea procesului de dezvoltare urbană în vederea dezvoltării urbanistice

armonioase a municipiului, prin aplicarea strategiei impuse de planurile de sistematizare

aprobate;

- Verificarea documentaţiilor ce stau la baza eliberării certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire; executarea lucrărilor de întocmire, aprobare şi eliberare a autorizaţiilor de construire, a avizelor legale necesare autorizaţiilor de construire, a Planurilor Urbanistice de Zonă şi de Detaliu;

- Autorizaţii de construire pentru: branşamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică şi termică, amenajări parcări, organizări de şantier, protecția mediului.

SERVICIUL INVESTIŢII

- Fundamentarea şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul local;

- Coordonarea lucrărilor de investăţii de mare anvergură la nivelul municipiului;

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

În prezent, DIRECȚIA ECONOMICĂ din cadrul primăriei Tîrgu Mureș, are în atribuții urmărirea  încasărilor veniturilor bugetului local constâtand din impozite, taxe şi contribuţii prevăzute de lege;   încasarea la bugetul local a impozitelor şi taxelor locale prevăzute la art.248 din Codul Fiscal, precum şi a amenzilor acordate de Poliţia Rutieră, Poliţia Comunitară, şi al taxelor instituite prin hotărâri de Consiliu Local;  precum și stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice;

Datorită numărului mare de contribuabili și a spațiului insuficient pentru buna desfășurare a activității, primăria municipiului Tîrgu Mureș, a luat inițiativa de a amenaja un spațiu de birouri pentru Serviciul stabilire încasare impozite și taxe persoane juridice și biroul de inspecție fiscală.

Urmare a multiplelor domenii în sfera deservirii cât mai civilizat a contribuabililor, este imperios necesară găsirea unei soluții pentru eficientizarea activității biroului economic din cadrul primăriei municipiului Tîrgu Mureș. Astfel, s-a optat pentru amenajarea unor birouri într-un spațiu existent, aparținând domeniului public al municipiului Tîrgu Mureș.

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii

Datorită numărului mare de contribuabili și a spațiului insuficient pentru buna desfășurare a activităților din administrația publică locală, primaria municipiului Tîrgu Mureș, a luat inițiativa de a amenaja un spațiu de birouri pentru Serviciul stabilire încasare impozite și taxe persoane juridice și biroul de inspecție fiscală.

Urmare a multiplelor domenii în sfera deservirii cât mai civilizat a contribuabililor, este imperios necesară găsirea unei soluții pentru eficientizarea activității Serviciul stabilire încasare impozite și taxe persoane juridice și biroul de inspecție fiscal din cadrul primăriei municipiului Tîrgu Mureș. Astfel, s-a optat pentru amenajarea unor birouri într-un spațiu existent, aparținand domeniului public al municipiului Tîrgu Mureș.

În vederea realizării acestor deziderate, se prevede reabilitarea și schimbarea de destinație a spatiului din clădire aflată în propietatea Municipiului Tg. Mureș în vederea desfășurării activității a două compartimente din cadrul acestuia și anume: Serviciul Stabilire, Încasare Impozite și Taxe Persoane Juridice și Biroul de Inspecție Fiscală.

Realizarea investiției va duce la:

- Îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor în conformitate cu standardele în vigoare, asfel încât acestea să corespundă cerințelor;

- Crearea unui confort conform standardelor pentru personalul angajat;

Se propune realizarea de compartimentări interioare pentru birouri, acces public, grupuri sanitare, centrală termică după cum urmează:

- amenajarea parterului cu schimbarea destinației încăperilor;

- demolarea zidurilor de compartimentare existente și recompartimentarea în windfang, zona de circulație, zona taxe persoane juridice, Ghișeu încasare taxe, camera tehnică, hol grup sanitar public, grup sanitar public – barbați și femei;

- demolarea scări existente și închiderea golului de planșeu existent peste parter;

- execuția unei scări metalice și deschiderea planșeului în poziția propusă;

- compartimentările interioare se vor executa din zidărie de cărămidă de 15 cm  grosime;

- reparaţii de tencuieli interioare pentru ziduri, stâlpi și tavan;

- vopsirea (zugrăveli lavabile) la interior;

- montare usi și ferestre din profile PVC;

- montare vitrine din profiluri din lemn;

- montare pardoseli din plăci din gresie ceramic;

- montare placaj din faianță în grupurile sanitare și în oficiu.

Organizare funcțională:

| NIVEL | DENUMIREA FUNCTIUNII | SUPRAFATA (mp) |
| --- | --- | --- |
| Plan parter |  |  |
|  | Windfang | 5.86 |
|  | Ghișeu încasare taxe | 8.84 |
|  | Zona taxe persoane juridice | 101.47 |
|  | Centrala termică | 7.02 |
|  | Hol grup sanitar | 3.61 |
|  | Grup sanitar public – bărbați | 4.72 |
|  | Grup sanitar public – femei | 4.70 |
|  | TOTAL Au PARTER | 136.22 |
|  | Ac PARTER | 158.84 |
| Plan etaj |  |  |
|  | Birou taxe persoane juridice | 83.65 |
|  | Șef birou inspecție fiscală | 11.98 |
|  | Șef birou taxe persoane juridice | 8.16 |
|  | Arhivă | 8.05 |
|  | Oficiu | 9.67 |
|  | Hol grup sanitar | 4.07 |
|  | Grup sanitar personal – bărbați | 3.47 |
|  | Grup sanitar personal – femei | 3.34 |
|  | Total Au ETAJ | 132.39 |
|  | Ac ETAJ | 184.81 |
| ARIA UTILĂ TOTALĂ |  | 268.61 |
| ARIA CONSTRUITĂ TOTALĂ |  | 343.65 |

Opțiunea Primăriei de a utiliza această locație este determinată în bună parte și de prestigiul câștigat ca instituție publică grație amplasamentului și simbolisticii construcției.

Prin realizarea investiției, se vor îmbunătăți serviciile oferite cetățenilor în conformitate cu standardele în vigoare, asfel încât acestea să corespundă cerințelor și se vor îmbunătăți condițiile de lucru pentru personalul angajat.

Fluxul mediu pe zi al persoanelor în spațiu  este de aprox . 100 pers.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Obiectiv general:

- crearea condițiilor civilizate de muncă pentru personalul din cadrul primăriei și a contribuabililor;

- decongestionarea spațiilor existente în prezent în cadrul primăriei.

Obiectiv specific:

- amenajarea unui spațiu pentru Serviciul stabilire încasare impozite și taxe persoane juridice și biroul de inspecție fiscală.

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii

Pentru realizarea investiției, s-au identificat doua scenarii tehnico-economice:

SCENARIUL 1 – reabilitare/reamenajare imobil existent, refacerea instalațiilor sanitare-termice și electrice și preparare apa caldă menajeră cu ajutorul centralei termice pe gaz

SCENARIUL 2 – reabilitare/reamenajare imobil existent, refacerea instalațiilor sanitare-termice și electrice și preparare apa calda menajeră cu ajutorul centralei termice pe gaz și sistem complet de panouri solare

Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligații/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);

SCENARIUL 1; 2

Terenul pe care se va realiza investitia face parte din intravilanul municipiului Targu Mureș, P-ta Victoriei, nr. 33, construcții și teren aferent în cota de 255,20/540 proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș.

În propietatea Municipiului Tg. Mureș conform CF nr. 90833 și număr topografic 1119/SP, 1120/SP se află parterul și mezaminul ce comunică între ele printr-o scară liberă curbă.

Suprafața terenului este de 255.20/540mp .

Pe terenul studiat nu exista drept de servitute sau de preemțiune.

Spațiul care urmează să se reabiliteze face parte dintr-o clădire, ce este amplasată într-un ansamblu architectural numit “Ansamblu urban Zona centrală- centrul comercial ”. Terenul are o suprafață de 255.20/540mp .

informaţii/obligații/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism

Conform certificatului de urbanism nr. 1816/29.09.2017, emis de Primaria municipiului Tirgu Mureș, investiția se va realiza în CP1b, subzona centrală protejată datorită valorilor urbanistice, având configurația țesutului urban traditional, formată din clădiri cu puține niveluri, max P+2, dispuse pe aliniament și alcătuind un front relativ continuu la stradă. Sunt admise servicii comerciale și comerț adecvate zonei centrale și protejate, cu atractivitate ridicată pentru public și din punct de vedere turistic, activităti manufacturiere de lux, funcțiuni publice, locuințe și restaurante care comercializează pentru consum băuturi alcoolice numai la o distanță de minim 100 m de instituțiile publice și lăcașele de cult. Se interzic funcțiuni incompatibile cu statutul de zona protejată, depozitare angro, activități productive, activități generând poluare sau trafic greu sau aglomerări importante.

Modificările documentațiilor de urbanism aprobate se pot realiza în condițiile prevederilor legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului.

Nu vor fi afectate spații/construcții aflate în condominiu, inclusiv structura de rezistență a clădirii.

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Imobilul este realizat între două calcane ale clădirilor învecinate. Accesul la imobil este posibil din str. P-ta Victoriei nr.33.

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;

Nu este cazul.

d) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul. În zona studiată nu au fost înregistrați factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia.

e) date climatice şi particularităţi de relief;

Amplasamentul imobilului este în centrul mun. Tîrgu-Mureș.

Clima

Trăsăturile climatice ale zonei sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul Transilvaniei,

respectiv în zona climatului temperat-continental moderat. Amplitudinea medie termică este de 23-24°C. Maximele absolute pot urca până la 38-39°C, iar cele minime absolute pot coborâ sub –32°C. Precipitaţiile atmosferice nu sunt foarte consistente, atingând în jur de 600 mm anual. Umezeala atmosferică este destul de mare (77% anual). Ploile torenţiale nu au un caracter prea accentuat. Inversiunile de temperatură sunt destul de frecvente în perimetrul oraşului, deşi valea Mureşului mai atenuează din intensitatea acestora. Vânturile cele mai frecvente sunt cele din sectorul nordic şi nord-vestic, favorizate de orientarea generală a reliefului şi, în special, de orientarea culoarului văii Mureşului.

Relieful

Municipiul Tîrgu-Mureş este situat în partea centrală a României (46°33’ latitudine

nordică şi 24°34’ longitudine estică), într-o zonă de contact a trei unităţi naturale, distinct

definite şi complementare: Câmpia Transilvaniei, Podişul Tîrnavelor şi zona munţilor

vulcanici, împreună cu prispa submontană a dealurilor subcarpatice interne. Din punct de

vedere al reliefului, municipiul Tîrgu-Mureş prezintă un avantaj ce-i conferă unicitate: la doar câţiva kilometri spre cele patru puncte cardinale se pot întâlni zone de câmpie, de deal sau de munte. Oraşul este amplasat pe o suprafaţă neomogenă topografic. Dispoziţia vetrei sale pe câteva nivele de altitudine – între 310 metri pe lunca Mureşului şi 450 metri pe culmea dealului Corneşti – îi imprimă o accentuată configuraţie în amfiteatru, mai evidentă dacă este privit de la distanţă, de pe terasele din dreapta râului Mureş.

f) existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Clădirea este branșată la rețelele edilitare și acestea pot fi asigurăte din amplasament.

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

Spațiul care urmează să se reabiliteze face parte dintr-o clădire, ce este amplasată într-un ansamblu arhitectural numit “Ansamblu urban Zona centrală- centrul comercial ”,  înscris în lista monumentelor istorice din judetul Mureș, cod MS-II-a-A-15452, și este situat între Piață Trandafirilor, nr. 1-32; 33-60, Piață Victoriei nr. 1-10, 11-36; str. Bolyai nr. 1-7, 2-14, str. Enescu George nr. 1, Primăriei nr. 1.

Clădirea este creația arhitectului Sofia Popescu din anul 1961. Blocul este realizat cu P+mezanin + 3 niveluri și cuprinde un total de 8 apartamente, parterul fiind spațiu de deservire, respectiv coafură-frizerie. Parterul blocului comunică cu mezaninul printr-o scară liberă, curbă. Spațiul de la parter are ferestre pe toată înălțimea încăperilor. La nivelul etajelor, fațada prezintă trei axe, primele două având câte un balcon cu parapet metalic, iar la axa a treia, aflată deasupra porții de intrare, se afla ferestrele cu câte trei cercevele.

Cele trei etaje peste mezanin cuprind: 8 apartamente propietate privată, care nu fac parte din Tema de proiectare.

Nu existenţa condiţionări specifice referitoare la existenţa unor zone protejate sau de protecție.

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

(i) date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere tectonic, zona este stabilă. Tectonica regiunii este legată de mișcările postpannoniene, în urma cărora au fost puse în loc o serie de domuri gazeifere.

În ceea ce priveşte proiectarea seismică, Normativul P 100/1-2013 indică o accelerație a terenului pentru proiectare ag=0.15g şi o perioadă de colț Tc=0.7 sec.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;

Succesiunea litologică pe amplasament, raportată la cota terenului sistematizat (CTS), cuprinde:

-umplutură eterogenă, afânată, din pietriș cu nisip argilos și fragmente de cărămidă. Are o grosime de 0.6 m.

-argilă prăfoasă nisipoasă cafeniu-gălbuie, consistentă. Reprezintă depozite aluviale recente, de viitură / luncă, cu o grosime de 0.6 m.

-pietriș cu nisip cafeniu-gălbui. Apare la o adâncime de -1.2 m față de CTS și prezintă o origine aluvială, de luncă / terasă joasă (stratul de balast al râului Mureș).

Investigarea terenului de fundare s-a făcut prin intermediul unui foraj geotehnic denumit F1. Accesul pe amplasamentul clădirii studiate nu a fost posibil, din acest motiv forajul a fost executat la o distanță de aproximativ 40 m sud față de imobil. Având în vedere și faptul că, în această fază, nu vor fi executate intervenții de natură să afecteze rezistența și stabilitatea clădirii, local sau de ansamblu, nu au fost cerute dezveliri / sondaje la nivelul fundației construcției studiate.

Din punct de vedere litologic, terenul bun de fundare, așa cum a fost identificat în forajul executat, este reprezentat prin pietriș cu nisip cafeniu-gălbui. Terenul bun de fundare apare la adâncimea de -1.4 m față de CTS. Adâncimea de îngheţ în zonă este de 0.8 m (conform STAS 6054-77).

Presiunea convenţională de bază a terenului bun de fundare are valoarea de 550 kPa, pentru pietriș cu nisip (conform STAS 3300/2-85, la o adâncime de fundare de 2 m și o lățime a tălpii fundației de 1 m). Pentru alte valori ale lățimii tălpii sau alte adâncimi de fundare, presiunea convențională se calculează aplicând corecțiile de lățime și de adâncime, conform STAS 3300/2-85.

(iii) date geologice generale;

Geologia perimetrului

Vârsta formaţiunilor de pe amplasament

Roca de bază este de vârstă pliocenă (Pannonian), fiind alcătuită din argile marnoase și nisipuri.

Formaţiunea acoperitoare este de natură aluvială, fiind reprezentată preponderent prin pietrișuri cu nisip. Vârsta acestor depozite este cuaternară (Holocen).

(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultătele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Conform NP 074-2014, normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții, categoria geotehnică este următoarea:

A.1.2.1 Condiţii de teren: teren bun, conform tabelului A1.1 2 p

A.1.2.2 Condiţii hidrogeologice: fără epuizmente 1 p

A.1.2.3 Clasificarea construcției după importanţă: normală 3 p

A.1.2.4 Vecinătăţi: fără riscuri 1 p

La punctajul stabilit pe baza celor 4 factori, se adaugă puncte corespunzătoare zonei seismice având valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag, definită în codul P100-1: ag= 0.15g (0.15g ... 0.25g). 2 p

TOTAL 9 p

CATEGORIA GEOTEHNICĂ 1, risc geotehnic redus

Amplasamentul nu pune probleme de stabilitate. Terenul este stabil, nefiind identificate alunecări de teren în vecinătatea acestuia, în amonte sau în aval de amplasament.

Circulaţia generală a apei subterane

Apa subterană este prezentă în zonă sub forma unei pânze freatice, cantonată în sedimentele aluvionare grosiere. Nivelul hidrostatic al apei subterane este situat la adâncimi de ordinul metrilor. Cota apei subterane poate varia în funcție de regimul pluvial. Pot fi posibile și infiltrații ale apelor meteorice (de suprafață) pe fondul unui regim pluvial accentuat.

Nivelul hidrostatic este prezent pe amplasament la adâncimea de -4 m față de CTS. Apa subterană nu prezintă caracter ascensional. În forajul executat au fost identificate și infiltrații slabe, de suprafață, la adâncimea de -0.6 m față de CTS.

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Din punct de vedere tectonic, zona este stabilă. Tectonica regiunii este legată de mișcările postpannoniene, în urma cărora au fost puse în loc o serie de domuri gazeifere.

În ceea ce priveşte proiectarea seismică, Normativul P 100/1-2013 indică o accelerație a terenului pentru proiectare ag=0.15g şi o perioadă de colț Tc=0.7 sec.

Amplasamentul nu pune probleme tehnice majore. Construcția existentă este bine întreținută și conservată. Uzura fizică a elementelor de structură ale acesteia (fundațiile, pereții, planșeele, șarpanta acoperișului) este redusă, nesemnificativă (conform Expertizei tehnice nr. 142 / 2017). Din punct de vedere litologic, terenul bun de fundare este reprezentat prin pietriș cu nisip cafeniu-gălbui (stratul de balast al râului Mureș). Presiunea convențională de bază a terenului bun de fundare are valoarea de 550 kPa. Nivelul hidrostatic este prezent pe amplasament la adâncimea de -4 m față de CTS. Apa subterană nu prezintă caracter ascensional. Terenul nu prezintă risc de alunecare.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

Elemente de hidrogeologie.

A. Circulaţia generală a apei subterane

Apa subterană este prezentă în zonă sub forma unei pânze freatice, cantonată în sedimentele aluvionare grosiere. Nivelul hidrostatic al apei subterane este situat la adâncimi de ordinul metrilor. Cota apei subterane poate varia în funcție de regimul pluvial. Pot fi posibile și infiltrații ale apelor meteorice (de suprafață) pe fondul unui regim pluvial accentuat.

B. Prezenţa apei în forajele executate

Nivelul hidrostatic este prezent pe amplasament la adâncimea de -4 m față de CTS. Apa subterană nu prezintă caracter ascensional. În forajul executat au fost identificate și infiltrații slabe, de suprafață, la adâncimea de -0.6 m față de CTS.

Studiul geotehnic este anexat prezentului studiu de fezabilitate.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

SCENARIUL 1 – reabilitare/reamenajare imobil existent, refacerea instalatiilor sanitare-termice si electrice si preparare apa calda menajera cu ajutorul centralei termice pe gaz

Se prevede reabilitarea și schimbarea de destinație a spatiului din clădire aflat în proprietatea Municipiului Tg. Mureș în vederea desfășurării activității a două compartimente din cadrul acestuia și anume: Serviciul Stabilire, Încasare Impozite și Taxe Persoane Juridice și Biroul de Inspecție Fiscala.

Pentru realizarea investiției, se propun următoarele lucrări:

- amenajarea parterului cu schimbarea destinației încăperilor

- demolarea zidurilor de compartimentare existente și recompartimentarea în windfang, zona taxe persoane juridice, Ghișeu încasare taxe, centrala termica, hol grup sanitar, grup sanitar public – barbați și femei;

- compartimentările interioare se vor executa din zidărie de cărămidă de 15 cm grosime;

- reparaţii de tencuieli interioare pentru ziduri, stâlpi și tavan;

- vopsirea (zugrăveli lavabile) la interior;

- montare uși și ferestre din lemn;

- montare vitrine din lemn;

- montare pardoseli din plăci din gresie ceramică;

- montare placaj din faianță în grupurile sanitare și în oficiu.

Organizare functională:

| NIVEL | DENUMIREA FUNCTIUNII | SUPRAFATA (mp) |
| --- | --- | --- |
| Plan parter |  |  |
|  | Windfang | 5.86 |
|  | Ghișeu încasare taxe | 8.84 |
|  | Zona taxe persoane juridice | 101.47 |
|  | Centrala termică | 7.02 |
|  | Hol grup sanitar | 3.61 |
|  | Grup sanitar public – bărbați | 4.72 |
|  | Grup sanitar public – femei | 4.70 |
|  | TOTAL Au PARTER | 136.22 |
|  | Ac PARTER | 158.84 |
| Plan etaj |  |  |
|  | Birou taxe persoane juridice | 83.65 |
|  | Șef birou inspecție fiscală | 11.98 |
|  | Șef birou taxe persoane juridice | 8.16 |
|  | Arhivă | 8.05 |
|  | Oficiu | 9.67 |
|  | Hol grup sanitar | 4.07 |
|  | Grup sanitar personal – bărbați | 3.47 |
|  | Grup sanitar personal – femei | 3.34 |
|  | Total Au ETAJ | 132.39 |
|  | Ac ETAJ | 184.81 |
| ARIA UTILĂ TOTALĂ |  | 268.61 |
| ARIA CONSTRUITĂ TOTALĂ |  | 343.65 |

Sistemul constructiv propus:

Structura de rezistență a imobilului propus se caracterizează prin următoarele:

-sistemul de fundare este alcătuit din fundații din beton continue sub ziduri și izolate sub stâlpi legate între ele prin grinzi de fundare;

-structura de rezistență este alcătuită din cadre din beton armat și zidărie portantă;

-planșeele sunt executate din beton armat;

-compartimentările interioare se vor executa din zidărie de cărămidă de 15 cm  grosime.

Finisaje exterioare:

-tencuieli decorative culoare brun;

-tâmplărie din lemn cu geam termopan.

Finisaje interioare:

-tencuieli driscuite;

-zugrăveli lavabile de calitate superioară;

-placaje cu faianță în băi (h=1.80) și în oficiu în zona blatului de lucru;

-pardoseli din gresie ceramică;

-tâmplărie din lemn.

Utilități:

Construcția se va racorda la rețele de apă-canal, energie electrică, telecomunicații, încălzirea se va face cu corpuri radiante racordate la centrala termică proprie cu funcționare pe gaz-metan. Prepararea apei calde menajere se va face tot prin intermediul centralei termice.

INSTALAȚII SANITARE

Instalațiile sanitare constau din :

a. instalații de alimentare cu apă rece și caldă a consumatorilor;

b. instalația de canalizare ape uzate menajere de la obiectele sanitare;

Spațiul administrativ are două grupuri sanitare, unul pentru public și unul pentru personal, care sunt împărțite pe gen și un oficiu, echipate după cum urmează:

-baia pentru public:

- 1 lavoar simplu din porțelan sanitar de 600mm;

- 1 vas WC din porțelan sanitar;

- 1 sifon de pardoseala;

-baia pentru personal:

- 1 lavoar simplu din portelan sanitar de 600mm;

- 1 vas WC din portelan sanitar;

- 1 sifon de pardoseala;

-oficiu este echipat cu:

- un spalator dublu din inox pentru vase;

Obiectele sanitare vor avea accesorii și anume :

- baterie stativă pentru lavoar ;

- oglindă sanitară ;

- săpunieră ;

- suport pentru hârtie igienică ;

- etajere ;

Instalația interioară de apă

Alimentarea cu apă rece se va realiza de la rețeaua publică, printr-o conductă din PEHD cu diametrul  Dn 40mm. Coloana interioară de alimentare cu apă este din polipoprilenă cu fibră compozită PPR/CT-FASER izolate termic (cochilii cu g=9mm). În interiorul proprietăţii se va racorda la un cămin apometru.

Prepararea apei calde menajere se va realiza în centrala termică a spațiului administrativ.

Pentru acoperirea debitului maxim de apă caldă este necesar ca microcentrala să fie cu boiler încorporat.

Instalația interioară de canalizare

Apele uzate menajere sunt conduse din rețeaua de canalizare interioară în rețeaua de canalizare exterioară din incintă.

Conductele de canalizare interioară se executa din tuburi de PVC tip PP cu mufe și inele din cauciuc. Acestea se montează în gheene realizate din gips-carton.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, îmbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulițe olandeză și garnitură de etanșare.

WC-urile se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare flexibile prevăzute cu garnitură de cauciuc.

INSTALAȚII TERMICE

Pentru încălzirea spațiului administrativ a fost prevazută montarea unei centrale termice în camera tehnică, în condensare cu funcționare pe gaz și cu o capacitatea de 30 kW.

INSTALAȚII ELECTRICE

Prezenta documentație cuprinde următoarele categorii de instalații electrice:

Instalații interioare:

- instalații electrice de iluminat și prize;

- instalații de protecție împotriva electrocutărilor la punerea accidentală sub tensiune, prin legarea la pământ;

- măsuri de protecție a instalației și receptorilor;

- măsuri de protecție a persoanelor;

- iluminat de siguranță și contra panicii;

- instalații de curenți slabi;

- prize de legare la pământ.

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua publică, prezenta documentație nu face obiectul acestei lucrări de racordare.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru tip CYY și conductoare FY de 1.5mmp, protejate în tuburi de protecție PVC tip IPEY încastrate/înglobate în elementele de construcție.

Pentru derivații electrice se vor folosi doze cu montaj îngropat în punctele prevăzute în partea desenată.

Alimentarea circuitelor de iluminat se va realiza din tabloul electric general prevăzut în acest sens. La trecerea circuitelor pe elemente combustibile, acestea se vor proteja în tuburi flexibile metalice.

Corpurile de iluminat normal vor fi echipate cu lampi fluorescente și cu lampi cu incandescența, iar gradul de protecție al acestora va fi în concordanță cu condițiile de mediu și categoriile de incendiu din spațiile respective.

În grupurile sanitare și camera tehnică se vor folosi corpuri de iluminat tip plafonieră echipate cu lampi cu incandescență cu grad de protecție IP 54. Acestea vor fi obligatoriu legate la conductorul de protecție și se montează pe elemntele de construcție cu ajutorul diblurilor si al holzsuruburilor. Toate întrerupatoarele și comutatoarele utilizate pe circuitele de iluminat, vor corespunde unui curent nominal de 10 A. Ele vor fi montate îngropat sau aparent, în doze de aparat.

Ameliorarea factorului de putere se va face local, la corpurile de iluminat cu tuburi fluorescente și balast inductiv prin echiparea acestora în mod obligatoriu cu condensatoare (se va cere furnizorului de corpuri de iluminat respectarea acestei condiții).

Pentru alimentarea cu energie electrică a aparatelor mobile s-au prevăzut prize bipolare cu contacte de nul 230 V.

Toate prizele vor fi prevăzute cu contact de protecție PE conform normativului I7/2011 și vor fi prevăzute pentru montare aparentă sau îngropată în doza de aparat.

Prizele din camera tehnică și grupul sanitar vor fi aparente și vor avea grad de protecție IP 55.

Cablurile de comunicații și cele de energie care au aceleasi trasee, vor fi separate printr-un element metalic despărțitor (în cazul jgheaburilor de cabluri).

Toate canalele, jgheaburile metalice, in general toate elementele metalice de susținere se vor executa din oțel zincat și vor fi legate la pământ.

Alimentarea circuitelor de prize se va realiza din tabloul electric prevăzut în acest sens.

Cablurile folosite pentru circuitele de prize vor fi din cupru, tip CYY F 3x2.5mmp sau Fy 2.5mmp montate îngropat în tuburi de protecție din PVC tip IPEY și înglobate/încastrate în elementele de construcție.

Puterea instalată pe circuitele de prize monofazate s-a considerat de Pi=2,00 kW, conform normativului IEC 60364.

Toate circuitele de priză din clădire se vor proteja obligatoriu la plecare din tablou cu protecție diferențială Id=30mA.

Toate prizele de 230 Vc.a vor fi cu contact de protecţie şi legate la pământ cu conductor de protecție - PE, separat de conductorul de nul de lucru - N.

Detectorul de gaz se va lega la electrovana de gaz printr-un cablu Cyy-f 2x1,5mmp, astfel încat  în caz de detectare scurgere gaz, aceasta să închidă circuitul de gaz.

Pentru instalații iluminat de siguranță și contra panicii se disting două tipuri  de iluminat de siguranță:

-  pentru marcarea căilor de evacuare;

-  împotriva panicii;

Corpurile de iluminat pentru marcare cale de evacuare vor avea placi indicatoare specifice de culoare verde, indicând şi direcţia de evacuare.

Corpurile de iluminat împotriva panicii sunt de același tip cu cele prevăzute pentru iluminatul normal, dar vor fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 3 ore astfel încât la o avarie apărută la iluminatul normal , acestea sa pornească automat în maxim 5 secunde.

Corpurile iluminatului de siguranţă vor avea o autonomie de minim 3 ore, şi un timp de comutare la dispariţia tensiunii de alimentare de maxim 5 secunde.

Sistemul de iluminat împotriva panicii impune realizarea unui nivel de iluminare de minim 10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 lx.

La realizarea instalației pentru alimentarea corpurilor de iluminat de siguranță se vor utiliza doze și circuite  distincte față de celelalte instalații electrice din clădire.

Scoaterea din funcțiune a iluminatului împotriva panicii se va face dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. În afara de comanda automată, iluminatul impotriva panicii se prevede  și cu comenzi manuale accesibile personalului de serviciu al clădirii.

Pentru constituirea sistemului de curenti slabi, se va realiza o retea cablată de voce – date. Componentele sistemului vor fi conforme cu standardele ISO 11801, EN 50173 și EIA/TIA  568.

Sistemul presupune aducerea a unei rețea de fibră optica în fiecare birou, iar furnizorul serviciilor de date/tv /telefonie urmând a amplasa rack-ul și echipamentele specifice de transmisie.

În interiorul fiecărui birou se prevede o priză de date și o priză de telefon toate având ca punct de plecare echipamentul tip GPON.

Alimentarea cu energie electrică a tuturor acestor echipamente comune de curenți slabi se va face direct din tabloul electric.

Echipamente și dotări propuse

Pentru buna desfășurare a activităților în faza de operare a sistemului, se propune achiziționarea următoarelor dotări și echipamente:

- Aparat Aer condiționat : Putere: 12000 Tip: inverter

- Birouri din Pal – 24 buc

- Scaune birou – 42 buc

- Rafturi birou – 80 m

Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată. Lege nr. 333/2003 republicată 2014,  la unitățile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de paza organizat, conducătorii acestora sunt obligați să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei și integrității bunurilor.

Conform art. 18 , alin 5 din legea sus menționată, se precizează următoarele:

“Plata serviciilor de pază, precum și procurarea de echipamente de protecție, însemne și mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de paza, se asigură din bugetul local.”

Astfel, se propune achiziționarea următoarelor echipamente:

- Sistem de alarmă – 1 buc

- Sistem de supraveghere – 1 buc

- Routerboard mikrotik rb951g-2hnd (5x gigabit, wifi) – 1 buc

SCENARIUL 2 – reabilitare/reamenajare imobil existent, refacerea instalațiilor sanitare-termice și electrice și preparare apă caldă menajeră cu ajutorul centralei termice pe gaz și sistem complet de panouri solare

Se prevede reabilitarea și schimbarea de destinație a spatiului din clădire aflat în proprietatea Municipiului Tg. Mureș în vederea desfășurării activității a două compartimente din cadrul acestuia și anume: Serviciul Stabilire, Încasare Impozite și Taxe Persoane Juridice și Biroul de Inspecție Fiscala.

Pentru realizarea investiției, se propun următoarele lucrări:

- amenajarea parterului cu schimbarea destinației încăperilor;

- demolarea zidurilor de compartimentare existente și recompartimentarea în windfang, zona de circulație, zona taxe persoane juridice, Ghișeu încasare taxe, camera tehnică, hol grup sanitar, grup sanitar public – barbați și femei;

- compartimentările interioare se vor executa din zidărie de cărămidă de 15 cm  grosime;

- reparaţii de tencuieli interioare pentru ziduri, stâlpi și tavan;

- vopsirea (zugrăveli lavabile) la interior;

- montare uși și ferestre din lemn;

- montare vitrine din lemn;

- montare pardoseli din plăci din gresie ceramică;

montare placaj din faianță în grupurile sanitare și în oficiu;

Organizare functională:

| NIVEL | DENUMIREA FUNCTIUNII | SUPRAFATA (mp) |
| --- | --- | --- |
| Plan parter |  |  |
|  | Windfang | 5.86 |
|  | Ghișeu încasare taxe | 8.84 |
|  | Zona taxe persoane juridice | 101.47 |
|  | Centrala termică | 7.02 |
|  | Hol grup sanitar | 3.61 |
|  | Grup sanitar public – bărbați | 4.72 |
|  | Grup sanitar public – femei | 4.70 |
|  | TOTAL Au PARTER | 136.22 |
|  | Ac PARTER | 158.84 |
| Plan etaj |  |  |
|  | Birou taxe persoane juridice | 83.65 |
|  | Șef birou inspecție fiscală | 11.98 |
|  | Șef birou taxe persoane juridice | 8.16 |
|  | Arhivă | 8.05 |
|  | Oficiu | 9.67 |
|  | Hol grup sanitar | 4.07 |
|  | Grup sanitar personal – bărbați | 3.47 |
|  | Grup sanitar personal – femei | 3.34 |
|  | Total Au ETAJ | 132.39 |
|  | Ac ETAJ | 184.81 |
| ARIA UTILĂ TOTALĂ |  | 268.61 |
| ARIA CONSTRUITĂ TOTALĂ |  | 343.65 |

Sistemul constructiv propus:

Structura de rezistență a imobilului propus se caracterizează prin următoarele:

-sistemul de fundare este alcătuit din fundații din beton continue sub ziduri și izolate sub stâlpi legate între ele prin grinzi de fundare;

-structura de rezistență este alcatuită din cadre din beton armat și zidărie portantă;

-planșeele sunt executa din beton armat;

-demolarea scări existente și închiderea golului de planșeu existent peste parter;

-execuția unei scări metalice și deschiderea planșeului în poziția propusă;

-compartimentările interioare se vor executa din zidărie de cărămidă de 15 cm  grosime.

Finisaje exterioare:

-tencuieli decorative culoare brun;

-tâmplarie din lemn cu geam termopan.

Finisaje interioare:

-tencuieli driscuite;

-zugrăveli lavabile de calitate superioară;

-placaje  cu faianță în bai (h=1.80) și în oficiu în zona blatului de lucru;

-pardoseli din gresie ceramică;

-tâmplărie din lemn.

Utilități:

Construcția se va racorda la rețele de apă-canal, energie electrică, telecomunicații, încălzirea se va face cu corpuri radiante racordate la centrala termică proprie cu funcționare pe gaz-metan.

Pentru prepararea apei calde menajere pe timp de vară, se propune amplasarea unui sistem complet de panouri solare pe acoperișul clădirii.

PACHETUL CONTINE: S = 40,00 m² - tuburi vidate heat pipe

8 Panou cu 30 tuburi vidate heat pipe - SP58-1800-30

7 Racord flexibil intre panouri cu filet 3/4" inc. Ø22 x 3/4"

2 Racorduri rapide (eurocon) din alama Ø22x 1"

48 suporti de inox pentru fixarea panourilor pe acoperis

1 Automatizare STECA 301 + 2 senzori PT 1000

1 Pompa TACOSOL FV 70 ZR - statie solara 8,0-28 l/min

1 Vas de expansiune de 50 litri + suport de montaj

1 Set/ racord de legatura pompa-vas de expansiune

1 Set aerisitor automat rezistent pina la + 200°C

60 Litri agent termic de incalzire (antigel -28°C + 280°C)

2 Boiler bivalent emailat de 1000 litri

1 Rezistenta termica de 9,0 kW

O stație de pompare solară asigură transportul fluidului solar între colector și rezervorul de stocare. Pompa de la sistemul solar este controlată de o automatizare cu senzori de temperatură.

INSTALATII SANITARE

Instalațiile sanitare constau din :

a. instalații de alimentare cu apă rece și caldă a consumatorilor;

b. instalația de canalizare ape uzate menajere de la obiectele sanitare;

Spațiul administrativ are două grupuri sanitare, unul pentru public și unul pentru personal, care sunt împărțite pe gen și un oficiu, echipate după cum urmează:

-baia pentru public:

- 1 lavoar simplu din portelan sanitar de 600mm

- 1 vas WC din portelan sanitar

- 1 sifon de pardoseala

-baia pentru personal:

- 1 lavoar simplu din portelan sanitar de 600mm

- 1 vas WC din portelan sanitar

- 1 sifon de pardoseala

-oficiu este echipat cu:

- un spalator dublu din inox pentru vase

Obiectele sanitare vor avea accesorii și anume :

- baterie stativă pentru lavoar ;

- oglindă sanitară ;

- săpunieră ;

- suport pentru hârtie igienică ;

- etajere ;

Instalația interioară de apă

Alimentarea cu apă rece se va realiza de la rețeaua publică, printr-o conductă din PEHD cu diametrul  Dn 40mm. Coloana interioară de alimentare cu apă este din polipoprilenă cu fibră compozită PPR/CT-FASER izolate termic (cochilii cu g=9mm). În interiorul proprietăţii se va racorda la un cămin apometru.

Prepararea apei calde menajere se va realiza în centrala termică a spațiului administrativ.

Pentru acoperirea debitului maxim de apă caldă este necesar ca microcentrala să fie cu boiler încorporat.

Pentru prepararea apei calde menajere pe timp de vara, se propune amplasarea unui sistem complet de panouri solare pe acoperisul cladirii.

PACHETUL CONTINE: S = 40,00 m² - tuburi vidate heat pipe

8 Panou cu 30 tuburi vidate heat pipe - SP58-1800-30

7 Racord flexibil intre panouri cu filet 3/4" inc. Ø22 x 3/4"

2 Racorduri rapide (eurocon) din alama Ø22x 1"

48 suporti de inox pentru fixarea panourilor pe acoperis

1 Automatizare STECA 301 + 2 senzori PT 1000

1 Pompa TACOSOL FV 70 ZR - statie solara 8,0-28 l/min

1 Vas de expansiune de 50 litri + suport de montaj

1 Set/ racord de legatura pompa-vas de expansiune

1 Set aerisitor automat rezistent pina la + 200°C

60 Litri agent termic de incalzire (antigel -28°C + 280°C)

2 Boiler bivalent emailat de 1000 litri

1 Rezistenta termica de 9,0 kW

O statie de pompare solara asigură transportul fluidului solar intre colector si rezervorul de stocare. Pompa de la sistemul solar este controlata de o automatizare cu senzori de temperatura

Instalația interioară de canalizare

Apele uzate menajere sunt conduse din rețeaua de canalizare interioară în rețeaua de canalizare exterioară din incintă.

Conductele de canalizare interioară se executa din tuburi de PVC tip PP cu mufe și inele din cauciuc. Acestea se montează în gheene realizate din gips-carton.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, îmbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulițe olandeză și garnitură de etanșare.

WC-urile se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare flexibile prevăzute cu garnitură de cauciuc.

INSTALATII TERMICE

Pentru încălzirea spațiului administrativ a fost prevazută montarea unei centrale termice în camera tehnică, în condensare cu funcționare pe gaz și cu o capacitatea de 30 kW.

INSTALAȚII ELECTRICE

Prezenta documentație cuprinde următoarele categorii de instalații electrice:

Instalații interioare:

- instalații electrice de iluminat și prize;

- instalații de protecție împotriva electrocutărilor la punerea accidentală sub tensiune, prin legarea la pământ;

- măsuri de protecție a instalației și receptorilor;

- măsuri de protecție a persoanelor;

- iluminat de siguranță și contra panicii;

- instalații de curenți slabi;

- prize de legare la pământ.

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua publică, prezenta documentație nu face obiectul acestei lucrări de racordare.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru tip CYY și conductoare FY de 1.5mmp, protejate în tuburi de protecție PVC tip IPEY încastrate/înglobate în elementele de construcție.

Pentru derivații electrice se vor folosi doze cu montaj îngropat în punctele prevăzute în partea desenată.

Alimentarea circuitelor de iluminat se va realiza din tabloul electric general prevăzut în acest sens. La trecerea circuitelor pe elemente combustibile, acestea se vor proteja în tuburi flexibile metalice.

Corpurile de iluminat normal vor fi echipate cu lampi fluorescente și cu lampi cu incandescența, iar gradul de protecție al acestora va fi în concordanță cu condițiile de mediu și categoriile de incendiu din spațiile respective.

În grupurile sanitare și camera tehnică se vor folosi corpuri de iluminat tip plafonieră echipate cu lampi cu incandescență cu grad de protecție IP 54. Acestea vor fi obligatoriu legate la conductorul de protecție și se montează pe elemntele de construcție cu ajutorul diblurilor si al holzsuruburilor. Toate întrerupatoarele și comutatoarele utilizate pe circuitele de iluminat, vor corespunde unui curent nominal de 10 A. Ele vor fi montate îngropat sau aparent, în doze de aparat.

Ameliorarea factorului de putere se va face local, la corpurile de iluminat cu tuburi fluorescente și balast inductiv prin echiparea acestora în mod obligatoriu cu condensatoare (se va cere furnizorului de corpuri de iluminat respectarea acestei condiții).

Pentru alimentarea cu energie electrică a aparatelor mobile s-au prevăzut prize bipolare cu contacte de nul 230 V.

Toate prizele vor fi prevăzute cu contact de protecție PE conform normativului I7/2011 și vor fi prevăzute pentru montare aparentă sau îngropată în doza de aparat.

Prizele din camera tehnică și grupul sanitar vor fi aparente și vor avea grad de protecție IP 55.

Cablurile de comunicații și cele de energie care au aceleasi trasee, vor fi separate printr-un element metalic despărțitor (în cazul jgheaburilor de cabluri).

Toate canalele, jgheaburile metalice, in general toate elementele metalice de susținere se vor executa din oțel zincat și vor fi legate la pământ.

Alimentarea circuitelor de prize se va realiza din tabloul electric prevăzut în acest sens.

Cablurile folosite pentru circuitele de prize vor fi din cupru, tip CYY F 3x2.5mmp sau Fy 2.5mmp montate îngropat în tuburi de protecție din PVC tip IPEY și înglobate/încastrate în elementele de construcție.

Puterea instalată pe circuitele de prize monofazate s-a considerat de Pi=2,00 kW, conform normativului IEC 60364.

Toate circuitele de priză din clădire se vor proteja obligatoriu la plecare din tablou cu protecție diferențială Id=30mA.

Toate prizele de 230 Vc.a vor fi cu contact de protecţie şi legate la pământ cu conductor de protecție - PE, separat de conductorul de nul de lucru - N.

Detectorul de gaz se va lega la electrovana de gaz printr-un cablu Cyy-f 2x1,5mmp, astfel încat  în caz de detectare scurgere gaz, aceasta să închidă circuitul de gaz.

Pentru instalații iluminat de siguranță și contra panicii se disting două tipuri  de iluminat de siguranță:

-  pentru marcarea căilor de evacuare;

-  împotriva panicii;

Corpurile de iluminat pentru marcare cale de evacuare vor avea placi indicatoare specifice de culoare verde, indicând şi direcţia de evacuare.

Corpurile de iluminat împotriva panicii sunt de același tip cu cele prevăzute pentru iluminatul normal, dar vor fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 3 ore astfel încât la o avarie apărută la iluminatul normal , acestea sa pornească automat în maxim 5 secunde.

Corpurile iluminatului de siguranţă vor avea o autonomie de minim 3 ore, şi un timp de comutare la dispariţia tensiunii de alimentare de maxim 5 secunde.

Sistemul de iluminat împotriva panicii impune realizarea unui nivel de iluminare de minim 10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 lx.

La realizarea instalației pentru alimentarea corpurilor de iluminat de siguranță se vor utiliza doze și circuite  distincte față de celelalte instalații electrice din clădire.

Scoaterea din funcțiune a iluminatului împotriva panicii se va face dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. În afara de comanda automată, iluminatul impotriva panicii se prevede  și cu comenzi manuale accesibile personalului de serviciu al clădirii.

Pentru constituirea sistemului de curenti slabi, se va realiza o retea cablată de voce – date. Componentele sistemului vor fi conforme cu standardele ISO 11801, EN 50173 și EIA/TIA  568.

Sistemul presupune aducerea a unei rețea de fibră optica în fiecare birou, iar furnizorul serviciilor de date/tv /telefonie urmând a amplasa rack-ul și echipamentele specifice de transmisie.

În interiorul fiecărui birou se prevede o priză de date și o priză de telefon toate având ca punct de plecare echipamentul tip GPON.

Alimentarea cu energie electrică a tuturor acestor echipamente comune de curenți slabi se va face direct din tabloul electric.

Echipamente si dotari propuse

Pentru buna desfasurare a activitatilor in faza de operare a sistemului, se propune achiziționarea următoarelor dotari si echipamente:

- Aparat Aer conditionat : Putere: 12000 Tip: inverter

- Birouri din Pal – 24 buc

- Scaune birou – 42 buc

- Rafturi birou – 80 m

Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată. Lege nr. 333/2003 republicată 2014,  la unitățile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de paza organizat, conducătorii acestora sunt obligați să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei și integrității bunurilor.

Conform art. 18 , alin 5 din legea sus menționată, se precizează următoarele:

“Plata serviciilor de pază, precum și procurarea de echipamente de protecție, însemne și mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local.”

Astfel, se propune achiziționarea următoarelor echipamente:

- Sistem de alarmă – 1 buc

- Sistem de supraveghere – 1 buc

- Routerboard mikrotik rb951g-2hnd (5x gigabit, wifi) – 1 buc

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

Distribuția încăperilor pe nivele și suprafețele aferente rezultă din tabelul următor:

| NIVEL | DENUMIREA FUNCȚIUNII | SUPRAFAȚA (mp) |
| --- | --- | --- |
| Plan parter |  |  |
|  | Windfang | 5.86 |
|  | Ghișeu încasare taxe | 8.84 |
|  | Zona taxe persoane juridice | 101.47 |
|  | Centrala termică | 7.02 |
|  | Hol grup sanitar | 3.61 |
|  | Grup sanitar public – bărbați | 4.72 |
|  | Grup sanitar public – femei | 4.70 |
|  | TOTAL Au PARTER | 136.22 |
|  | Ac PARTER | 158.84 |
| Plan etaj |  |  |
|  | Birou taxe persoane juridice | 83.65 |
|  | Șef birou inspecție fiscală | 11.98 |
|  | Șef birou taxe persoane juridice | 8.16 |
|  | Arhivă | 8.05 |
|  | Oficiu | 9.67 |
|  | Hol grup sanitar | 4.07 |
|  | Grup sanitar personal – bărbați | 3.47 |
|  | Grup sanitar personal – femei | 3.34 |
|  | Total Au ETAJ | 132.39 |
|  | Ac ETAJ | 184.81 |
| ARIA UTILĂ TOTALĂ |  | 268.61 |
| ARIA CONSTRUITĂ TOTALĂ |  | 343.65 |

Regim de înălțime : P+4E.

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Varianta constructivă este varianta 1, datorită prețului mai scăzut al acesteia.

Menționăm că apa caldă menajeră se va putea prepara cu ajutorul centralei murale propuse, aceasta putând asigură necesarul de a.c.m. atât pentru personalul existent cât și pentru vizitatori, atât pe timp de vară, cât și iarna.

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

Pentru încălzirea spațiului administrativ a fost prevazută montarea unei centrale termice în camera tehnică, în condensare cu funcționare pe gaz și cu o capacitatea de 30 kW.

Echipamente și dotări propuse

Pentru buna desfășurare a activităților în faza de operare a sistemului, se propune achiziționarea următoarelor dotări și echipamente:

- Aparat Aer condiționat : Putere: 12000 Tip: inverter

- Birouri din Pal – 24 buc

- Scaune birou – 42 buc

- Rafturi birou – 80 m

Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor ,republicată. Lege nr. 333/2003 republicată 2014,  la unitățile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligați să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei și integrității bunurilor.

Conform art. 18 , alin 5 din legea sus menționată, se precizează următoarele:

“Plata serviciilor de pază, precum și procurarea de echipamente de protecție, însemne și mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local.”

Astfel, se propune achiziționarea următoarelor echipamente:

- Sistem de alarmă – 1 buc

- Sistem de supraveghere – 1 buc

- Routerboard mikrotik rb951g-2hnd (5x gigabit, wifi) – 1 buc

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;

Evaluarea costurilor necesare pentru realizarea obiectivului, s-a realizat în urma listei de cantități elaborată de proiectant.

Pentru estimarea investiției s-a întocmit Devizul General conform metodologiei.

Valoarea totală a investitiei, în prețuri –11.01.2018 este de                        RON fară TVA,

respectiv                  EURO din care                      RON si                          EURO – C+M

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.

Costurile estimative de operare pe durata de viață a investiției:                   lei/an.

Durata de viață a investiției este de 50 de ani.

Rezultă total costuri de operare:                lei.

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:

- studiu topografic;

Este anexat documentatiei.

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;

Este anexat documentatiei.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creșterea performanţei energetice;

Nu este cazul.

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;

Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;

Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

Expertiza tehnică – anexată documentației.

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei

Graficul orientativ de realizare a investitiei este prezentat în anexa 2 a studiului de fezabilitate.

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

SCENARIUL 1; 2

Amplasamentul imobilului este în centru mun. Tîrgu-Mureș.

Spațiul care urmează să se reabiliteze face parte dintr-o clădire, ce este amplasată într-un ansamblu architectural numit “Ansamblu urban Zona centrală- centrul comercial ”. Terenul are o suprafață de 255.20/540mp .

Imobilul este realizat între două calcane ale clădirilor învecinate. Accesul la imobil este posibil din str. P-ta Victoriei nr.33.

Clădirea facea parte din “Ansamblu urban Zona centrală- centrul comercial ” înregistrat în Lista monumentelor istorice 2015-județul Mureș- cu COD LMI MS-II-a-A-15452.

- Specificarea perioadei de referinţă

Perioada de referință este de 15 ani.

- Prezentarea scenariului de referință

Se prevede reabilitarea și schimbarea de destinație a spațiului din clădire aflat în proprietatea Municipiului Tg. Mureș în vederea desfășurării activității a două compartimente din cadrul acestuia și anume: Serviciul Stabilire, Încasare Impozite și Taxe Persoane Juridice și Biroul de Inspecție Fiscală.

Pentru realizarea investiției, se propun următoarele lucrări:

- amenajarea parterului cu schimbarea destinației încăperilor;

- demolarea zidurilor de compartimentare existente și recompartimentarea în windfang, zona de circulație, zona taxe persoane juridice, Ghișeu încasare taxe, camera tehnică, hol grup sanitar, grup sanitar public – bărbați și femei;

- compartimentările interioare se vor executa din zidărie de cărămidă de 15 cm  grosime;

- reparaţii de tencuieli interioare pentru ziduri, stâlpi și tavan;

- vopsirea (zugrăveli lavabile) la interior;

- montare uși și ferestre din lemn;

- montare vitrine din lemn;

- montare pardoseli din plăci din gresie ceramică;

- montare placaj din faianță în grupurile sanitare și în oficiu.

Organizare funcțională:

| NIVEL | DENUMIREA FUNCȚIUNII | SUPRAFAȚA (mp) |
| --- | --- | --- |
| Plan parter |  |  |
|  | Windfang | 5.86 |
|  | Ghișeu încasare taxe | 8.84 |
|  | Zona taxe persoane juridice | 101.47 |
|  | Centrala termică | 7.02 |
|  | Hol grup sanitar | 3.61 |
|  | Grup sanitar public – bărbați | 4.72 |
|  | Grup sanitar public – femei | 4.70 |
|  | TOTAL Au PARTER | 136.22 |
|  | Ac PARTER | 158.84 |
| Plan etaj |  |  |
|  | Birou taxe persoane juridice | 83.65 |
|  | Șef birou inspecție fiscală | 11.98 |
|  | Șef birou taxe persoane juridice | 8.16 |
|  | Arhivă | 8.05 |
|  | Oficiu | 9.67 |
|  | Hol grup sanitar | 4.07 |
|  | Grup sanitar personal – bărbați | 3.47 |
|  | Grup sanitar personal – femei | 3.34 |
|  | Total Au ETAJ | 132.39 |
|  | Ac ETAJ | 184.81 |
| ARIA UTILĂ TOTALĂ |  | 268.61 |
| ARIA CONSTRUITĂ TOTALĂ |  | 343.65 |

Sistemul constructiv propus:

Structura de rezistență a imobilului propus se caracterizează prin următoarele:

-sistemul de fundare este alcătuit din fundații din beton continue sub ziduri și izolate sub stâlpi legate între ele prin grinzi de fundare;

-structura de rezistență este alcătuită din cadre din beton armat și zidărie portantă;

-planșeele sunt executate din beton armat;

-compartimentările interioare se vor executa din zidărie de cărămidă de 15 cm  grosime.

Finisaje exterioare:

-tencuieli decorative culoare brun;

-tâmplărie din lemn cu geam termopan.

Finisaje interioare:

-tencuieli drișcuite;

-zugrăveli lavabile de calitate superioară;

-placaje  cu faianță în băi (h=1.80) și în oficiu în zona blatului de lucru;

-pardoseli din gresie ceramică;

-tâmplărie din lemn.

Utilități:

Construcția se va racorda la rețele de apă-canal, energie electrică, telecomunicații, încălzirea se va face cu corpuri radiante racordate la centrala termică proprie cu funcționare pe gaz-metan. Prepararea apei calde menajere se va face tot prin intermediul centralei termice.

INSTALAȚII SANITARE

Instalațiile sanitare constau din :

a. instalații de alimentare cu apă rece și caldă a consumatorilor;

b. instalația de canalizare ape uzate menajere de la obiectele sanitare;

Spațiul administrativ are două grupuri sanitare, unul pentru public și unul pentru personal, care sunt împărțite pe gen și un oficiu, echipate după cum urmează:

-baia pentru public:

- 1 lavoar simplu din porțelan sanitar de 600mm;

- 1 vas WC din porțelan sanitar;

- 1 sifon de pardoseală.

-baia pentru personal:

- 1 lavoar simplu din porțelan sanitar de 600mm;

- 1 vas WC din porțelan sanitar;

- 1 sifon de pardoseală.

-oficiu este echipat cu:

- un spălător dublu din inox pentru vase.

Obiectele sanitare vor avea accesorii și anume :

- baterie stativă pentru lavoar ;

- oglindă sanitară ;

- săpunieră ;

- suport pentru hârtie igienică ;

- etajere ;

Instalația interioară de apă

Alimentarea cu apă rece se va realiza de la rețeaua publică, printr-o conductă din PEHD cu diametrul  Dn 40mm. Coloana interioară de alimentare cu apă este din polipoprilenă cu fibră compozită PPR/CT-FASER izolate termic (cochilii cu g=9mm). În interiorul proprietăţii se va racorda la un cămin apometru.

Prepararea apei calde menajere se va realiza în centrala termică a spațiului administrativ.

Pentru acoperirea debitului maxim de apă caldă este necesar ca microcentrala să fie cu boiler încorporat.

Instalația interioară de canalizare

Apele uzate menajere sunt conduse din rețeaua de canalizare interioară în rețeaua de canalizare exterioară din incintă.

Conductele de canalizare interioară se execută din tuburi de PVC tip PP cu mufe și inele din cauciuc. Acestea se montează în gheene realizate din gips-carton.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, îmbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulițe olandeză și garnitură de etanșare.

WC-urile se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare flexibile prevăzute cu garnitură de cauciuc.

INSTALAȚII TERMICE

Pentru încălzirea spațiului administrativ a fost prevazută montarea unei centrale termice în camera tehnică, în condensare cu funcționare pe gaz și cu o capacitatea de 30 kW.

INSTALAȚII ELECTRICE

Prezenta documentație cuprinde următoarele categorii de instalații electrice:

Instalații interioare:

- instalații electrice de iluminat și prize;

- instalații de protecție împotriva electrocutărilor la punerea accidentală sub tensiune, prin legarea la pământ;

- măsuri de protecție a instalației și receptorilor;

- măsuri de protecție a persoanelor;

- iluminat de siguranță și contra panicii;

- instalații de curenți slabi;

- prize de legare la pământ.

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua publică, prezenta documentație nu face obiectul acestei lucrări de racordare.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru tip CYY și conductoare FY de 1.5mmp, protejate în tuburi de protecție PVC tip IPEY încastrate/înglobate în elementele de construcție.

Pentru derivații electrice se vor folosi doze cu montaj îngropat în punctele prevăzute în partea desenată.

Alimentarea circuitelor de iluminat se va realiza din tabloul electric general prevăzut în acest sens. La trecerea circuitelor pe elemente combustibile, acestea se vor proteja în tuburi flexibile metalice.

Corpurile de iluminat normal vor fi echipate cu lampi fluorescente și cu lampi cu incandescența, iar gradul de protecție al acestora va fi în concordanță cu condițiile de mediu și categoriile de incendiu din spațiile respective.

În grupurile sanitare și camera tehnică se vor folosi corpuri de iluminat tip plafonieră echipate cu lampi cu incandescență cu grad de protecție IP 54. Acestea vor fi obligatoriu legate la conductorul de protecție și se montează pe elemntele de construcție cu ajutorul diblurilor și al holzșuruburilor. Toate întrerupatoarele și comutatoarele utilizate pe circuitele de iluminat, vor corespunde unui curent nominal de 10 A. Ele vor fi montate îngropat sau aparent, în doze de aparat.

Ameliorarea factorului de putere se va face local, la corpurile de iluminat cu tuburi fluorescente și balast inductiv prin echiparea acestora în mod obligatoriu cu condensatoare (se va cere furnizorului de corpuri de iluminat respectarea acestei condiții).

Pentru alimentarea cu energie electrică a aparatelor mobile s-au prevăzut prize bipolare cu contacte de nul 230 V.

Toate prizele vor fi prevăzute cu contact de protecție PE conform normativului I7/2011 și vor fi prevăzute pentru montare aparentă sau îngropată în doza de aparat.

Prizele din camera tehnică și grupul sanitar vor fi aparente și vor avea grad de protecție IP 55.

Cablurile de comunicații și cele de energie care au aceleasi trasee, vor fi separate printr-un element metalic despărțitor (în cazul jgheaburilor de cabluri).

Toate canalele, jgheaburile metalice, in general toate elementele metalice de susținere se vor executa din oțel zincat și vor fi legate la pământ.

Alimentarea circuitelor de prize se va realiza din tabloul electric prevăzut în acest sens.

Cablurile folosite pentru circuitele de prize vor fi din cupru, tip CYY F 3x2.5mmp sau Fy 2.5mmp montate îngropat în tuburi de protecție din PVC tip IPEY și înglobate/încastrate în elementele de construcție.

Puterea instalată pe circuitele de prize monofazate s-a considerat de Pi=2,00 kW, conform normativului IEC 60364.

Toate circuitele de priză din clădire se vor proteja obligatoriu la plecare din tablou cu protecție diferențială Id=30mA.

Toate prizele de 230 Vc.a vor fi cu contact de protecţie şi legate la pământ cu conductor de protecție - PE, separat de conductorul de nul de lucru - N.

Detectorul de gaz se va lega la electrovana de gaz printr-un cablu Cyy-f 2x1,5mmp, astfel încat  în caz de detectare scurgere gaz, aceasta să închidă circuitul de gaz.

Pentru instalații iluminat de siguranță și contra panicii se disting două tipuri  de iluminat de siguranță:

-  pentru marcarea căilor de evacuare;

-  împotriva panicii;

Corpurile de iluminat pentru marcare cale de evacuare vor avea placi indicatoare specifice de culoare verde, indicând şi direcţia de evacuare.

Corpurile de iluminat împotriva panicii sunt de același tip cu cele prevăzute pentru iluminatul normal, dar vor fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 3 ore astfel încât la o avarie apărută la iluminatul normal , acestea sa pornească automat în maxim 5 secunde.

Corpurile iluminatului de siguranţă vor avea o autonomie de minim 3 ore, şi un timp de comutare la dispariţia tensiunii de alimentare de maxim 5 secunde.

Sistemul de iluminat împotriva panicii impune realizarea unui nivel de iluminare de minim 10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 lx.

La realizarea instalației pentru alimentarea corpurilor de iluminat de siguranță se vor utiliza doze și circuite  distincte față de celelalte instalații electrice din clădire.

Scoaterea din funcțiune a iluminatului împotriva panicii se va face dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. În afara de comanda automată, iluminatul impotriva panicii se prevede  și cu comenzi manuale accesibile personalului de serviciu al clădirii.

Pentru constituirea sistemului de curenti slabi, se va realiza o retea cablată de voce – date. Componentele sistemului vor fi conforme cu standardele ISO 11801, EN 50173 și EIA/TIA  568.

Sistemul presupune aducerea a unei rețea de fibră optica în fiecare birou, iar furnizorul serviciilor de date/tv /telefonie urmând a amplasa rack-ul și echipamentele specifice de transmisie.

În interiorul fiecărui birou se prevede o priză de date și o priză de telefon toate având ca punct de plecare echipamentul tip GPON.

Alimentarea cu energie electrică a tuturor acestor echipamente comune de curenți slabi se va face direct din tabloul electric.

Echipamente și dotări propuse

Pentru buna desfășurare a activităților în faza de operare a sistemului, se propune achiziționarea următoarelor dotări și echipamente:

- Aparat Aer condiționat : Putere: 12000 Tip: inverter

- Birouri din Pal – 24 buc

- Scaune birou – 42 buc

- Rafturi birou – 80 m

Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată. Lege nr. 333/2003 republicată 2014,  la unitățile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligați să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei și integrității bunurilor.

Conform art. 18 , alin 5 din legea sus menționată, se precizează următoarele:

“Plata serviciilor de pază, precum și procurarea de echipamente de protecție, însemne și mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local.”

Astfel, se propune achiziționarea următoarelor echipamente:

- Sistem de alarmă – 1 buc

- Sistem de supraveghere – 1 buc

- Routerboard mikrotik rb951g-2hnd (5x gigabit, wifi) – 1 buc

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

Arealele sensibile

Nu este cazul.

SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECȚIA FACTORILOR DE MEDIU

- Protecția calitǎţii apelor

1.1. Sursele de poluanţi pentru ape

În perioada de construcţie, sursele posibile de poluare a apelor sunt cauzate de execuţia propriu-zisǎ a lucrǎrilor, traficul de şantier. Astfel, principalele surse de poluare a apelor sunt reprezentate de apele meteorice cǎzute pe platformele de lucru .

- Protecția aerului

2.1. Sursele de poluanţi pentru aer

În perioada de construcţie, activităţile din şantier pot avea un impact asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora.

Sursa principală de poluare a aerului, specifică execuţiei lucrării, este reprezentată de activitatea de transport şi manipulare a materialelor de construcţii.

Poluarea specifică activităţii utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se poate estima după:

- consumul de carburanţi(substanţe poluante: NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, particule materiale rezultăte din arderea carburanţilor, etc.);

- aria pe care se desfăşoară aceste activităţi;

- distanţele parcurse de autovehiculele de transport al materialelor(substanţe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafaţa drumurilor).

Se apreciază că poluarea specifică activităţilor de alimentare cu carburanţi, întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport este redusă şi poate fi neglijată.

De asemenea, emisiile în aer pe perioada de construire sunt reduse şi afectează arii restrânse.

  - Instalaţii pentru epurarea gazelor şi reţinerea pulberilor, pentru colectarea şi dispersia gazelor reziduale în atmosferă

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza de execuţie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele aferente unor activităţi industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.

Se recomandă constructorului următoarele măsuri pentru perioada de execuţie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor şi deşeurilor;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face în staţii de alimentare centralizate;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor;

- verificarea periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de eşapament şi punerea lor în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

Se recomandă ca la lucrări să se folosească numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb şi cu cantităţi reduse de CO.

În perioada de exploatare, principala sursă de impurificare a atmosferei, caracteristică obiectivului studiat, este traficul rutier, reprezentând sursa de poluare mobilă. Pentru diminuarea emisiilor nu se pune problema unor instalaţii pentru colectarea - epurarea - dispersia în atmosferă a gazelor reziduale.

3. Protecția împotriva zgomotului si vibraţiilor

3.1. Sursele de zgomot şi vibraţii

Procesele tehnologice de execuţie implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă surse de zgomot.

În perioada de execuţie a  proiectului, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- în fronturile de lucru zgomotul este produs de funcţionarea utilajelor de construcţii specifice lucrărilor(excavări şi curăţiri în amplasament, realizarea structurii proiectate, etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale;

- pe traseele din şantier şi în afara lui, zgomotul este produs de circulaţia autovehiculelor care transportă materiale necesare execuţiei lucrării.

Principala sursă de zgomot şi vibraţii în perioada operaţională a obiectivului proiectat este reprezentată de circulaţia autovehiculelor.

În perioada de execuţie, în fronturile de lucru, pe perioade limitate de timp, nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fără a depăşi 90 dB(A) exprimat ca Leq pentru perioade de maxim 10 ore. Aceste niveluri se încadrează în limitele acceptate de normele de protecția muncii.

Pentru perioada de exploatare, limitele admisibile privind nivelurile de zgomot prevăzute în standarde (STAS 10009/1988 şi STAS 6156/1986.) vor trebui respectate, astfel:

Niveluri admisibile de zgomot

| Nr.crt. | Locaţie | Nivel de zgomot Leq dB (A) | Valoarea curbei de zgomot, Cz, dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zonele rezidenţiale (la 2m faţă de cladire) | 50 | 45 |
| 2 | Parcuri, grădini, zone de recreere, zone de tratament | 45 | 40 |
| 3 | Scoli, grădiniţe, zone de joacă | 75 | 70 |
| 4 | Stadioane, cinematografe în aer liber | 90 | 85 |
| 5 | Pieţe, centre comerciale, restaurante în aer liber | 65 | 60 |

3.2. Amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor se vor face astfel încât să fie respectate condiţiile impuse de STAS 10009/1988 şi STAS 6156/1986.

În perioada execuţiei lucrării, se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecție împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- reducerea perioadei de execuţie;

- se vor stabili trasee limitate pentru utilajele şi autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante ce străbat zonele locuite.

S-au luat măsuri pentru limitarea nivelului de zgomot produs de echipamentele şi armăturile instalaţiilor sanitare în exploatare:

- viteze maxim admise;

- asigurărea caracteristicii funcţionale debit-presiune a armăturilor;

- limitarea nivelului acustic al armăturilor din intalaţiile sanitare la max. 35Db.

4. Protecția împotriva radiaţiilor

Echipamentele utilizate, prin motoarele electrice în funcţiune, generează radiaţii electromagnetice care se situează la un nivel scăzut pentru a avea impact negativ asupra mediului.

Atât lucrările propuse a fi executate, cât şi echipamentele folosite la execuţia lor nu generează radiaţii ionizante.

5. Protecţia solului şi a subsolului

5.1. Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol

În perioada de execuţie, sursele posibile de poluare a solului sunt reprezentate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor şi traficul de şantier.

Principalele surse de poluare a solului în perioada de execuţie sunt reprezentate de:

- depozitarea necontrolată şi pe spaţii neamenajate a deşeurilor rezultăte din activităţile de construcţii;

- depunerea pulberilor şi a gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a utilajelor şi spălarea acestora de către apele pluviale urmate de infiltrarea în subteran;

- scăpări accidentale de carburanţi, uleiuri, ciment, substanţe chimice sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora.

Potenţialul impact asupra subsolului şi apei subterane datorat activităţilor de construcţie sunt similare celor pentru sol, necesitând aceleaşi tipuri de măsuri pentru controlul lor, care vor minimiza amploarea fenomenelor de contaminare.

Principalele sursele de poluare a solului în perioada de operare  sunt:

- traficul auto - conduce la generarea unor concentraţii semnificative de poluanţi, al căror efect direct cumulativ asupra solului reprezintă principalul factor cauzator de dezagremente. Dintre aceştia, NOX, SO2 şi metalele grele(în special Pb) sunt cei mai periculoşi pentru contaminarea solului;

- precipitaţiile - odată cu "spălarea" atmosferei de poluanţi şi depunerea acestora pe sol, spală şi solul, ajutând la transportul poluanţilor spre emisari;

- depozitarea necontrolată pe spaţii neamenajate a deşeurilor rezultăte din activităţile desfăşurate în zona spaţiilor de odihnă/parcare şi servicii de întreţinere/mentenanţă.

5.2. Lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului

În perioada de execuţie, impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin:

- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului şi a vegetaţiei existente, din perimetrul adiacent zonelor de lucru, prin staţionarea utilajelor, efectuarea de reparaţii, depozitarea de materiale, etc;

- colectarea tuturor deşeurilor rezultăte din activitatea de construcţii;

- colectarea şi sortarea deşeurilor reciclabile, urmărindu-se cu rigurozitate valorificarea tuturor deşeurilor rezultăte;

- evitarea pierderilor de carburanţi, la staţionarea utilajelor de construcţii, din rezervoarele sau din conductele de legatură ale acestora; în acest sens toate utilajele de construcţii şi transport folosite vor fi mai întâi atent verificate.

Condiţiile de contractare vor trebui să cuprindă măsuri specifice pentru managementul deşeurilor produse în amplasament, pentru a evita poluarea solului. Orice material utilizat în construcţii va fi depozitat în spaţii închise.

Dupa finalizarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi readuse la starea lor iniţială  prin replantarea şi reconstruirea solului afectat.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Execuţia lucrărilor de construcţie poate contribui la anumite perturbări ale echilibrelor ecologice, în condiţiile nerespectării măsurilor de protecție a mediului.

În perioada de execuţie, principalele surse de poluare cu impact negativ asupra mediului pot fi:

- activitatile de şantier - ocuparea temporară de terenuri, poluarea potenţială a solului, depozitele temporare de deşeuri etc, toate acestea având efecte negative asupra vegetaţiei în sensul reducerii suprafeţelor verzi;

- zgomotul, circulaţia personalului şi utilajelor - toate acestea modifică habitatul natural.

Se apreciază că pe măsura realizării lucrărilor proiectate şi închiderii fronturilor de lucru aferente, calitatea factorului de mediu biodiversitate, va reveni la parametrii anteriori celor din perioada de execuţie.

În perioada de exploatare, principala sursă de poluare este reprezentată de traficul auto. Gazele emise din trafic contribuie atât la creşterea acidităţii atmosferei, cât şi la formarea ozonului troposferic, cu efecte directe şi/sau indirecte asupra tuturor componentelor de mediu (vegetaţie, fauna, sol, apă). Prezenţa metalelor în gazele de eşapament afectează calitatea solului şi apelor şi prin urmare starea de sănătate a florei şi faunei.

6.2. Lucrările și dotările pentru protecția faunei şi florei terestre şi acvatice

Nu este cazul.

7. Protecția aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

7.1. Distanţa faţă de aşezările umane şi a obiectivelor de interes public

Mijloacele pentru transportul materialelor de construcţii vor circula cu viteză redusă pentru a se evita disconfortul produs de trafic.

7.2. Lucrările şi dotările pentru protecția aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate de interes public

În perioada de execuţie, şantierul poate fi o sursă de insecuritate. Vor trebui stabilite reguli care să asigure siguranţa circulaţiei(conform legislaţiei rutiere), pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce între utilajele de construcţie şi traficul obişnuit.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

8.1. Tipurile şi cantităţile de deşeuri

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” se stabileşte obligațivitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va ţine pe baza “Listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” prezentată în anexa 2 a H.G.856/2002.

Conform listei menţionate - deşeurile din construcţii se clasifică după cum urmează:

- 17.01.07 beton, cărămizi, materiale ceramice şi materiale pe baza de gips;

- 17.02.00 lemn, sticlă, materiale plastice şi cauciuc;

- 17.03.00 asfalt, gudroane şi produse gudronate;

- 17.04.00 metale (inclusiv aliajele lor);

- 17.05.00 pământ şi materiale excavate sau dragate;

- 17.06.00 materiale izolatoare;

- 17.07.00 deşeuri amestecate de materiale de construcţie şi deşeuri din demolări.

În bazele de utilaje şi de producţie se vor acumula deşeuri specifice activităţii acestora.

Se vor acumula uleiuri de motor de la întretinerea utilajelor, piese metalice(piese de schimb de la reparaţiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane şi asfalt, etc.

În perioada de operare, vor rezultă deşeuri de la activitatile care se vor desfăşura în spaţiile propuse. Acestea se vor încadra la deșeuri menajere.

8.2. Modul de gospodărire a deşeurilor

O parte a acestor deşeuri va fi reciclată în lucrările de terasamente, în umpluturi cât şi pentru lucrări provizorii de drumuri, platforme, nivelări şi ca material inerte, etc.

Modul de gospodărire a deşeurilor rezultăte

| Tipul de deşeu | Modul de colectare şi evacuare |
| --- | --- |
| Menajer sau asimilabile (inclusiv resturi de la prepararea hranei) | În zonele de lucru se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic acestea vor fi evacuate prin intermediul firmelor specializate şi abilitate. |
| Deşeuri de materiale de construcţii | Din punct de vedere al potenţialului contaminant aceste deşeuri nu ridică probleme deosebite(fiind vorba în special de resturi de beton, mixturi asfaltice). În ceea ce priveşte valorificarea şi eliminarea lor se pot propune mai multe metode: - valorificarea locală în pavimentul drumurilor de exploatare; - depozitarea în cadrul depozitelor de deşeuri inerte. |
| Hărtie şi carton | Hărtia va fi colectată şi depozitată separat de celelalte deşeuri, în vederea valorificării. |

9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

9.1. Substanţele toxice şi periculoase folosite

Lucrările de execuţie presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase.

Produsele cele mai frecvent folosite sunt:

- carburanţii folosiţi la utilajele şi mijloacele de transport;

- lubrefianţi(uleiuri, vaselină);

9.2. Modul de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase

Manipularea, depozitarea, transportul acestor substante chimice, se va face numai cu respectarea fişelor de securitate ale fiecărui produs utilizat şi a normelor de protecția muncii.

Modul de depozitare al produselor cu conţinut de substanţe toxice şi periculoase

| Produs | Modul de depozitate |
| --- | --- |
| Carburanţi | Depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive se va face cu respectarea strictă a normelor legale specifice. |
| Lubrefianţi | Se vor păstra în recipienţi din plastic şi se vor depozita în spaţii special amenajate. |
| Vopsele, lacuri, diluanţi | Se vor transporta cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiaţii solare, intemperii şi respectă reglementările în vigoare privind transportul produselor inflamabile. Se vor păstra în recipienţi metalici, marcaţi cu semne avertizoare; se vor depozita în spaţii curate, aerisite, sigure, ferite de foc, de radiaţii solare şi de intemperii. |

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotările şi măsurile prevăzute pentru controlul emisilor de poluanţi în mediu.

Protecția solulului, a apelor de suprafaţă şi apelor subterane.

Pentru protecția solului, apelor subterane şi a apelor de suprafaţă se propun următoarele măsuri:

- amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru, în vederea evitării infiltrării în sol sau scurgerii în apele de suprafaţă a apelor pluviale;

- colectarea şi evacuarea periodică sau ori de căte ori este necesar a deşeurilor rezultăte din activitatea de construcţii;

- dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice;

- colectarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de către firmele abilitate.

Protecția aerului

Pentru protecția atmosferei se propun următoarele măsuri:

- stropirea agregatelor, anrocamentelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor;

- respectarea calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru încadrarea noxelor în norme;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor de construcţii pentru limitarea emisiilor,  provenite de la arderea carburanţilor în motoarele termice, în atmosferă.

Protecția aşezărilor umane

În timpul execuţiei, se vor stabili trasee limitate pentru utilajele şi autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante ce străbat zonele locuite.

După finalizarea lucrărilor, zonele ocupate temporar de organizarea de şantier vor fi readuse la starea iniţială.

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;

Nu este cazul.

- soluţii pentru asigurărea utilităţilor necesare.

Clădirea este branșată la rețelele edilitare și acestea pot fi asigurăte din amplasament.

INSTALAȚII SANITARE-TERMICE

INSTALAȚII SANITARE

Instalațiile sanitare constau din :

a. instalații de alimentare cu apă rece și caldă a consumatorilor;

b. instalația de canalizare ape uzate menajere de la obiectele sanitare;

Echiparea cu obiecte sanitare și accesorii se va face conform prevederilor din STAS1478-90. Obiectele sanitare vor avea forma și dimensiuni corespunzătoare funcționării normale, rezistente la variații de temperatură și cu un aspect plăcut .

Spațiul administrative are două grupuri sanitare, unul pentru public și unul pentru personal, care sunt împărțite pe gen și un oficiu, echipate după cum urmează:

-baia pentru public:

- 1 lavoar simplu din porțelan sanitar de 600mm;

- 1 vas WC din porțelan sanitar;

- 1 sifon de pardoseală.

-baia pentru personal:

- 1 lavoar simplu din porțelan sanitar de 600mm;

- 1 vas WC din porțelan sanitar;

- 1 sifon de pardoseala.

-oficiu este echipat cu:

- un spălător dublu din inox pentru vase.

Obiectele sanitare vor avea accesorii și anume :

- baterie stativă pentru lavoar ;

- oglindă sanitară ;

- săpunieră ;

- suport pentru hârtie igienică ;

- etajere ;

Instalația interioară de apă

Alimentarea cu apă rece se va realiza de la rețeaua publică, printr-o conductă din PEHD cu diametrul  Dn 40mm. Coloana interioară de alimentare cu apă este din polipoprilenă cu fibră compozită PPR/CT-FASER izolate termic (cochilii cu g=9mm). În interiorul proprietăţii se va racorda la un cămin apometru.

Distribuția apei calde și a apei reci se va face prin intermediul conductelor de distributie. Rețeaua de distribuție se va realiza din țeava de polipropilena cu fibră compozită PPR/CT-FASER izolate termic (cochilii cu g=9mm). Conductele sunt asamblate prin termofuziune soluție care prezintă avantajele unei durate de exploatare mult mai îndelungate, în paralel cu o manopera de montaj și intervenție mult mai facilă în caz de defect.

Instalația de apă rece în grupurile sanitare este montată îngropat în perete sau în pardoseală după caz, iar coloanele pentru apă rece sunt montate în gheene împreună cu coloanele de canalizare, mascate cu pereți din gips-carton.

Instalația pentru apă caldă menajeră se montează în pardoseală acolo unde nu este posibilă montarea acesteia în pereți.

Prepararea apei calde menajere se va realiza în centrala termică a spațiului administrativ.

Pentru acoperirea debitului maxim de apă caldă este necesar ca microcentrala să fie cu boiler încorporat.

Fiecare grup sanitar și chiar obiect sanitar, trebuie să poată fi izolat în cazul unei defecţiuni de rețeaua de apă prin robinete de secționare sferice montate pe conductele de apă.

La trecerea prin pereți și planșee conductele de apă se vor monta în tuburi de protecție.

Fixarea instalației se va face cu brățări din plastic.

Obiectele sanitare au fost amplasate conform STAS 1504 – 79, asigurându – se condiții de funcționare normală.

Montarea obiectelor sanitare se efectuează numai după ce s-au executat lucrările de finisare ( montare faianță, gresie, zugrăveli, vopsitorii, etc.) pentru a nu împiedica aceste operații și pentru a nu supune obiectele sanitare și instalațiile la deteriorări determinate de aceste finisaje.

Porțiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 1o/00 în sensul curgerii pentru a permite golirea instalatiei daca este cazul. La conductele cu diametrul mai mare de 2” se admite  montajul orizontal.

Configurația și diametrele conductelor de apă rece, caldă și canalizare menajeră se află evidențiate pe planurile desenate anexate la documentație.

Instalația interioară de canalizare

Apele uzate menajere sunt conduse din rețeaua de canalizare interioară în rețeaua de canalizare exterioară din incintă.

Instalația  de canalizare a apelor uzate menajere se compune din :

- conducte de legatură la obiectele sanitare;

- coloane de scurgere;

- conducte colectoare;

- coloana de ventilație;

- conducte de canalizare exterioare.

Conductele de canalizare interioară se executa din tuburi de PVC tip PP cu mufe și inele din cauciuc. Acestea se montează în gheene realizate din gips-carton.

Se va acorda o atenție deosebită montajului pieselor de canalizare, trebuind asigurăt un joc liber de circa 5mm a fiecarui tub în mufa corespunzătoare pentru preluarea dilatărilor.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, îmbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulițe olandeză și garnitură de etanșare.

WC-urile se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare flexibile prevăzute cu garnitură de cauciuc.

ESTE INTERZISĂ RACORDAREA ORICĂRUI OBIECT SANITAR LA CANALIZARE FĂRĂ UN SIFON INTERMEDIAR CU GARDA HIDRAULICĂ.

Racordurile obiectelor sanitare se fac îngropat în zidărie, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și  eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795

Panta conductelor de canalizare pentru instalații interioare este de:

-0.025-.035 pentru conducte cu D<50mm

-0.02-0.012 pentru conducte cu D=110mm

Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curățire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificații, la 0.60 m față de pardoseală.

Coloanele de canalizare se vor racorda la caminele de canalizare prevazute în incintă prin conducte subterane amplasatate sub cota de îngheț (-1.10m

Fixarea coloanelor se face cu ajutorul brățărilor.

Pe coloanele de canalizare s-au prevăzut piese de curățire la baza coloanelor, acestea se vor monta monta la 0.60 m față de pardoseală. Accesul la aceste piese de curăţire se va face de la o uşiţă practicată în peretele de gips-carton.

Instalații termo-mecanice în centralele termice:

Pentru încălzirea spațiului administrativ a fost prevazută montarea unei centrale termice în camera tehnică, în condensare cu funcționare pe gaz și cu o capacitatea de 30 kW.

Încăperea cu destinația de cameră tehnică este prevăzută cu o suprafață vitrată de minim 0,5% din volumul acesteia.

Instalații interioare de încălzire cu radiatoare

Distribuția cu agent termic a radiatoarelor din oțel tip panou va fi prin pardoseală cu circuit direct. Rețeaua va fii bitubulară, iar în punctele de minim ale acesteia vor fi montați robineți de golire.

Aerisirea instalației se va realiza prin intermediul sistemelor de aerisire montate pe distribuitoare.

Radiatoarele vor fi alimentate din circuitul direct cu distribuție prin pardoseală. Rețeaua de distribuție va fii complet echipată cu robinet de trecere, robinet de golire și ventil de aerisire automat. Distribuția de agent termic, la radiatoare se va face cu conducte din PPR 32x4.4.

Radiatoare vor fi din oțel tip panou, alimentate în diagonală, iar montajul lor se va face cu ajutorul consolelor de susținere pe pereți. În grupurile sanitare se vor monta radiatoare din otel tip panou. Fiecare radiator va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui robinet de reglaj pe retur și va avea robinet de aerisire. Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire.

Distanțele între corpurile de încălzire, perete si pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82. Montarea acestora se va face după probarea lor și se va realiza cu ajutorul consolelor și susținătoarelor speciale pentru acest tip de aparate.

Conductele prin care circulă agent de încălzire vor fi izolate corespunzător. La alegerea corpurilor de încălzire s-a ținut cont de pierderile de căldură ale încăperilor calculate cu STAS 1907, precum și de coeficienții de corecție ce țin seama de temperatura agentului precum și de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastră, pe perete exterior sau pe perete interior).

BREVIAR DE CALCUL

Parametri de calcul

Temperaturi exterioare convențională de calcul

te = - 21 °C SR 1907-1

Temperaturi interioare de calcul, conform SR 1907-2:

Iarna :

Birouri: ti = +20 °C

Grup sanitar: ti = +15 °C

Bucătărie: ti = +18 °C

Arhive, depozite de cărți : ti = +10 °C

Windfang : ti = +12 °C

Holuri : ti = +15 °C

Necesar de căldură

Necesar de căldură pentru încălzire:

Necesarul de căldura pentru încălzire Qh se determină cu relația:

QT -pierderile de căldura prin elementele de construcție [ W ] ;

Qi  -necesarul pentru încălzirea aerului rece infiltrat din exterior [ W ] ;

- suma adaosurilor pentru compensarea unor fenomene perturbatoare (compensare a efectului suprafețelor reci și orientare), în procente.

Pierderile de căldura prin transmisie QT:

Aceste pierderi de căldură au loc prin elementele de construcție în contact cu aerul

pe ambele fețe Qe, și prin elementele de construcție în contact cu pământul Qp.

Pierderile de căldură prin transmisie Qe printr-un element de construcție în contact cu aerul pe ambele fețe :

m – coeficientul de masivitate termică;

S – suprafața elementului de construcție;

Dt – diferența de temperatură ti a aerului exterior sau a încăperilor învecinate și temperatura te a aerului exterior sau a încăperilor învecinate ( Dt = ti – te ) ;

R0 – rezistența termică totală la transferul de căldură, a elementului de construcție [m2K/W ]

Coeficientul de masivitate termică:

m= 1.225-0.05D

D – indicele de inerție termică al elementului de construcție.

- pentru elementele de constructie cu D ≥ 4.5 se considera m = 1

- pentru tâmplaria exterioară se consideră D = 0.5

- pentru elementele de construcție în contact cu solul precum și planșele peste subsolurile neîncălzite se consideră m = 1

Temperatura aerului ti din încăperile încălzite :

Temperatura interioară conventională pentru încăperi încălzite din clădirile de locuit :

| Destinația încăperii | Temperatura interioară convențională de calcul ( °C) |
| --- | --- |
| Birouri | 20 |
| Grup sanitar | 15 |
| Bucătărie | 18 |
| Arhive, depozite de cărți | 10 |
| Windfang | 12 |
| Holuri | 15 |

Temperatura exterioară te convențională de calcul :

Tîrgu Mureș     te= -21 °C

Suprafața de calcul S a elementului de construcție :

pentru pereți : S = L(l) x h, adică produsul dintre lungimea L sau lățimea l a încăperii măsurată la interior și înălțimea h ;

pentru uși și ferestre : S = a x b, adică produsul dintre lățimea a și înălțimea b a golului de zidărie;

pentru planșee sau pardoseală : S = L x l, adică produsul dintre lungimea L și lățimea l a încăperii măsurate la interior.

Pierderile de căldura p Qp prin elementele de construcție în contact cu pământul :

construcții având forme geometrice elementare (paralelipiped dreptunghic).

-aria cumulata a pardoselii și a perețiilor aflați sub nivelul terenului

-aria unei benzi cu lățimea de 1m situată de-a lungul conturului exterior al

suprafeței

-aria unei benzi cu lățimea de 1m situată de-a lungul conturului care corespunde

spațiului învecinat și care are temperatura ti

-rezistența termică specifică cumulată a pardoselii și a stratului de pământ cuprins între pardoseala și adâncimea de 7m de la cota terenului sistematizat, sau a stratului de apă freatică

-rezistența termică a benzii de contur la trecerea căldurii prin pardoseală și sol către

aerul exterior

-temperatura interioară convențională de calcul

-temperatura exterioară conventională de calcul

-temperatura interioară convențională de calcul pentru încăperile alăturate

-temperatura, fie în sol la adâncimea de 7m de la cota terenului sistematizat, în cazul inexistentei stratului de apă freatică, fie în stratul de apă freatică

-coeficient de corecție

-coeficient de masivitate termică a solului

-coeficient de corecție care ține seama de conductivitatea termică a solului

construcții având forme geometrice de tip poligonal

-aria plăcii pe sol sau a plăcii inferioare a subsolului încălzit

-aria perețiilor în contact cu solul

- lungimea conturului în contact cu solul

-rezistența termică unidirecțională a plăcii de arie

-rezistența termică specifică corectată a perețiilor de suprafață

- coeficientlinear de transfer termic, corespunzator lungimii l

-temperatura interioara conventionala de calcul

-temperatura exterioara conventionala de calcul

-temperatura, fie în sol la adâncimea de 7m de la cota terenului sistematizat, în cazul inexistentei stratului de apa freatica, fie în stratul de apa freatica

-coeficient de corectie

-coeficient de masivitate termica a solului

Suprafata cumulata a pardoselii si a peretilor aflati sub nivelul pamântului, Ap se calculeaza cu relatia :

-aria placii pe sol sau a placii inferioare a subsolului încalzit

-lungimea conturului pere􀄦ilor în contact cu solul

-cota pardoselii sub nivelul terenului

Rezistenta termica specifica cumulata a pardoselii si a stratului de pamânt, Rp se determina cu relatia :

- grosimea straturilor luate în considerare

- conductivitatea termica

-coeficientul de transfer termic prin suprafa􀄦a la interior

2.2. Adaosuri la pierderile de caldura :

La pierderile de caldura prin transmisie, calculate pentru fiecare încapere se aplica

adaosuri procentuale pentru orientare A si pentru compensarea efectului suprafetelor reci.

Adaosul pentru orientare A0 :

Acest adaos se aplica în scopul diferentierii pierderilor de caldura ale încaperilor diferit expuse radiatiei solare. Valorile procentuale ale adaosului A0 sunt date în tabelul următor :

Adaosul pentru compensarea efectelor suprafetelor reci Ac :

încaperilor de trecere în care oamenii poarta îmbracaminte de strada ;

încaperilor încalzite prin radiatie ;

încaperilor în care oamenii desfasoara o munca medie sau grea.

Rezistenta totala medie :

Rezistenta totala medie la transferul de caldura a elementelor de constructie

delimitatoare ale încaperii este :

-suprafața totală a încăperii [m2];

- temperatura exterioară convențională de calcul

QT -pierderile de căldură prin transmisie ale încăperii [ W ] ;

2.3. Necesarul de căldură pentru încălzirea aerului rece pătruns în încăpere:

Debitul de căldura Qi necesară pentru încălzirea aerului exterior pătruns în încăpere :

-necesarul de căldura pentru încălzirea aerului infiltrat prin neetanșeitățile (rosturile) ferestrelor și usilor;

-necesarul de căldură pentru încălzirea aerului pătruns în încăpere prin deschiderea ușilor

Debitul de căldura  pentru încălzirea aerului rece infiltrat prin rosturile elementelor mobile :

Factorul de corecție E depinde de numărul de nivele al clădirii ( pentru clădirile civile cu mai puțin de 12 niveluri E = 1 ).

Lungimea  a rosturilor elementelor de construcții exterioare mobile ( uși, ferestre ), se consideră ca fiind egală cu perimetrul acestora, cu observațiile următoare :

rosturile dintre două elemente mobile alăturate se ia în calcul o singură dată

pentru tâmplărie dublă, lungimea  se calculează pentru un singur rând de tâmplarie

de asemenea, la calculul lungimii  a rosturilor se ține seama și de poziția elementelor mobile pe pereții încăperilor, precum și de acțiunea vântului asupra acestora :

În cazul amplasării elementelor mobile pe un singur perete valoarea  se i-a egală cu suma lungimii  a rosturilor tuturor elementelor mobile pe acest perete.

În cazul amplasării elementelor mobile pe doi pereți alăturați, valoarea  se i-a egală cu sumele lungimilor , ale rosturilor elementelor mobile de pe cei doi pereți alăturați.

În cazul amplasării elementelor mobile pe trei pereți valoarea  se i-a egală cu sumele lungimilor rosturilor elementelor mobile de pe doi pereți alăturați cu valoarea cea mai mare.

În cazul amplasării elementelor mobile pe doi pereți exteriori opuși valoarea  se i-a

egală cu suma lungimii rosturilor elementelor mobile de pe un singur perete, cu valoarea cea mai mare.

Coeficientul de infiltrație i prin rosturi depinde de :

materialul din care sunt confecționate ușile și ferestrele;

raportul dintre suprafața totală Sc a ușilor sau a ferestrelor exterioare și suprafața Si a ușilor interioare;

felul în care are loc circulația aerului în cadrul clădirii ( clădiri permeabile sau greu permeabile )

Prin clădiri sau compartimente de clădiri greu permeabile se înțeleg acelea care au pereți despărțitori fără goluri fără de restul clădirii, circulația aerului infiltrat prin rosturi făcându-se numai spre casa scării sau spre un coridor central.

Prin clădiri sau compartimente de clădiri permeabile se înțeleg acelea fără pereți despărțitori, sau cu pereți despărțitori prevăzuți cu deschideri ce dau posibilitatea circulației aerului infiltrat, între ferestrele plasate pe fațade diferite.

Pentru încăperile amplasate în colțul clădirii și prevăzute cu ferestre și uși pe ambii pereți, valorile coeficientului i se majorează cu 20%.

Viteza vântului de calcul se alege din tabelul următor și depinde de cele 4 zone

eoliene, precum si de amplasamentul clădirii ( în localitate sau în afara localității ).

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Impact social:

- Îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor în conformitate cu standardele în vigoare, asfel încât acestea să corespundă cerințelor;

- Crearea unui confort conform standardelor pentru personalul angajat;

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuție, lucrările vor fi realizate de o firma de specialitate, care va avea angajații proprii.

- personal în faza de operare

Pentru funcționarea sistemului în faza de operare, primăria va asigură personalul necesar

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;

A se vedea punctul de mai sus.

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

Nu este cazul.   Pentru activitatea studiată nu se impun măsuri și dotări speciale pentru controlul de poluanți în mediu. Personalul este permanent în incinta obiectivului și poate alarmă unitățile competente pentru a interveni în caz de poluare accidentală.

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii

În prezent, DIRECȚIA ECONOMICĂ din cadrul primăriei Tîrgu Mureș, are în atribuții urmărirea  încasarilor veniturilor bugetului local constând din impozite, taxe şi contribuţii prevăzute de lege;   încasarea la bugetul local a impozitelor şi taxelor locale prevăzute la art.248 din Codul Fiscal, precum şi a amenzilor acordate de Poliţia Rutieră, Poliţia Comunitară, şi al taxelor instituite prin hotărâri de Consiliu Local;  precum și stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice;

Datorită numărului mare de contribuabili și a spațiului insuficient pentru buna desfășurare a activității , primăria municipiului Tîrgu Mureș, a luat inițiativa de a amenaja un spațiu de birouri pentru Serviciul stabilire încasare impozite și taxe persoane juridice și biroul de inspecție fiscală.

Urmare a multiplelor domenii în sfera deservirii cât mai civilizat a contribuabililor, este imperios necesară găsirea unei soluții pentru eficientizarea activității biroului economic din cadrul primăriei municipiului Tîrgu Mureș. Astfel, s-a optat pentru amenajarea unor birouri într-un spațiu existent, apartinând domeniului public al municipiului Tîrgu Mureș.

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Orizontul de timp pentru care sunt elaborate previziunile privind ansamblul tendinţelor viitoare ale proiectului este stabilit la 15 ani. Această prognoză este în concordanţă cu prevederile specificate în Anexa la Ghidul Solicitantului „recomandări privind analizei cost-beneficiu”. Estimarea se bazează pe faptul că primul an (2014-2015), reprezintă perioada destinată pregătirii modalităţilor de implemetare ale proiectului şi a realizării investiţiei propuse.

Potrivit Hotărârii Guvernamentale numărul  2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funţionare a mijloacelor fixe, perioda de amortizare şi depreciere pentru infrastructură modernizată şi reamenajată este stabilită la 50 de ani conform SF. Valoarea deprecierii este calculată în mod linear.

Deoarece infrastructura reabilitată este în general caracterizata printr-o perioadă lungă de viaţă utilă, analiza financiară trebuie să ia în considerare valoarea reziduală a investiţiei, în conformitate cu Hotărârea Guvernamentală numărul 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funţionare a mijloacelor fixe. De remarcat faptul că valorile reziduale sunt calculate linear, proporţional cu valoarea amortizării.

Analiza cost-beneficiu financiară este îngreunată în cazul proiectelor de infrastructură de dimensiuni mici, şi care nu generează venituri, cum este prezentul proiect, având în vedere că recuperarea capitalului investit nu este facilă, ea putând fi paţial recuperat doar prin intermediul unor servicii, taxe sau alte mecanisme care pot genera fluxuri financiare. În cazul nostru este vorba de o cladire publica , deci investitia nu este generatoare de profit.

- Dinamica variabilelor

Previziunile privind dinamica cheltuielilor pot fi realizate conform două metodologii, una fiind cea descrisă în Ghidul Naţional pentru Analiza Cost-Beneficiu, care se bazează pe previziuni macroeconomie, cum este detaliat în Anexa 3 a ghidului respectiv.

Concluzii privind dinamica cheltuielilor:

    - Datele folosite sunt corecte şi bine justificate.

    - În cazul în care schimbările vor fi semnificative, modificările necesare vor fi efectuate atunci (de exemplu în faza de proiectare P.A.C. sau după caz D.T. conform HG 907/2016, deoarece, estimările şi aproximaţiile din ghidurile existente (de ex. Ghidul naţional) nu mai sunt actuale.

Tabelul nr.1  ilustrează evoluţia cronoligică a variabilelor folosite pentru cuantificarea costurilor şi a beneficiilor, precum şi a indicatorilor financiari.

lei

| Mijloace fixe |  |
| --- | --- |
| Alte cheltuieli anterioare dării în funcțiune |  |
| Cheltuieli anterioare dării în funcțiune |  |
| Costurile investitiei |  |

Ipoteze aplicate pentru determinarea costurilor şi veniturilor din exploatare

- Numărul beneficiarilor

Capacitatea maximă a centrului va fi de 100 persoane.

Venituri:

Veniturile sediului primariei sunt considerate intrarile pentru sustinerea costurilor din bugetul local.

Acestea se estimeaza la suma de 27.110 lei anual.

- Costurile cu materiile prime

Costurile cu materiile prime se determină pe numar de beneficiar. Am identificat diferite grupe de materii prime care sunt necesare pentru funcţionarea centrului , pe baza unor date istorice (consumul instituţiilor de învăţământ de dimensiune comparabilă)

| Total cheltuieli pe categorii |  | 0 |
| --- | --- | --- |
| Materiale- intretinere | ron | 15.451 |
| General Administrative | ron | 3.522 |
| Cheltuieli cu tertii | ron | 0 |
| Energie electrica | ron | 8.137 |
|  |  | 0 |
| Personal | ron | 0 |
| Total cheltuieli | ron | 27.110 |

Costurile cu întreţinere sunt compuse din:

- Costurile cu încălzirea

- Costurile cu apă-canal-salubritate

- Materiale consumabile

încălzirea

  - 1 beneficiar consumă într-o lună 0,044 Gcal, timp de 6 luni / an

  - preţul unitar folosit în analiză este 222,530 lei / Gcal.

apă-canal-salubritate

  - 1 beneficiar consumă într-o lună 3 Mc, timp de 12 luni / an

  - preţul unitar folosit în analiză este 1,45 lei / Mc.

Taxa lunară plătită pentru servicii se ridica la 421 lei/an

Cheltuieli administrative: produse curățenie, auxiliare

Energia electrică

  - 1 beneficiar consumă într-o zi 141,7 w/h, timp de 4 ore / zi şi 248 de zi / an

preţul unitar folosit în analiză este 0,418 lei / kW/h.

| Materii prime | % cheltuielilor operaţionale directe |
| --- | --- |
| birotica | 0,0410% |
| materiale de curăţenie | 0,0280% |
| obiecte de inventar | 0,1500% |
| materiale consumabile | 0,1200% |
| alte materii prime | 0,1000% |

Aceste cheltuieli necesare pentru mentenanta si gestionarea investitiei vor fi suportate din bugetul local, de la data care investitia va fi data in exploatare

Profitabilitatea financiară a investiţiei

Profitabilitatea financiară a investiţiei se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete actuale şi a ratei rentabilităţii financiare a investiţiei (VFNA/C şi RRF/C). Aceşti indicatori arată capacitatea veniturilor nete de acoperire a costurilor de investiţii, indiferent de modalitatea în care acestea sunt finanţate. Pentru ca un proiect să poată fi considerat eligibil pentru acordarea cofinanţării din Fonduri, VFNA/C trebuie să fie negativ şi RRF/C trebuie să fie, aşadar, mai mic decât rata de actualizare folosită pentru analiză.

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea neta actualizata – VNA,  Rata interna de rentabilitate – RIR,  Raportul Cost/Beneficii – C/B.

Relatia de calcul al VNA este:

VNA=t=1NEt11+at−C0	[lei]

in care:

VNA-valoarea neta actualizata la sfarsitul perioadei de calcul

C0 – costul investitiei totale [lei]

Et – costul anual al economiilor realizate datorita reabilitarii, la nivelul anului t [Euro/an]

a – coeficient de actualizare [%]

N – durata analizata [ani]

11+a - factor de actualizare [%/an]

Coeficientul de actualizare pentru fluxul total se va considera constanta pe toata durata analizata. Costurile anuale de personal, apa uzata, electricitate se vor actualiza cu coeficientul de actualizare.

Rata Interna de Rentabilitate – RIR – a investitiei se determina “a” cu RIR ca valoare necunoscuta si prin punerea conditiei VNA=0 la sfarsitul perioadei de calcul de N ani, astfel:

t=1NEt11+RIRt−C0=0 [%]

RIR caracterizeaza nivelul de eficienta unui proiect, respectiv capacitatea acestuia de a asigură recuperarea cheltuielilor de investitie prin economiile realizate.

unde: a – rata anuala initial impusa pentru calculul VNA

Raportul Cost/Beneficii – costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

In urma calculelor,  valorile principalilor indicatori tehnico-economici sunt:

| Cash flow investitie | RON |  |
| --- | --- | --- |
| IRR investitie | % |  |
| NPV investitie | RON |  |
| B/C |  |  |

Sustenabilitatea financiară

Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investiţiei propuse este critică pentru succesul intervenţiei şi, în final, pentru garantarea atingerii obiectivelor stabilite. Din această perspectivă, beneficiarul proiectului trebuie să demonstreze că intervenţia propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar şi nu va pune în pericol capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referinţă.

Sustenabilitatea financiară implică existenţa unui flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al proiecţiilor (mai simplu, suficient numerar pentru desfăşurarea fără probleme a operaţiunilor în fiecare an). Deficitele temporare pot fi acoperite eventual printr-un credit revolving (care apoi va fi luat în considerare la determinarea fluxului de numerar), având în vedere că ipotezele referitoare la acest credit revolving sunt rezonabile în relaţie cu pieţele financiare locale.

CASH – FLOW : se observa o variatie pozitiva a fluxului cumulat net pe toata perioada de analiza, excepatnd anul 1, anul realizarii investitiei in care nu se inregistraza venituri.

CASH_FLOW cumulat pozitiv pentru toti anii luati in considerare, demonstreaza ca investitia este sustenabila din punct de vedere financiar.

Tabelul cu sustenabilitatea investitiei este atasat.

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Beneficiile proiectului pot avea forma beneficiilor pentru societate care nu sunt considerate în mod corespunzător în analiza financiară, chiar dacă sunt un rezultăt aşteptat al proiectului, deoarece nu sunt integral cuprinse în prețurile financiare datorită lipsei unei valori de piaţă (şi/sau datorită distorsionărilor pieţelor).

Beneficiile cheie sunt următoarele:

- crearea condiţiilor maximal favorabile referitoare la prestarea diferitor servicii;

- îmbunătățirea mediului de lucru pentru angajați, și crearea;

- Îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor în conformitate cu standardele în vigoare, asfel încât acestea să corespundă cerințelor;

- Crearea unui confort conform standardelor pentru personalul angajat;

Beneficiile  economice monetare sunt generate de

- crearea a 10 locuri de munca temporare pe perioada construcției;

Factori extra-monetari

- factorii extra-monetari se referă la implicaţiile sociale, ambientale şi asupra mediului de afaceri;

Efecte colaterale ale investiţiilor din infrastructura locală asupra altor sectoare economice

- Efortul investiţional prognozat de                         ron nu trebuie să fie considerat numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se produc bunuri materiale cu o perioadă lungă de utilizare, se realizează condiţii de viaţă la standarde europene pentru populaţia comunei şi de dezvoltare durabilă pentru care România s-a angajat în perspectiva integrării în Uniunea Europeană.

- Pregătirea şi realizarea lucrărilor de investiţii va avea o serie de efecte pozitive asupra altor sectoare economice, precum şi asupra ocupării forței de muncă. O evaluare sumară a acestora permite evidenţierea următoarelor consecinţe în plan economic şi social:

- - menţinerea în activitate a forţei de muncă din cadrul primăriei, ca urmare a dezvoltării unor noi capacităţi de servire;

- - realizarea lucrărilor de construcţii-montaj prevăzute în proiectul de investiţii va permite crearea de noi locuri de muncă;

- - stimularea industriei româneşti producătoare de utilaje, maşini şi echipamente specifice sectorului;

- - producerea echipamentelor şi instalaţiilor care se vor pune în operă în cadrul lucrărilor de constructie;

- - din fondul investiţional de              ron se consumă cu materiale, manoperă şi echipamente cca 95%, ceea ce înseamnă şi un aport proporţional la bugetul statului sub formă de taxe, impozite şi TVA;

.

Ratele au fost calculate pentru 5% rată de actualizare.

Orizontul de timp este  de 15 ani de operare.

Calculele au determinat următoarele valori ai principalilor indicatori economici:

| Factorul de corecție a costurilor investiției |  | 67.55% |
| --- | --- | --- |
| Factorul de corecție a cheltuielilor operaționale |  | 56.69% |
| Cash flow investiție | RON |  |
| EIRR investiție | % |  |
| ENPV investiție | RON |  |

4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate şi risc se realizează în trei paşi, rezultătul fiecăruia urmând a fi reflectat în cererea de finanţare:

1. identificarea variabilelor critice: stabilirea acelor variabile care sunt considerate critice pentru indicatorii de performanţă ai proiectului. Acest lucru se realizează prin modificarea procentuală de +/- 1% a unui set de variabile ale proiectului şi apoi calcularea valorii indicatorilor de profitabilitate. Orice variabilă a proiectului pentru care variaţia cu 1% va produce o modificare cu mai mult de 5% în valoarea de bază a VNAF sau VNAE va fi considerată o variabilă critică;

2. Calcularea valorilor de comutare a variabilelor critice: luând în considerare rezultătele obţinute la primul pas, orice variabilă a proiectului pentru care variaţia cu 1% va produce o modificare cu mai mult de 5% în valoarea de bază a VNAF sau VNAE va fi considerată o variabilă critică. Pentru variabile critice se solicită calcularea aşa numitei valorii de comutare, care reprezintă variaţia (în procente) a variabilei critice care face ca indicatorul de performanţă analizat (VNAF sau VNAE) să treacă prin zero.

Cu alte cuvinte, analiza de sensibilitate se impune în special pentru categoriile de costuri sau venituri care înregistrează modificări frecvente, cu amplitudine mare şi care deţin o pondere importantă în costul sau venitul total.

Este evident că o modificare de dimensiuni reduse la un element cu pondere mare în costuri (materii prime, materiale, durata de viata a produsului), va avea un efect însemnat asupra profitabilităţii investiţiei. În acest caz proiectul este sensibil, adică riscant.

Valoarea indicatorilor utilizaţi în calculele de eficienţă este sensibilă la toate variaţiile componentelor costurilor şi veniturilor. De aceea analiza se poate face la diferite paliere:

sensibilitatea anumitor activităţi, produse, etc.,

sensibilitatea pe mari grupe de cheltuieli din contabilitatea analitică,

sensibilitatea pe mari categorii de investiţii.

Analiza de sensitivitate si de risc se realizeaza asupra variantei 1, varianta aleasa ca

fiind optima din punct de vedere financiar, economic si tehnic pentru realizarea investitiei in baza celor metionate mai sus.

Factorii critici : costurile investitiei si costurile aferente lucrărilor de intretinere

Variabilile care trebuie luate in considerare in cadrul analizei riscului si sensitivitatii sunt

următoarele:

| Identificarea variabilelor critice | Exemple de variabile |
| --- | --- |
| Dinamica costurilor aferente costurilor de intretinere Dinamica veniturilor pentru bugetul local | Rata inflației, rata de creștere a salariilor reale, schimbările de prețuri la bunuri și servicii |
| Costul investiției | Durata edificării construcției, costul orar al forței de muncă, productivitate orară, costul terenului, costul transportului, costul materialelor, etc |

În cazul prezentei analize de senzitivitate, variabilele sunt:

Rata inflației

Costul investiției

Graficele de mai jos ilustreaza modificarile  produse de variabile asupra gradului de elasticitate a indicatorilor de performanta. Implicatiile acestor deviatii sunt următoarele:

Rata inflației

|  | Valoarea investiției ron |  | Variatia Rata Inflației de 0% si 3% | VNA ron |  | RIR % |  | C/B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 % |  |  | -27.91% |  | 0.71 |  |
|  |  |  | 0.5% |  |  | -27.88% |  | 0.72 |  |
|  |  |  | 1% |  |  | -27.85% |  | 0.72 |  |
|  |  |  | 1.5% |  |  | -27.82% |  | 0.72 |  |
|  |  |  | 2% |  |  | -27.80% |  | 0.73 |  |
|  |  |  | 2.5% |  |  | -27.77% |  | 0.73 |  |
|  |  |  | 3% |  |  | -27.74% |  | 0.73 |  |

Costul investitiei

|  | Valoarea investitiei ron |  | Variatia cost investitie | VNA ron |  | RIR % |  | C/B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1% |  |  | -27.97% |  | 0.70 |  |
|  |  |  | 2% |  |  | -28.02% |  | 0.70 |  |
|  |  |  | 3% |  |  | -28.08% |  | 0.69 |  |
|  |  |  | 4% |  |  | -28.13% |  | 0.68 |  |
|  |  |  | 5% |  |  | -28.19% |  | 0.68 |  |
|  |  |  | 6% |  |  | -28.24% |  | 0.67 |  |
|  |  |  | 7% |  |  | -28.30% |  | 0.67 |  |
|  |  |  | 8% |  |  | -28.35% |  | 0.66 |  |
|  |  |  | 9% |  |  | -28.40% |  | 0.65 |  |
|  |  |  | 10% |  |  | -28.45% |  | 0.65 |  |

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscurile legate de bugetul proiectului au fost analizate în cursul proiectării şi pentru a garanta sustenabilitatea proiectului, eşalonarea costurilor este armonizată cu alte proiecte ale municipiului Tîrgu Mureș.

Deoarece au fost identificate variabile critice, riscurile privind majorările eventuale ale costurilor vor fi analizate și măsuri pentru evitarea acestora vor fi luate.

Riscuri privind managementul: prin realizarea strategiei de management de proiecte a beneficiarului  este clara, bine definită şi prudența.

Riscuri legale şi insituţionale: nu au fost identificate având în vederea faptul că organizarea şi funcţionarea U.A.T. este reglementată prin legislaţie în vigoare.

În planificarea logică şi cronologică a activităţilor cuprinse în planul de acţiune vor fi prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului.

Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare.

Managerul de proiect, împreună cu responsabilul juridic şi responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea în bune condiţii cu toate entităţile implicate în implementarea proiectului.

Responsabilul tehnic se va implica direct şi va supraveghea atent modul de execuţie al lucrărilor.

Se va implementa un sistem riguros de supervizare lucrărilor de executie. Acesta va presupune organizarea de raportări parţiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor în parte. Necesitatea acesteia va fi prevăzut în documentaţia de licitaţie şi la încheierea contractelor.

Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate şi în termenele  prevăzute. Se va urmări respectarea specifiacţiilor referitoare la materialele, echipamentele şi metodele de implementare a proiectului;

Se va pune accent pe protecția şi conservarea mediului înconjurător.

Asigurărea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piață, în vederea obţinerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziţii lucrări, echipamente şi utilaje;

Estimarea cât mai realistă a creşterii prețurilor pe piață.

Analiza de risc:

Gruparea variabilelor utilizate în categorii omogene:

- Riscul de finalizare: riscul ca finalizarea proiectului să fie întârziată în general din motive tehnice;

- Riscul de operare: care include riscul tehnologic; este acela în care proiectul nu se ridică la nivelul corespunzator fluxului de venituri şi cheltuieli fie prin nerespectarea producţiei de energie calculate în proiect, fie din cauza costurilor mentenanţei care depăşesc previziunile de buget.

Identificarea posibilelor variabile dependente din punc de vedere determinist, care pot duce la creșterea distorsiunii rezultătelor si la înregistrări duble. Având alese cele mai semnificative variabile, putem să evaluăm elasticitatea lor prin efectuarea de calcule. De fiecare dată se atribuie o nouă valoare pentru fiecare variabilă si recalculăm costul investitiei si rata internă a rentabilitătii, astfel notându-se diferente comparate cu cazul de bază.

Riscul financiar decurge din proporţia mare a împrumuturilor luate de la bănci, împrumuturi ce primesc ca destinaţie acoperirea cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investiţii. Acest gen de risc constă în aceea că, în cazul apariţiei unei conjuncturi nefavorabile, profiturile se volatilizează, cedând locul pierderilor. Solicitantul, UAT MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ ajunge în situaţia ca, din rezultătele sale financiare să nu poată achita nici dobânzile la împrumuturile contractate.

Coeficientul de risc este foarte mare atunci când este vorba de un risc independent de agentul economic, adică determinat de conjunctura economică nefavorabilă sau de realizarea unei investiţii mari într-un domeniu ce evoluează foarte slab. Tocmai de aceea, pentru a preîntâmpina riscul legat de împrumut, însăşi băncile finanţatoare au luat măsuri în această direcţie şi s-au preocupat de elaborarea unor metode eficiente de analiză a riscului.

Odată adoptată decizia de investiţii şi aleasă o variantă de realizare a proiectului, se pot identifica riscurile ce pot să intervină pe durata de viaţă a proiectului.

Astfel, în etapa de pregătire a proiectului se definesc activităţile ce compun proiectul, resursele necesare, participanţii şi competenţele lor în cadrul proiectului, se identifică factorii interni şi externi de influenţă. Printre categoriile de riscuri specifice acestei etape, se pot enumera riscuri ce apar la stabilirea specificaţiilor de proiect şi a necesarului de resurse.

Printre metodele de diminuare a riscurilor ce apar în această etapă, se recomandă:

􀂃utilizarea unor instrumente economico – matematice de calcul şi previziune a necesarului de resurse, precum şi de alocare a acestora: tehnici de prognoză, tehnica simulării, analiza sensibilitătii rezultătelor, planificarea activităţilor cu metoda analizei drumului critic (CPM), metode de programare matematică pentru alocarea de resurse, metode de dimensionare a stocurilor, etc.;

􀂃utilizarea unor proceduri formalizate de identificare a riscurilor: arborele erorilor, realizarea unei liste a riscurilor posibile (checklist), realizarea unui profil de risc, stabilirea riscurilor pe baza experienţelor precedente şi compararea riscurilor cu cele survenite în cadrul proiectelor similare, identificarea riscurilor ce pot surveni în derularea activităţilor şi a bugetului proiectului prin detalierea profundă a acestora.

În perioada de execuţie a proiectului, factorii de risc sunt determinaţi de caracteristicile tehnice ale proiectului, experienţa şi modul de lucru al echipei de execuţie, parametrii exogeni (în principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanţării în această etapă. Principalele riscuri ce apar sunt:

• riscul tehnologic care apare în cazul unor investiţii cu grad ridicat de noutate tehnologică. În general, investitorii se simt mai în siguranţă dacă tehnologia a fost probată în alte proiecte, folosirea unei tehnologii probate fiind o condiţie de a se acorda un împrumut.

• riscul de depăşire a costurilor ce apare în situaţia în care nu s-au specificat în contractul de execuţie sau în bugetul investiţiei actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.

• riscul de întârziere (depăşire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanţare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor faţă de furnizori şi de clienţi.

• riscul de interfaţă este generat de intercondiţionarea dintre diferiţi executanţi pe care participă la realizarea proiectului şi derivă din coordonarea executanţilor sau din incoerenţa între clauzele diferitelor contracte de execuţie.

• riscul de subcontractanţi este asumat de titularul de contract când tratează lucrări în subantrepriză.

• riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situaţia în care nu se prevăd în contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preţ.

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, se enumeră:

􀂃transferul riscului, către o terţă parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de asigurări şi firmele specializate în realizarea unor părţi din proiect (outsourcing);

􀂃diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităţilor, instruirea personalului sau prin reducerea efectelor în cazul apariţiei acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;

􀂃selectarea ştiinţifică a subcontractorilor (folosind informaţii din derularea unor contracte anterioare) şi negocierea atentă a contractelor.

În perioada de exploatare a proiectului cea mai frecventă problemă ce apare este legată de capacitatea beneficiarului de proiect de a exploata în mod corespunzător obiectivul fizic realizat, adică de a fi capabil să atingă nivelul de performanţă stabilit fără a depăşii costurile planificate, iar în această etapă apar riscuri de depăşire a costurilor de exploatare, de aprovizionare, de forţă majoră, politice sau legislative.

Pentru diminuarea acestor tipuri de riscuri se pot folosi metode precum:

􀂃instruirea corespunzătoare a personalului în exploatarea echipamentelor sau tehnologiilor realizate prin proiect;

􀂃utilizarea unor furnizori care au o bună reputaţie în indeplinirea obligațiilor contractuale;

􀂃cunoaşterea şi respectarea reglementărilor legislative în domeniu;

􀂃studierea cu anticipaţie a cardului politic şi crearea unor alianţe care să permită protejarea investiţiei şi a solicitantului, UAT MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ.

Riscul poate avea origini multiple, poate rezultă din combinaţii de factori şi variabile. De aceea, alegerea variabilelor implică ea însuşi riscuri precum:

􀂃informaţia incompletă asupra proiectului care induce incertitudine,

􀂃fluctuaţii foarte mari ale valorilor variabilelor faţă de valoarea medie aleasa,

􀂃erori de estimare a tendinţelor, de altfel destul de frecvente în cadrul proiectelor.

Analiza calitativă a riscurilor

Această etapă este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru controlul şi finanţarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanţei riscurilor precum şi aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru această etapă, esenţială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcţie de probabilitatea de apariţie şi impactul produs. În acest caz, poziţionarea riscurilor în diagrama riscurilor este subiectivă şi se bazează doar pe expertiza echipei de proiect.

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri clasate în căsuţele colorate în roşu şi albastru:

| Impact | Probabilitate | LOW | MEDIUM | HIGH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW |  | -Lipsa de implicare a membrilor comunităţii în punerea în practică a proiectului; -Dezinteres din partea membrilor comunităţii pentru dezvoltarea capacităţii locale a acesteia. | -Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevăzut; -Interes scăzut pentru locurile de muncă . |  |
| MEDIUM |  | Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract | Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor | Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare, servcii sau lucrări |
| HIGH |  |  | Influenţe negative din partea celor care nu sunt beneficiari direcţi ai proiectului | Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrări |

Figura nr.2 - Diagrama riscurilor

Legenda:

Ignoră riscul

Precauţie la astfel de riscuri

Se impune un plan de acţiune

Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri

Tehnicile de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii:

Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariţia riscului;

Transferul riscului – împărţirea impactului negativ al riscului cu o terţă parte (contracte de asigurăre, garanţii);

Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingenţă – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul  apariţiei riscului.

| Tabelul 1 – Matricea de management al riscurilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Risc | Tehnici de control | Masuri de management al riscurilor |
| 1 | Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor | Reducerea riscului | In vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiţiei, se recomandă o planificare riguroasă a activităţilor proiectului şi luarea în calcul a unor marje de timp. |
| 2 | Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări | Evitarea riscului | UAT MUNICIPIUL TIRGU MUREȘ va avea ca responsabilitate monitorizarea şi controlul riscurilor, astfel încât activităţile din cadrul proiectului să fie adaptate imediat ce intervin schimbări în circumstanţe sau se produce un risc. Pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziţii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificaţi din timp posibilii furnizori şi se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceştia. |
| 3 | Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări | Evitarea riscului Reducerea riscului | Pentru ca acest risc să poată fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentaţiei de finanţare graficul Gantt al proiectului şi bugetul estimat de costuri să fie elaborate realist şi pe baza unor input-uri certe. În acest sens, introducerea rezervelor financiare şi de timp este o măsură preventivă. În condiţiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună şi realistă, în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate şi denunţare |

5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

| Scenariu | tehnic | economic | financiar |
| --- | --- | --- | --- |
| Scenariul 1 | - amenajarea parterului cu schimbarea destinatiei încăperilor - demolarea zidurilor de compartimentare existente si recompartimentarea in windfang, zona de circulatie, zona taxe persoane juridice, Ghișeu incasare taxe, camera tehnica, hol grup sanitar, grup sanitar public – barbati si femei - compartimentarile interioare se vor executa din zidarie de caramida de 15 cm grosime - reparaţii de tencuieli interioare pentru ziduri, stalpi si tavan - vopsirea (zugraveli lavabile) la interior - montare usi si ferestre din profile PVC - montare vitrine din lemn - montare pardoseli din placi din gresie ceramica montare placaj din faianta in grupurile sanitare si in oficiu Autila totala: 268 mp Acd: 343,86 -executie instalatii electrice -executie instalatii sanitare termice -montare centrala termica comb gazos -montare sistem climatizare - montare Sistem de alarmă – 1 buc - montare Sistem de supraveghere – 1 buc - achizitie Routerboard mikrotik rb951g-2hnd (5x gigabit, wifi) – 1 buc - dotari |  | RIR = VAN = B/C = |
| Scenariul 2 | - amenajarea parterului cu schimbarea destinatiei încăperilor - demolarea zidurilor de compartimentare existente si recompartimentarea in windfang, zona de circulatie, zona taxe persoane juridice, Ghișeu incasare taxe, camera tehnica, hol grup sanitar, grup sanitar public – barbati si femei - compartimentarile interioare se vor executa din zidarie de caramida de 15 cm grosime - reparaţii de tencuieli interioare pentru ziduri, stalpi si tavan - vopsirea (zugraveli lavabile) la interior - montare usi si ferestre din profile PVC - montare vitrine din lemn - montare pardoseli din placi din gresie ceramica montare placaj din faianta in grupurile sanitare si in oficiu Autila totala: 268 mp Acd: 343,86 -executie instalatii electrice -executie instalatii sanitare termice -montare centrala termica comb gazos -montare sistem climatizare -montare system complet panouri solare - montare Sistem de alarmă – 1 buc - montare Sistem de supraveghere – 1 buc - achizitie Routerboard mikrotik rb951g-2hnd (5x gigabit, wifi) – 1 buc - dotari |  | RIR = VAN = B/C = |

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul selectat este scenariul 1, datorita costurilor mai mici de investitie

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obţinerea şi amenajarea terenului;

b) asigurărea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

d) probe tehnologice şi teste.

Se prevede reabilitarea și schimbarea de destinație a spatiului din clădire aflat în proprietatea Municipiului Tg. Mureș în vederea desfășurării activității a două compartimente din cadrul acestuia și anume: Serviciul Stabilire, Încasare Impozite și Taxe Persoane Juridice și Biroul de Inspecție Fiscala.

Pentru realizarea investitiei, se propun următoarele lucrări:

- amenajarea parterului cu schimbarea destinatiei încăperilor;

- demolarea zidurilor de compartimentare existente si recompartimentarea in windfang, zona de circulatie, zona taxe persoane juridice, Ghișeu încasare taxe, camera tehnica, hol grup sanitar, grup sanitar public – barbati si femei;

- demolarea scări existente și închiderea golului de planșeu existent peste parter;

- execuția unei scări metalice și deschiderea planșeului în poziția propusă;

- compartimentarile interioare se vor executa din zidarie de caramida de 15 cm  grosime;

- reparaţii de tencuieli interioare pentru ziduri, stalpi si tavan;

- vopsirea (zugraveli lavabile) la interior;

- montare usi și ferestre din profile PVC;

- montare vitrine din lemn;

- montare pardoseli din placi din gresie ceramic;

- montare placaj din faianta în grupurile sanitare și în oficiu;

Organizare functionala:

| NIVEL | DENUMIREA FUNCTIUNII | SUPRAFATA (mp) |
| --- | --- | --- |
| Plan parter |  |  |
|  | Windfang | 5.86 |
|  | Ghișeu încasare taxe | 8.84 |
|  | Zona taxe persoane juridice | 101.47 |
|  | Centrala termică | 7.02 |
|  | Hol grup sanitar | 3.61 |
|  | Grup sanitar public – bărbați | 4.72 |
|  | Grup sanitar public – femei | 4.70 |
|  | TOTAL Au PARTER | 136.22 |
|  | Ac PARTER | 158.84 |
| Plan etaj |  |  |
|  | Birou taxe persoane juridice | 83.65 |
|  | Șef birou inspecție fiscală | 11.98 |
|  | Șef birou taxe persoane juridice | 8.16 |
|  | Arhivă | 8.05 |
|  | Oficiu | 9.67 |
|  | Hol grup sanitar | 4.07 |
|  | Grup sanitar personal – bărbați | 3.47 |
|  | Grup sanitar personal – femei | 3.34 |
|  | Total Au ETAJ | 132.39 |
|  | Ac ETAJ | 184.81 |
| ARIA UTILĂ TOTALĂ |  | 268.61 |
| ARIA CONSTRUITĂ TOTALĂ |  | 343.65 |

Sistemul constructiv propus:

Structura de rezistență a imobilului propus se caracterizează prin următoarele:

-sistemul de fundare este alcătuit din fundații din beton continue sub ziduri și izolate sub stâlpi legate între ele prin grinzi de fundare;

-structura de rezistență este alcatuită din cadre din beton armat și zidărie portantă;

-planșeele sunt executa din beton armat;

-compartimentările interioare se vor executa din zidărie de cărămida de 15 cm  grosime.

Finisaje exterioare:

-tencuieli decorative culoare brun;

-tamplarie din PVC cu geam termopan.

Finisaje interioare:

-tencuieli drișcuite;

-zugrăveli lavabile de calitate superioară;

-placaje  cu faianță în băi (h=1.80) și în oficiu în zona blatului de lucru;

-pardoseli din gresie ceramică;

-tâmplărie din lemn.

Utilități:

Construcția se va racorda la rețele de apa-canal, energie electrică, telecomunicații, încălzirea se va face cu corpuri radiante racordate la centrala termică proprie cu funcționare pe gaz-metan. Prepararea apei calde menajere se va face tot prin intermediul centralei termice.

INSTALAȚII SANITARE

Instalațiile sanitare constau din :

a. instalații de alimentare cu apă rece și caldă a consumatorilor;

b. instalația de canalizare ape uzate menajere de la obiectele sanitare;

Spațiul administrativ are două grupuri sanitare, unul pentru public și unul pentru personal, care sunt împărțite pe gen și un oficiu, echipate după cum urmează:

-baia pentru public:

- 1 lavoar simplu din porțelan sanitar de 600mm;

- 1 vas WC din porțelan sanitar;

- 1 sifon de pardoseală;

-baia pentru personal:

- 1 lavoar simplu din porțelan sanitar de 600mm;

- 1 vas WC din porțelan sanitar;

- 1 sifon de pardoseală;

-oficiu este echipat cu:

- un spălător dublu din inox pentru vase;

Obiectele sanitare vor avea accesorii și anume :

- baterie stativă pentru lavoar ;

- oglindă sanitară ;

- săpunieră ;

- suport pentru hârtie igienică ;

- etajere ;

Instalația interioară de apă

Alimentarea cu apă rece se va realiza de la rețeaua publică, printr-o conductă din PEHD cu diametrul  Dn 40mm. Coloana interioară de alimentare cu apă este din polipoprilenă cu fibră compozită PPR/CT-FASER izolate termic (cochilii cu g=9mm). În interiorul proprietăţii se va racorda la un cămin apometru.

Prepararea apei calde menajere se va realiza în centrala termică a spațiului administrativ.

Pentru acoperirea debitului maxim de apă caldă este necesar ca microcentrala să fie cu boiler încorporat.

Instalația interioară de canalizare

Apele uzate menajere sunt conduse din rețeaua de canalizare interioară în rețeaua de canalizare exterioară din incintă.

Conductele de canalizare interioară se executa din tuburi de PVC tip PP cu mufe și inele din cauciuc. Acestea se montează în gheene realizate din gips-carton.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, îmbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulițe olandeză și garnitură de etanșare.

WC-urile se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare flexibile prevăzute cu garnitură de cauciuc.

INSTALATII TERMICE

Pentru încălzirea spațiului administrativ a fost prevazută montarea unei centrale termice în camera tehnică, în condensare cu funcționare pe gaz și cu o capacitatea de 30 kW.

INSTALAȚII ELECTRICE

Prezenta documentație cuprinde următoarele categorii de instalații electrice:

Instalații interioare:

- instalații electrice de iluminat și prize;

- instalații de protecție împotriva electrocutărilor la punerea accidentală sub tensiune, prin legarea la pământ;

- măsuri de protecție a instalației și receptorilor;

- măsuri de protecție a persoanelor;

- iluminat de siguranță și contra panicii;

- instalații de curenți slabi;

- prize de legare la pământ.

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua publică, prezenta documentație nu face obiectul acestei lucrări de racordare.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru tip CYY și conductoare FY de 1.5mmp, protejate în tuburi de protecție PVC tip IPEY încastrate/înglobate în elementele de construcție.

Pentru derivații electrice se vor folosi doze cu montaj îngropat în punctele prevăzute în partea desenată.

Alimentarea circuitelor de iluminat se va realiza din tabloul electric general prevăzut în acest sens. La trecerea circuitelor pe elemente combustibile, acestea se vor proteja în tuburi flexibile metalice.

Corpurile de iluminat normal vor fi echipate cu lampi fluorescente și cu lampi cu incandescența, iar gradul de protecție al acestora va fi în concordanță cu condițiile de mediu și categoriile de incendiu din spațiile respective.

În grupurile sanitare și camera tehnică se vor folosi corpuri de iluminat tip plafonieră echipate cu lampi cu incandescență cu grad de protecție IP 54. Acestea vor fi obligatoriu legate la conductorul de protecție și se montează pe elemntele de construcție cu ajutorul diblurilor si al holzsuruburilor. Toate întrerupatoarele și comutatoarele utilizate pe circuitele de iluminat, vor corespunde unui curent nominal de 10 A. Ele vor fi montate îngropat sau aparent, în doze de aparat.

Ameliorarea factorului de putere se va face local, la corpurile de iluminat cu tuburi fluorescente și balast inductiv prin echiparea acestora în mod obligatoriu cu condensatoare (se va cere furnizorului de corpuri de iluminat respectarea acestei condiții).

Pentru alimentarea cu energie electrică a aparatelor mobile s-au prevăzut prize bipolare cu contacte de nul 230 V.

Toate prizele vor fi prevăzute cu contact de protecție PE conform normativului I7/2011 și vor fi prevăzute pentru montare aparentă sau îngropată în doza de aparat.

Prizele din camera tehnică și grupul sanitar vor fi aparente și vor avea grad de protecție IP 55.

Cablurile de comunicații și cele de energie care au aceleasi trasee, vor fi separate printr-un element metalic despărțitor (în cazul jgheaburilor de cabluri).

Toate canalele, jgheaburile metalice, in general toate elementele metalice de susținere se vor executa din oțel zincat și vor fi legate la pământ.

Alimentarea circuitelor de prize se va realiza din tabloul electric prevăzut în acest sens.

Cablurile folosite pentru circuitele de prize vor fi din cupru, tip CYY F 3x2.5mmp sau Fy 2.5mmp montate îngropat în tuburi de protecție din PVC tip IPEY și înglobate/încastrate în elementele de construcție.

Puterea instalată pe circuitele de prize monofazate s-a considerat de Pi=2,00 kW, conform normativului IEC 60364.

Toate circuitele de priză din clădire se vor proteja obligatoriu la plecare din tablou cu protecție diferențială Id=30mA.

Toate prizele de 230 Vc.a vor fi cu contact de protecţie şi legate la pământ cu conductor de protecție - PE, separat de conductorul de nul de lucru - N.

Detectorul de gaz se va lega la electrovana de gaz printr-un cablu Cyy-f 2x1,5mmp, astfel încat  în caz de detectare scurgere gaz, aceasta să închidă circuitul de gaz.

Pentru instalații iluminat de siguranță și contra panicii se disting două tipuri  de iluminat de siguranță:

-  pentru marcarea căilor de evacuare;

-  împotriva panicii;

Corpurile de iluminat pentru marcare cale de evacuare vor avea placi indicatoare specifice de culoare verde, indicând şi direcţia de evacuare.

Corpurile de iluminat împotriva panicii sunt de același tip cu cele prevăzute pentru iluminatul normal, dar vor fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 3 ore astfel încât la o avarie apărută la iluminatul normal , acestea sa pornească automat în maxim 5 secunde.

Corpurile iluminatului de siguranţă vor avea o autonomie de minim 3 ore, şi un timp de comutare la dispariţia tensiunii de alimentare de maxim 5 secunde.

Sistemul de iluminat împotriva panicii impune realizarea unui nivel de iluminare de minim 10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 lx.

La realizarea instalației pentru alimentarea corpurilor de iluminat de siguranță se vor utiliza doze și circuite  distincte față de celelalte instalații electrice din clădire.

Scoaterea din funcțiune a iluminatului împotriva panicii se va face dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. În afara de comanda automată, iluminatul impotriva panicii se prevede  și cu comenzi manuale accesibile personalului de serviciu al clădirii.

Pentru constituirea sistemului de curenti slabi, se va realiza o retea cablată de voce – date. Componentele sistemului vor fi conforme cu standardele ISO 11801, EN 50173 și EIA/TIA  568.

Sistemul presupune aducerea a unei rețea de fibră optica în fiecare birou, iar furnizorul serviciilor de date/tv /telefonie urmând a amplasa rack-ul și echipamentele specifice de transmisie.

În interiorul fiecărui birou se prevede o priză de date și o priză de telefon toate având ca punct de plecare echipamentul tip GPON.

Alimentarea cu energie electrică a tuturor acestor echipamente comune de curenți slabi se va face direct din tabloul electric.

Echipamente si dotari propuse

Pentru buna desfasurare a activitatilor in faza de operare a sistemului, se propune achiziționarea următoarelor dotari si echipamente:

- Aparat Aer condiționat : Putere: 12000 Tip: inverter

- Birouri din Pal – 24 buc

- Scaune birou – 42 buc

- Rafturi birou – 80 m

Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, republicată. Lege nr. 333/2003 republicată 2014,  la unitățile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligați să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei si integrității bunurilor.

Conform art. 18 , alin 5 din legea sus menționată, se precizează următoarele:

“Plata serviciilor de pază, precum și procurarea de echipamente de protecție, însemne și mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local.”

Astfel, se propune achiziționarea următoarelor echipamente:

- Sistem de alarmă – 1 buc

- Sistem de supraveghere – 1 buc

- Routerboard mikrotik rb951g-2hnd (5x gigabit, wifi) – 1 buc

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a obiectivului de investitii este de                       lei cu TVA, repsectiv          lei fără TVA, din care C+M este de                  lei cu TVA, repsectiv                    lei fără TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Indicatori de performanta:

| OBIECTIVE | ACTIVITĂȚI | RESPONSABILITATE | RESURSE | INDICATORI DE PERFORMANȚĂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice | relizarea unui sediu pentru primaria Tirgu Mureș | Primar + Consiliul Local | Bugetul local | 1. numărul de birouri care vor deserve populatia din municipiu |

ELEMENTE FIZICE

Aria utilă totală = 268,61 mp

Aria construita desfasurata = 343,65 mp

Prin proiect s-a realizat nivelul minim de calitate referitor la rezistență și stabilitate.

Categoria de importanță a clădirii este “C”-normala, clasa de importanta a clădirii este III conform Normativului P100-2013 “Normativ pentru proiectare antiseismica a construcției de locuinte , social-culturale si industrial”

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultăt/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

INDICATORI FINANCIARI

| Cash flow investitie | RON |  |
| --- | --- | --- |
| IRR investitie | % |  |
| NPV investitie | RON |  |
| B/C |  |  |

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

| Cash flow investitie | RON |  |
| --- | --- | --- |
| EIRR investitie | % |  |
| ENPV investitie | RON |  |

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata estimata de executie este de 12 luni.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursa de finantare pentru execuția proiectului este Bugetul Local al municipiului Tirgu Mureș.

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

6.4. Avize conforme privind asigurărea utilităţilor

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

Sunt anexate documentatiei.

7. Implementarea investiţiei

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei

Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este municipiul Tirgu Mureș.

Asezarea geografica:

Municipiul Tîrgu-Mureş este situat în partea centrală a României (46°33’ latitudine

nordică şi 24°34’ longitudine estică), într-o zonă de contact a trei unităţi naturale, distinct

definite şi complementare: Câmpia Transilvaniei, Podişul Tîrnavelor şi zona munţilor

vulcanici, împreună cu prispa submontană a dealurilor subcarpatice interne. Din punct de

vedere al reliefului, municipiul Tîrgu-Mureş prezintă un avantaj ce-i conferă unicitate: la doar câţiva kilometri spre cele patru puncte cardinale se pot întâlni zone de câmpie, de deal sau de munte. Oraşul este amplasat pe o suprafaţă neomogenă topografic. Dispoziţia vetrei sale pe câteva nivele de altitudine – între 310 metri pe lunca Mureşului şi 450 metri pe culmea dealului Corneşti – îi imprimă o accentuată configuraţie în amfiteatru, mai evidentă dacă este privit de la distanţă, de pe terasele din dreapta râului Mureş.

Activitati specifice zonei:

Servicii (în special domeniul medical, învăţământ, cultură)
SMURD-ul este un brand 100% tîrgumureşean. Sistemul de urgenţă preluat după modelul european funcţionează acum în toată ţara. La fel, dispeceratul integrat de urgenţă a fost implementat la Tîrgu Mureş.
Oraşul deţine în portofoliu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, în care funcţionează clinici de specialitate considerate punct de referinţă în medicina românească. Un exemplu este Cardiologia Pediatrică, unică în ţară. Tîrgu Mureş este în domeniul medical un centru de excelenţă, recunoscut internaţional, renumit printre altele şi prin Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant.
Învăţământul universitar este de elită, recunoscut în toata lumea. Există trei universităţi de tradiţie cu renume internaţional, care pregătesc specialişti în domenii diverse, iar alte două private, cu o paletă largă de specializări.

Activitati economice principale:

Oraşul se află în plin proces de trecere spre o economie bazată pe servicii şi comerţ. Un rol important îl joacă sectorul medical în viaţa economică a oraşului Tîrgu Mureş.
Industria farmaceutică deţine o pondere de aproape 16 % din cifra de afaceri a operatorilor din industria oraşului.
Industria chimică este susţinută de Combinatul Azomureş, gigantul care rămâne în continuare lider pe piață industriei chimice din România şi care asigură exportul de îngrăşăminte în toate colţurile lumii.
Prelucrarea lemnului este un domeniu important pentru Tîrgu Mureş, la fel şi industria alimentară ( producţia de lapte de consum, lactate şi brânzeturi), industria de textile, pielărie, industria de echipamente electrice, electronice şi optice.
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică, termică şi gaze, captarea şi distribuţia apei, canalizare şi gestiune deşeuri reprezintă un procent important în viaţa economică a oraşului.
​Exportul pe toate continentele este asigurăt de produsele industriei chimice şi farmaceutice, articole de îmbrăcăminte, mobilă şi articole de lemn.

Firme reprezentative:
EON Gaz Distribuție
SC Azomureș
SC Mobex
Gedeon Richter
Sandoz

Obiective turistice:

Tîrgu Mureș, un magnet pentru turiștii amatori de artă medievală, renascentistă sau barocă. Orașul deține un număr impresionant de clădiri monumente istorice. Arhitectura recreează atmosfera secolelor XV-XVII și transformă orașul într-o mărturie vie a vremurilor demult apuse.
În centrul orașului domnește Cetatea Medievală, întinsă pe o suprafață de aproximativ 4,3 ha. Ridicată în plan pentagonal şi înconjurată de un zid de apărare, cetatea este alcătuite din șapte bastioane unite, iar cinci dintre ele poartă numele breslelor care le-au întreținut arhitectura. Stilul arhitectonic în care au fost construite Biserica Reformată și Clădirea Manutanței, care se află în interiorul fortificației, aparține Renașterii târzii. Cetatea a fost construită în timpul domniei voievodului Transilvaniei, Bathory Istvan. În apropierea Cetății Medievale străjuiește bustul domnitorului Mihai Viteazul.
Perla orașului, vizitată de turiști din toată lumea, Palatul Culturii, ia ochii călătorilor. Mozaicurile, frescele, vitraliile și basoreliefurile în bronz și piatră care împodobesc clădirea la exterior o transformă într-o veritabilă bijuterie arhitecturală. Interiorul impresionează prin Sala Oglinzilor, care cuprinde oglinzi venețiene și 12 vitralii, cu scene inspirate din folclorul secuiesc. Sala Mare atrage prin interiorul unic: pereții lojelor îmbrăcați în mătase, cupola imensă decorată cu modele care imită stalactitele, pictată cu motive florale și ornate cu fir de aur.
Palatul Primăriei, construit în stil brâncovenesc și Palatul Administrativ, monument istoric cu un turn înalt ce depășește 60 de metri dau orașului un aer boem.
Piața Trandafirilor, aflată în centrul oraşului, îmbină perfect arhitectura clasică şi exigenţele contemporane. Florile care inundă piață au consacrat denumirea "Oraş al florilor." Tot aici, Ceasul floral se remarcă ca simbol al orașului Tîrgu Mureș încă din anii ‘60. La inaugurare funcționa pe bază mecanică, cu roți dințate și electromagneți, fiind legat la sursa de electricitate a orașului. Actualmente mecanismul Ceasului floral este de origine elvețiană, coordonarea este automată, prin sistem GPS.
Piaţa Teatrului este o proiecţie modernă care surprinde trecătorii în toate anotimpurile. Aici au loc cele mai importante evenimente din oraş, iar pe timp de vară se transformă într-un adevărat bastion al manifestărilor culturale.
Muzeul de Artă unde pot fi admirate peste 2000 de piese de pictură, sculptură, ceramică, grafică și textilă, lucrări ale marilor artiști români și maghiari. Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, Lotz Karoly, Munkcasy Mihaly, Wagner Sandor, Paal Laszlo.
Muzeul de Etnografie și Artă Populară păstrează peste 6000 de obiecte din zona Mureșului Superior, Câmpia Transilvaniei și Valea Târnavelor.
Muzeul de Științele Naturii pune la dispoziția vizitatorilor mii de exponate din lumea animalelor, plantelor, minerale din inima pământului.
Muzeul Teleki, care conține peste 60.000 de volume, din care 66 de incunabule. Aici există cele 33 de volume ale Enciclopediei lui Diderot și D”Alambert.
Complexul de Agrement "Weekend" este vizitat de zeci de mii de cetățeni din toată țara. Prețurile accesibile, numărul piscinelor, parcurile de distracție pentru copii, terasele, terenurile de tenis, fotbal, baschet, volei, terenul pentru nocturnă fac din acest loc o alternativă perfectă pentru un concediu reușit.
Grădina Zoologică, unică în Transilvania este un punct de atracție pentru iubitorii de animale, care pot întâlni specii unice în România. Aflat în zona de agrement Platoul Cornești, Parcul Zoo se întinde pe o suprafață de 40 de hectare, într-o pădure de carpeni și stejari și adăpostește sute de exemplare de animale, păsări și pești. De la lei, tigri, cămile, maimuțe, pantere, urși până la păsări exotice. Vedetele Grădinii Zoologice sunt cangurii, doi elefanți și o girafă. Parcul Zoo din Tîrgu-Mureș este unicul în țară care găzduiește elefanți și deține un pavilion al primatelor.
Zona de agrement de la Platoul Cornești pune la dispoziția celor mici un parc de joacă, unic în județul Mureș. Traseele suspendate, tiroliana, toboganele imense, căsuțe cu personaje din povești, trenulețul și aparatele de fitness sunt doar o parte din surprizele oferite în mijlocul pădurii.
Centre SPA
​Patinoarul artificial care funcționează doar în sezonul rece, din luna decembrie până la început de martie.

Evenimente locale:

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române. An de an este celebrată și la Tîrgu Mureș printr-o serie de spectacole cu muzică folclorică.

Concerte de 8 martie - Ziua Femeii - sărbătoare ce an de an este marcată de municipalitate prin concerte, filme tematice, intrare gratuită la piscina ing. Mircea Birău, la Zoo Tîrgu Mureș, etc. Totodată, doamnelor din municipiu le sunt oferite flori și mărțișoare în centrul orașului.

Expoziții florare - Postul Paștelui
Cele mai vechi icoane, obiecte de cult, scrieri religioase, picturi pe sticlă inundă Parcul Trandafirilor în postul Paștelui. Cei mici învață să încondeieze ouă și să picteze icoane pe sticlă, cei mari pot lua rețete pentru cele mai delicioase mâncăruri de post.

Zilele Târgumureșene, eveniment care adună anual zeci de mii de localnici, la care se adaugă și turiști din toată țara. Devenit tradiție, festivalul are loc în luna mai-iunie și a devenit cunoscut prin expozițiile de obiecte artizanale, artă meșteșugărească, produse culinare din diverse zone ale județului, activități culturale, seminarii științifice, concerte în aer liber.

Festivalul "Zilele Muzicale Târgumureșene" au o tradiție de aproape o jumătate de secol. În luna mai, artiști de excepție impresionează prin compoziție și interpretare. La fiecare ediție, un tânăr solist este lansat în viața artistică. Sunt promovate tinere talente care au ocazia să întâlnească artiștii renumiți ai lumii.

Expoziția de mașini de epocă adună la Tîrgu Mureș, în fiecare primăvară zeci de "bijuterii" pe patru roți. Mașinile de epocă unice, scoase la soare de colecționari înrăiți adună mii de amatori, unii dintre ei dornici să le încerce. Evenimentul aduce la Tîrgu Mureș participanți din mai multe țări europene. Momentul care crește adrenalina este raliul cu mașini de epocă.

Festivalul folcloric "Jocul din bătrani" deschide lada de zestre a folclorului românesc și maghiar. Cele mai vechi dansuri și cele mai bune formații se întrec pe scenă spre deliciul însetaților de obiceiuri și tradiții populare. În fiecare an, în luna septembrie, Teatrul de Vară devine neîncăpător.

Simfonii de toamnă - Festivalul Vinului și a Artei Meșteșugărești aduce împreună producători locali, în fiecare toamnă. Butoaie cu vinul cel mai bun, mustul  gustos asortat la renumita pastramă, concertele de muzică populară și ușoară atrag zeci de mii de participanți în fiecare an.

1 Decembrie - Ziua Națională a României;
An de an este sărbătorită la Tîrgu Mureș într-un cadru festiv.
Iluminatul festiv al orașului a devenit tradiție. Cadoul de Moș Nicolae al târgumureșenilor este deschiderea patinoarului și orășelului copiilor. Evenimentul este marcat de un concert de colinde și unul de muzică ușoară. Concert de colinde în centrul orașului - cultele din Municipiul Tîrgu Mureș dar și studenții de la Universitățile din oraș dar și interpreți renumiți colindă alături de târgumureșeni.
​

Revelion în stradă. Primăria oferă o alternativă agreată de localnici şi turişiti pentru distracția dintre ani. Concertele cu invitați din țară și străinătate,  focurile de artificii și cupele de șampanie la miezul nopții, sunt motivele pentru care mii de persoane petrec în stradă la cumpăna dintre ani.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 24 luni.

Durata de executie a obiectivului de investitii este de 12 luni

Graficul de implementare a investitiei se gaseste in Anexa 2 a studiului de fezabilitate.

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE

Exploatarea instalațiilor sanitare se va face conform prescripțiilor  normativelor în vigoare.

Exploatarea instalațiilor începe după recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, când investitorul certifică realizarea de către constructor a lucrărilor, în conformitate cu prevederile contractuale și cu cerințele documentelor oficiale, care certifică faptul că instalațiile pot fi date în folosință.

Exploatarea instalațiilor trebuie să se facă astfel încât să se mențină pe întreaga durată de utilizare a acestora următoarele cerințe de calitate care au caracter de obligațivitate :

a) rezistență mecanică și stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

e) protecție împotriva zgomotului;

f) economie de energie și izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

La exploatarea instalațiilor se vor respecta, pe lângă indicațiile din instrucțiunile de exploatare și fișele tehnice ale aparatelor, echipamentelor și materialelor date de fabricant.

Prin “exploatarea” unei instalații se înțeleg următoarele operații :

- Controlul și verificarea instalației pentru asigurărea funcționarii în regim normal - care au caracter permanent ;

- Revizia instalației – care se face periodic ;

    - Reparațiile curente – se fac la unele elemente ale instalației, în baza constatarilor făcute la revizii, sau preventiv ;

      - Reparații capitale – se fac cu scopul înlocuirii unor elemente din instalație, în vederea asigurării funcționării la parametrii proiectați sau superiori acestora (modernizări);

        - Reparații accidentale – sunt determinate de apariția neașteptata a unor defecțiuni.

Se recomandă cuplarea activității de întreținere și exploatare a instalațiilor sanitare cu cea a altor tipuri de instalații existente în clădire, cu care, în multe cazuri, se condiționează.

7.4. Recomandări privind asigurărea capacităţii manageriale şi instituţionale

Capacitatea manageriala este asigurăta de RESPONSABILUL LEGAL DE PROIECT-

Dorin Florea , în calitate de primar al Municipiului Tîrgu Mureș

| Intreprinderea | Functia avuta si principalele indatoriri | Perioada |
| --- | --- | --- |
| Municipiul Tirgu Mureș | PRIMAR | 2016- PREZENT |
|  | PRINCIPALELE ATRIBUTII -asigură respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, a legilor tarii -asigură executarea hotararilor Consiliului Local, iar in cazul in care apreciaza ca o hotarare a acestuia este ilegala, in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta sesizeaza pe prefect -poate propune Consiliului Local consultarea populatiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes obstesccsi pe baza hatararii Consiliului, ia masuri de organizarea acestei consultari -prezinta Consiliului anual sau ori de cate ori este necesar, rapoarte privind starea economica si sociala a comunei -intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobarea Consiliului -exercita drepturile si asigură indeplinirea obligațiilor ce revin comunei in calitate de persoana juridica -exercita functia de ordonator principal de credite -verifica din oficiu sau la cerere incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata Consiliului cele constatate -ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizotiilor, impreuna cu organele specializate ale statului -asigură ordinea publica si linistea populatiei, prin intermediul gardienilor publici si cu ajutorul jandarmeriei si politiei, pompierilor si apararii civile, care au obligația sa raspunda solicitarilor sale in conditiile legii -indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale -ia masurile prevazute de lege cu privire la adunarile publice -ia masuri de interzicerea sau suspendarea spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica -controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie cu sprijinul organelor de specialitate -asigură intretinerea drumurilor publice din comuna, implantarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal -supravegheaza targurile, pietele, oboarele, locurile si parcurile de distractii si ia masuri operative pentru buna functionare a acestora -conduce serviciile publice locale, asigură functionarea serviciilor de stare civila si autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social -indeplineste functia de ofiter de stare civila -emite avize, acordurile si autorizatiile prevazute de lege -elaboreaza proiectul de statut al personalului, propune structura organizatorica, numarul de personal si salarizarea acestuia spre competenta aprobare a Consiliului local -numeste si elibereaza din functie personalul din aparatul propriu al Consiliului local, cu exceptia secretarului. Propune Consiliului local eliberarea din functie a conducatorilor agentilor economici si institutiile publice de interes local, care se afla sub autoritatea Consiliului local -supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin comunei -primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de Consiliul local |  |

8. Concluzii şi recomandări

Amplasamentul nu pune probleme tehnice majore. Construcția existentă este bine întreținută și conservată. Uzura fizică a elementelor de structură ale acesteia (fundațiile, pereții, planșeele, șarpanta acoperișului) este redusă, nesemnificativă (conform Expertizei tehnice nr. 142 / 2017).

Spațiile aparținătoare Primăriei Tg. Mureș din clădirea p-ța Victoriei nr. 33 pot fi refuncționalizate în spații de birouri destinate serviciului de de stabilire, încasare impozite și taxe persoane juridice și birou de inspecție fiscală, fără să afecteze rezistența și stabilitatea clădirii, local sau de ansamblu.

Pentru aceasta:

Toate intervențiile asupra clădirii existente se vor face pe bază de proiect tehnic întocmit de un proiectant autorizat, cu experiență, verificat și autorizat conform legislației în vigoare.

Pereții de bca indicați în planșele din figurile 1 și 2 îndeplinesc numai rol de compartimentare. Ca urmare ei pot fi demolați sau repoziționați conform concepției

arhitecturale de amenajare a spațiilor de birouri propuse.

Pereții ce delimitează conturul spațiilor analizate și peretele din axul 5 de la parter și de la etaj (v. planșele din figurile 1 și 2) vor fi păstrați. Golurile din aceșia vor satisface prevederile aliniatului 5.2.5.din Codul de proiectare pentru structuri din zidărie , Indicativ CR6-2006

Expertul recomandă păstrarea scării existente pentru circulația pe verticală  și integrarea ei în circuitul funcțional al viitoarelor spații de birouri. Demolarea acesteia și construirea unei alte scări de circulație între cele două nivele ar impune intervenții structurale importante, cu efecte negative/defavorabile asupra elementelor structurale existente ce nu se justifică tehnic și economic.

Configurația structurală a clădirii va fi păstrată nemodificată. Compartimentările

interioare aferente viitoarelor birouri vor fi executate de tip ușor, din plăci bca sau din rigips pe schelet de lemn sau metalic, cu sau fără fonoizolație , după caz.

Adaptarea instalațiilor interioare noii funcțiuni sau introducerea de instalații noi se va realiza fără afectarea elementelor de rezistență ale clădireii (practicarea de șlițări în bolți sau în pereți, spargerea de goluri în elementele susmenționate,etc.)

Execuţia lucrărilor proiectate, verificate şi autorizate se va face cu respectarea

prevederilor normelor, instrucţiunilor tehnice şi standardelor de calitate în construcţii, aferente categoriilor de lucrări ce vor fi realizate.

Beneficiarul va urmări execuţia corectă, cantitativ şi calitativ a tuturor lucrărilor proiectate și autorizate. Eventuale situaţii neprevăzute, nepotriviri sau alte soluţii care s-ar putea contura ca oportune pe parcursul execuţiei, vor fi soluţionate

numai de proiectant, cu avizul expertului.

La terminarea execuţiei se va efectua recepţia calitativă a tuturor lucrărilor realizate, care va fi certificată şi de proiectant.

În configuraţia, rezultătă în urma intervenţiilor efectuate, comportarea finisajelor realizate va fi urmărită în timp conform prevederilor legale (v.NP13o-1981 şi anexa IV, Regulament privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile în timp din HG 766/21.11.1997) şi Normativul P130-1999.Urmărirea menționată va fi permanentă și va fi consemnată în Jurnalul Evenimentelor care va fi păstrat la Cartea Tehnică a Construcției întocmită conform prevederilor legislației în vigoare.

B. PIESE DESENATE

În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

1. plan de amplasare în zonă;

2. plan de situaţie;

3. planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz;

4. planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

Conform borderou de mai sus.

Data:                                                                         Întocmit,

12.01.2018                                                                   arh. Vanca Dan