S.C. ENERGOMUR S.A.                                                                                                                                   Anexa nr. 1 la Referatul nr. 9715/04.08.2008

Compartiment gestionare active

VIZAT:

DIRECTOR TEHNIC,

ing. Bota Zoltan

LISTA

porţiunilor de canal termic din cadrul reţelelor termice exterioare propuse pentru a fi scoase din funcţiune

domeniul privat al Consiliului Local

| Nr. crt. | Denumire mjloc fix/ Locul unde se află | Nr. inventar | Anul punerii în funcţiune | Lungime canal termic ml | Valoare de inventar totală/valoare de inventar lungime canal lei/lei | Valoare amortizată totală/valoare amortizată pe lungime canal lei/lei | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reţele termice exterioare CT. nr. 2 D. Pietros | 21113 | 1973 | 510 | 73.066/7.577 | 44.003,6/4.563,29 | Diminuare valoare |
|  | TOTAL |  |  |  | 73.066/ 7.577 | 44.003,6/ 4.563,29 |  |

ŞEF COMPARTIMENT,

sing. Racz Mărioara

S.C. ENERGOMUR S.A.                                                                                                                                   Anexa nr. 2 la Referatul nr. 9715/04.08.2008

Compartiment gestionare active

VIZAT:

DIRECTOR TEHNIC,

ing. Bota Zoltan

LISTA

porţiunilor de canal termic din cadrul reţelelor termice exterioare propuse pentru a fi scoase din funcţiune

şi modalitatea de valorificare a acestora

domeniul privat al Consiliului Local

| Nr. crt. | Denumire mjloc fix/ Locul unde se află | Nr. inventar | Anul punerii în funcţiune | Lungime canal termic ml | Valoare de inventar | Valoare amortizată | Modalitatea de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Reţele termice exterioare CT. nr. 2 D. Pietros CT – Petru Dobra 14 - 30 Dn 219-276 ml; Dn 159 – 146 ml ; Dn 108 – 84; Dn 89 – 166 ml; Dn 76 – 348 ml; 4” – 138 ml; 3” – 211 ml; 2” – 174 ml; 2 1/2” – 198 ml; 1 1/2” – 63 ml; 1 1/4” – 236 ml;. | 21113 | 1973 | 510 | 7.577 Diminuare valoare | 4.563,29 | Deşeu fier –9.675 kg. 62 ml canal – deşeu irecuperabil |
|  | TOTAL |  |  |  | 7.577 | 4.563,29 |  |

ŞEF COMPARTIMENT,

sing. Racz Mărioara