# Îmbunătăţirea distribuţiei de încălzire

# şi apă caldă de consum în clădiri

- Studiu de fezabilitate	-  Var. 2

## PĂRTI SCRISE

1. Studiu de fezabilitate

1. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţie

1.2. Amplasamentul investiţiei

# 1.3. Titularul investiţiei

# 1.4. Beneficiarul investiţiei

1.5. Elaboratorul studiului

2. Informaţii generale privind proiectul

# 2.1. Situaţia existentă şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

# 2.2. Descrierea investiţiei

2.2.1. Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei

2.2.2. Scenarii tehnico-economice

2.2.3. Descrierea constructivă şi funcţională

2.3. Date tehnice ale investiţiei

# 2.3.1. Zona şi amplasamentul obiectivului de investiţie

2.3.2. Statutul juridic al terenului

2.3.3. Studii de teren

2.3.4. Caracteristicile principale ale construcţiilor

2.3.5. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

2.3.6 Necesarul de utilităţi

2.3.7. Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi

2.3.8. Evaluarea impactului asupra mediului

2.4. Durata de realizare; graficul de realizare a investiţiei.

2.5. Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei

3. Costurile estimative ale investiţiei

3.1. Devizul general

3.2. Sursa de finantare a investitiei

4. Analiza cost beneficiu

4.1. Identificarea investiţiei

4.2. Analiza opţiunilor

4.3. Analiza financiară

4.4 Analiza economică

4.5. Analiza de senzitivitate

4.6. Analiza de risc

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

5.1. Valoarea totala

5.2. Esalonarea investitiei

5.3. Durata de realizare

6. Stabilirea eficientei energetice – Indicatori de eficienta energetica

## Anexa nr. 1 – Graficul de realizare a investitiei

## PĂRŢILE DESENATE

S01 – Extindere recirculaţie apă caldă de consum în interiorul blocurilor de locuit – Schema verticală instalaţii de apă caldă de consumla un bloc de locuit de XI nivele – 44 apartamente

# Pagina de titlu

# Denumirea investiţiei :

# " Îmbunătăţirea distribuţiei de încălzire

# şi apă caldă de consum în clădiri "

# Faza : Studiu de fezabilitate

# Beneficiar : RFV Mureş Energy SA Tîrgu Mureş

# Proiectant : RFV Mureş Energy SA Tîrgu Mureş

# Colectiv de elaborare:

# Director General 	ing. Dácz Gábor  ........…………..………...

# Protectant	ing. Tar Imre   ...........…………..……….

# Data

# Iulie 2011

# 2. Studiu de fezabilitate

# " Îmbunătăţirea distribuţiei de încălzire şi apă caldă de consum în clădiri "

1. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţie

# " Modernizarea sistemului de distribuţie a energiei termice în blocurile de locuinţe "

1.2. Amplasamentul investiţiei

Municipiul Tîrgu Mureş, cartierele de locuit Tudor, Dâmbul Pietros, Mureşeni, Unirii, Budai.

1.3. Titularul investiţiei

RFV Mureş Energy SA Tîrgu Mureş

1.4. Beneficiarul investiţiei

RFV Mureş Energy SA Tîrgu Mureş

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

RFV Mureş Energy SA Tîrgu Mureş

2. Informaţii generale privind proiectul

2.1. Situaţia existentă şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Societatea comercială RFV Mureş Energy S.A. a preluat 15 centrale termice de cartier din municipiul Tîrgu Mureş prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Tîrgu Mureş nr.301 din 2010.

Pe parcursul studiilor de piaţă efectuate, s-a adeverit presupunerea că locuitorii oraşului Tg.-Mureş, prin sistemul de termoficare centralizat existent, doresc ca serviciile oferite să fie de o calitate satisfăcătoare din toate punctele de vedere (disponibilitate la consum neîntreruptă a apei calde menajere la parametrii de temperatură şi debit normale, asigurarea temperaturii optime în apartamente în lunile de iarna) şi posibilitate de contorizare şi reglare individuală. Având în vedere cererea obiectivă a locatarilor, firma SC RFV Mureș Energy SA s-a angajat să investească sume semnificative în îmbunătățirea sistemului de distribuţie interioară existentă.

2.2. Descrierea investiţiei

2.2.1. Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei

Din cauza debranşărilor masive sistemul actual nu mai poate fi exploatat profitabil din cauza pierderilor energetice specifice pe apartament. Din această cauză este important atragarea consumatorilor în sistemul de alimentare centralizată a energiei termice. Prin realizarea prezentului proiect se doreşte menţinerea consumatorilor existenţi în sistemul centralizat de energie termică şi atragarea de noi clienţi.

2.2.2. Scenarii tehnico-economice

S-au propus două scenarii tehnico-economice, prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse:

-scenariul 1: fără investiţie;

-scenariul 2: cu investiţie.

Recomandăm aplicarea scenariul nr. 2, datorită avantajelor pe care aceasta îl reprezintă şi anume:

- creşterea veniturilor;

- eficienţă ridicată;

- utilizarea eficientă a mijloacelor fixe concesionate, mai ales a agregatelor de cogenerare preluate.

2.2.3. Descrierea constructivă şi funcţională

În cadrul acestor lucrări se propune reabilitarea unei parți a rețelelor învechite prin care se asigura furnizarea agentului termic. RFV Mureș Energy îşi propune să găsească o soluţie personalizată pentru fiecare apartament deservit, prin care poate asigura în condiţii tehnico-economice satisfăcătoare livrarea respectiv contorizarea energie termice. Ca metode tehnice care vor fi implementate, se numără continuarea realizării distribuţiei pe orizontala în scările de bloc unde se solicită (24 sisteme de distributie pe orizontala), realizarea unei distribuţii noi de apă caldă menajeră (100 de sisteme de distributie in casa scarilor), respectiv utilizarea a anumitor porţiuni a reţelei existente cu contorizare individuală (600 de contorizari individuale).

2.3. Date tehnice ale investiţiei

2.3.1. Zona şi amplasamentul obiectivelor de investiţie

În intravilanul municipiului Tîrgu Mureş, cartierele de locuit Tudor, Dâmbul Pietros, Unirii, Mureşeni, Budai.

2.3.2. Statutul juridic al terenului obiectivelor de investiţie

Terenul pe care se va realiza obiectivul de investiţie este teren domeniu public al municipalităţii Tîrgu Mureş.

2.3.3. Studii de teren

Nu sunt necesare.

2.3.4. Caracteristicile principale ale construcţiilor

Reţele edilitare de distribuţie energie termică cu diametrul nominal între Dn50-Dn200.

2.3.5. Situaţia existentă a utilităţilor

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare utilităţi de infrastructură.

2.3.6. Necesarul de utilităţi

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare utilităţi de infrastructură.

2.3.7 Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare utilităţi de infrastructură.

.

2.3.8. Evaluarea impactului asupra mediului

Realizarea investiţiei nu are impact semnificativ asupra mediului.

2.4. Durata de realizare

Durata de realizare a investiţiei este de 5 luni, graficul de realizare a investiţiei, conform anexei nr. 1

2.5. Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei

2.5.1. Forţa de muncă ocupată în centrala termică

Personal de exploatare: personal pentru supraveghere si verificare tehnica periodica care va fi asigurat de către S.C. RFV Mures Energy S.A.

2.5.2. Locuri de muncă nou create

Prin realizarea investiţiei nu se crează noi locuri de muncă.

3. Costurile estimate ale investiţiei

3.1.  Devizul general

Valoarea totală a investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general s-a efectuat conform Hotărârii nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii. Valoarea devizului general fara TVA este de 4.718.670 lei din care C+M 4.087.670 lei.

3.2.  Sursa de finantare a investitiei

Investitiile se vor finanta din surse proprii de finantare

4. Analiza cost beneficiu

4.1. Identificarea investiţiei

Cu realizarea investiţiei se va mării gradul de utilizare a agregatelor de cogenerare cu 15%.

4.2. Analiza opţiunilor

4.2.1. Fără realizarea investiţiei

Fără realizarea investiţiei nu se va putea menţine preţul actual al energiei termice.

4.2.2. Cu realizarea investiţiei

În urma realizării investiţiei se va realiza o mărirea orelor de utilizare a agregatelor de cogenerare cu 15%.

4.3. Analiza financiară

nu este cazul

4.4. Analiza de senzititate:

nu este cazul

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

5.1. Valoarea totala

Valoarea totala a investitiei: 5.851.151 lei inclusiv TVA (4.718.670 lei fara TVA) adica 1.364.000 Euro inclusiv TVA (1.100.000 Euro fara TVA)

5.2. Esalonarea investitiei

Anul 2011: 5.851.151 lei inclusiv TVA (4.718.670 lei fara TVA) adica 1.364.000 Euro inclusiv TVA (1.100.000 Euro fara TVA)

5.3. Durata de realizare

Durata de realizare a investitiei este de 5 luni, conform Graficului de executie anexat

6. Stabilirea eficientei energetice – Indicatori de eficienta energetica

Realizarea investitiilor contribuie la marirea numarului de utilizatori a energiei termice care la randul lui contribuie la reducerea pierderilor de caldura pe unitatea de caldura consumata. Neefectuarea acestor investitii va duce la continuarea debransarilor masive din sistemul de termoficare, care va pune operatorul in imposibilitatea furnizarii energiei termice.

Întocmit

Tar Imre