## Sheet3
ANEXA 1/c
GRUP COGENERARE CT2 DAMBUL PIETROS PROPUS PENTRU DISPONIBILIZARE ÎN VEDEREA TRANSMITERII FĂRĂ PLATĂ CĂTRE ALTE INSTITUŢII PUBLICE
Situaţie utilaje, echipamente tehnologice si lucrări efectuate de SC Elsaco Electronic SRL conform ctr 172/14.08.2008
Investiţii în curs preluate de la SC Energomur SA la Consiliul Local prin Municipiul Tg. Mureş în anul 2010, nereceptionate
Nr crt | Denumire | buc | pret buc lei | val, lei fara TVA | tva | valoare cu TVA
Utilaje termomecanice
1 | Echipament de cogenerare cu funcţionare pe gaz, 600kW | 1 | 2.514.987,18 | 2.514.987,18 | 19% | 2992834.7442 | 2992834.7442
2 | Echipament de cogenerare cu funcţionare mixta gaz metan/gaz de halda, 600kW | 1 | 2.522.799,00 | 2.522.799,00 | 19% | 3.002.130,81 | 3002130.81
3 | Vas de acumulare | 1 | 80.676,29 | 80.676,29 | 19% | 96.004,78 | 96004.7851
4 | Electropompa circulaţie apa calda | 2 | 15.588,81 | 31.177,61 | 19% | 37.101,36 | 37101.3559
5 | Cos de fum si tubulatura gaze arse | 2 | 76.630,28 | 153.260,57 | 19% | 182.380,08 | 182380.0783
6 | Contor de energie termica(ultraflow 65 DN80 PN 16) | 2 | 8.757,74 | 17.515,49 | 19% | 20.843,43 | 20843.4331
Utilaje electrice si automatizare
7 | Transformator uscat ridicător 800kva 0,4/6kV | 2 | 135.453,25 | 270.906,51 | 19% | 322.378,75 | 322378.7469
8 | Tablou electric de forţa TG 1 si TG 2 | 1 | 134.874,42 | 134.874,42 | 19% | 160.500,55 | 160500.5598
9 | Tablou electric secundar TS | 1 | 33.291,79 | 33.291,79 | 19% | 39.617,23 | 39617.2301
10 | Tablou de automatizări si dispecerizare TAD | 1 | 80.814,33 | 80.814,33 | 19% | 96.169,05 | 96169.0527
11 | Vana fluture motorizata | 4 | 3.463,89 | 13.855,57 | 19% | 16.488,12 | 16488.1283
12 | Sistem de monitorizare | 1 | 46.787,95 | 46.787,95 | 19% | 55.677,66 | 55677.6605
Lucrări de C+M | [6 empty] | 0
13 | Instalaţii de aer proasapat | 1 | 65.542,99 | 65.542,99 | 19% | 77.996,16 | 77996.1581
.14 | Instalaţii de automatizare | 1 | 35.091,86 | 35.091,86 | 19% | 41.759,32 | 41759.3134
15 | Instalaţii de evacuare a gazelor de ardere | 1 | 40.794,19 | 40.794,19 | 19% | 48.545,09 | 48545.0861
16 | Instalaţii de gaz metan si halda |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0
17 | Instalaţii electrice de forţa si impamantare | 1 | 469.645,91 | 469.645,91 | 19% | 558.878,63 | 558878.6329
18 | Lucrări de arhitectura si confecţii metalice | 1 | 99.053,93 | 99.053,93 | 19% | 117.874,18 | 117874.1767
19 | Lucrări de constr rez-infrastructura | 1 | 92.656,48 | 92.656,48 | 19% | 110.261,21 | 110261.2112
20 | Lucrări de constr rez-suprastructura | 1 | 186.528,63 | 186.528,63 | 19% | 221.969,07 | 221969.0697
.21 | Montaj conducte si armaturi | 1 | 143.561,43 | 143.561,43 | 19% | 170.838,10 | 170838.1017
22 | Montaj izolaţii termice | 1 | 87.291,65 | 87.291,65 | 19% | 103.877,06 | 103877.0635
23 | Montaj utilaje | 1 | 204.635,73 | 204.635,73 | 19% | 243.516,52 | 243516.5187
24 | Montaj utilaje pentru instalaţii electrice si de automatizări | 1 | 3.237,51 | 3.237,51 | 19% | 3.852,64 | 3852.6369
25 | Servicii PIF |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0
26 | Servicii punere in funcţiune | 1 | 37.020,79 | 37.020,79 | 24% | 45.905,78 | 45905.7796
27 | Zugrăveli încăperi grupuri si echipamente anexe | 1 | 15.047,55 | 15.047,55 | 19% | 17.906,58 | 17906.5845
Elaborare documentaţii | [6 empty] | 0
28 | Elaborare documentaţii | 1 | 95.787,69 | 95.787,69 | 19% | 113.987,35 | 113987.3511
Proiectare si verificare proiect | [6 empty] | 0
| Proiectare |  | 78610 | 78610 | 19% | 93545.9 | 93545.9
29 | Proiectare verificare proiect | 1 | 117.052,53 | 117.052,53 | 19% | 139.292,52 | 139292.5107
Total 1 |  |  |  | 7672505.58 |  | 9132132.6742 | 9132132.6797
Diferente de curs
37 | diferente de curs | -1 |  | -8.031,54 | 19% | -9.557,53
38 | diferente de curs | -1 |  | -837,42 | 19% | -996,53
39 | diferente de curs | 1 |  | 9.638,91 | 24% | 11.952,24
40 | diferente de curs | -1 |  | -3.451,49 | 19% | -4.107,27
41 | diferente de curs | -1 |  | -21.169,06 | 19% | -25.191,18
Total dif. Curs |  |  |  | -23.850,60 | 19% | -27.900,27
| Total |  |  | 7648654.98 |  | 9104232.4042
Intocmit
Lörinczi Lajos
Cioban Gheorghe
Marginean Mariuța
Kovacs Gizella