R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ                        Proiect

(nu produce efecte juridice) *

PRIMAR ,

Dr. Dorin Florea

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş”.

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. B1/157/17441 din 13.03.2020 inițiat de Primar prin Direcţia Școli/Serviciul Juridic Logistic Licitații și Asociații de Proprietari privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş”.

- Avizul favorabil al Compartimentului de specialitate : Direcția Economică ;

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş.

În conformitate cu prevederile :

•Art. 19, lit. a) din OUG nr. 18/2009, cu completările și modificările ulterioare, privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe ;

•HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

•Art. 129 alin.(1), alin. 2 lit. „b”, alin. (4)  lit. „e”, art. 139 alin. (1), alin.(3), lit”e”, art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1.Se aprobă, indicatorii tehnico-economici pentru lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş, conform Anexelor nr. 1 - 14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul Municipiului Târgu - Mureş, prin  Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari și Direcția Economică ;

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate ;

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :

- Direcţia Economică ;

- Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari .

p. Secretarul general al Municipiului  Târgu Mureş,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Anexa nr. 1 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Liviu Rebreanu nr. 31 B din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 527,59096 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 470,23207 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,3079 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 12 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 11,7 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 76,620 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 213.186 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 18,33 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 43.690,9 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 22 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 2 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, B-dul 1848, nr. 25 - 27 din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 1713,01571 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 1485,30921 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,2488 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 12 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 8,1 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 63,170 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 847.665 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 69,42 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 173.783,5 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 88 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 3 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 50 - 54 din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 2170,21609 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 1947,77177 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,4868 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 12 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 11,9 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 72,370 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 738.132 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 60,45 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 151.275,16 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 72 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 4 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Vișeului, nr. 1, 3, 5 din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 1512,61257 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 1365,25963 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,4873 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 10 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 11,7 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 69,030 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 532.364 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 43,60 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 109.128,94 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 43 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 5 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Avram Iancu nr. 45 - 49 din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 1414,53277 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 1270,40711 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,4289 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 10 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 10,7 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 73,330 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 535.608 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 43,87 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 109.793,18 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 44 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 6 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Parângului, nr. 54 din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 1213,80599 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 1080,84130 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,3678 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 10 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 10,5 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 67,920 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 472.146 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 38,67 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 96.809,67 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 44 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 7 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Lămâiței, nr. 13 - 15 din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 1258,67609 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 1133,37028 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,5464 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 10 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 11,6 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 68,230 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 441.856 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 36,19 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 90.578,13 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 40 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 8 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Măgurei, nr. 9, 11, 13, 15 din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 2138,87982 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 1903,25625 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,3845 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 12 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 8,9 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 66,280 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 1.016.877 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 83,28 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 208.423,87 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 80 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 9 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Rovinari, nr. 18 din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 670,99816 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 566,38288 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,7148 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 6 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 11,4 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 75,130 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 171.483 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 14,04 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 38.595,86 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 34 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 10 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Narciselor, nr. 4 A B din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 1136,04064 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 1013,83716 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,4665 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 11,8 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 73,130 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 383.821 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 31,43 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 78.672,37 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 40 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 11 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Gheorghe Doja nr. 160 din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 576,89653 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 497,72345 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,4767 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 6 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 12,1 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 70,110 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 178.362 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 14,61 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 39.245,09 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 37 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 12 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Moldovei, nr. 4 din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 772,99663 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 699,05122 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,4466 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 8 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 9,3 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 60,620 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 348.780 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 28,57 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 71.496,51 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 20 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 13 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Piața Armatei, nr. 36 A B din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 719,78102 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 645,07520 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,5231 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 6 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 12,7 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 75,420 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 213.261 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 17,47 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 43.712,69 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 24 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru

Anexa nr. 14 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Bloc de locuinte din, Str. Cinădiei, nr. 13 - 15 din Târgu Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA : - total, | 1176,01155 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. : | 1030,47098 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii), inclusiv T.V.A. : | 0,3984 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Indicatori fizici :

| 2.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție : | 10 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) : | 3 | ani |
| 2.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : | 11,4 | ani |
| 2.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic : | 68,240 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 2.5. | economia anuală de energie : | 395.978 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol : | 32,43 | tep |
| 2.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : | 81.187,10 | kg CO2/an |
| 2.7. | Numărul de apartamente rehabilitate termic : | 60 | Apartamente |

DIRECTOR EXECUTIV ,                                       ÎNTOCMIT

Jrs. Dorin Belean                                             Ing. Rus Dumitru