## F-PO-0159-02 VESCAN MACO
ANEXA 1
LISTA DE INVENTAR
Nr crt | COD CLASIFICARE | DENUMIRE MF | Nr. Inv. | DATA PUNERII IN FUNCTIUNE (ziua, luna, anul) | Dur.Utiliz.Normata luni | Dur.Utiliz.Consumata (luni) | VALOARE DE INREG. | Cantitatea |  |  | Data ultimei reevaluari (unde este cazul) | Locaţia
[8 empty] | Scriptic | Faptic | Dif.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1.8.6. | Conducta de apă Str. Ioan Vescan , PEHD 110 mm PN10, L=160 m, Municipiul Targu Mures |  | 2022-07-04 | 360 | 2 | 19200 | 160 | 160 |  | * | Str. Ioan Vescan
2 | 1.8.6. | Conducta de apă Str. Ioan Vescan, PEHD 63 mm PN10, L=49 m, Municipiul Targu Mures |  | 2022-07-04 | 360 | 2 | 5390 | 49 | 49 |  | * | Str. Ioan Vescan
3 | 1.8.6. | Bransamente de apă str. Ioan Vescan, .PEHD 32 mm PN10, L = 64ml, buc. 8, Municipiul Targu Mures |  | 2022-07-05 | 360 | 2 | 11600 | 64 | 64 |  | * | Str. Ioan Vescan
4 | 1.8.1.3. | Hidranti de incendiu subterani, fonta, Dn80mm, 1 buc., Str. Ioan Vescan |  | 2022-07-05 | 480 | 2 | 2800 | 1 | 1 |  | * | Str. Ioan Vescan
5 | 1.8.7. | Conducta de canalizare menajera Str. Ioan Vescan, PVC Dn 200 mm Sn4, L=163m, municipiul Targu Mures |  | 2022-07-06 | 480 | 2 | 34230 | 163 | 163 |  | * | Str. Ioan Vescan
6 | 1.8.7. | Conducta de refulare Str. Ioan Vescan , PEHD 90 mm PN10, L=135 m, Municipiul Targu Mures |  | 2022-07-07 | 360 | 2 | 15525 | 135 | 135 |  | * | Str. Ioan Vescan
7 | 1.8.7. | Racorduri de canalizare menajera Str. Ioan Vescan, .PVC Dn160 mm Sn4, L=72ml, buc. 8, municipiul Targu Mures |  | 2022-07-06 | 480 | 2 | 14400 | 72 | 72 |  | * | Str. Ioan Vescan
8 | 1.8.7. | Camine de vizitare la canalizare menajera, 6 buc, beton Dn 1000mm, str. Ioan Vescan |  | 2022-07-06 | 480 | 2 | 13200 | 6 | 6 |  | * | Str. Ioan Vescan
9 | 1.8.1.2 | Statia de pompare apă uzata,constructie subterana, carosabila, tip cheson umed prefabricat din beton , Pompa submersibila ape uzate cu diametrul de trecere de 65 mm - 1 pompa activa + 1 pompa de rezerva, senzori de nivel str. Ioan Vescan, municipiul Targu Mures |  | 2022-07-11 | 480 | 2 | 15699 | 1 | 1 |  | * | Str. Ioan Vescan
10 | 2.1.1.7.1.1.1 | Grup de pompare, Q=2 L/s, Hmax= 60mca, la SPAU( SPAU str. Ioan Vescan), mun Targu Mures |  | 2022-07-11 | 60 | 2 | 23540 | 1 | 1 |  | * | la SPAU Ioan Vescan
11 | 1.7.2.1 | Instalaţia electrică de forta si automatizare la SPAU, Str. Ioan Vescan |  | 2022-07-11 | 60 | 2 | 8967 | 1 | 1 |  | * | la SPAU Ioan Vescan
| PRIMITOR | [5 empty] | PREDATOR
SC MACO CONSTRUCT SRL