Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

R O M Â N I A                                                                                            (nu produce efecte juridice)*
JUDEŢUL MUREŞ


                           

        

S.C. LOCATIV S.A.
Nr. ____  din  __________                                                                                                       
                                                                                                                               Iniţiator
                                                                                                                      PRIMAR

                                                                                                                    SOÓS ZOLTÁN

REFERAT  DE  APROBARE
privind aprobarea documentației-tehnico economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul:

”Modificare, extindere și schimbare de destinație centrală termică de cartier în parcare supraetajată, str. Parângului nr.25, Tg. Mureș, jud. Mureș”
Amplasamentul investiției propuse este constituit de clădirea Centralei termice nr. 1 Dâmbu Pietros, situată în str. Parangului, nr.25, Municipiul Târgu Mureș, jud. Mureș. Suprafața terenului aferent construcției este de 723.0 mp și corespunde amprentei clădirii existente cu care este mobilată parcela.

Construcția existentă este o clădire specifică, destinată centralelor termice de cartier, realizată din cărămida pe structura de rezistența din stâlpi grinzi și cadre din beton armat, planșeu din panouri prefabricate, învelitoare tip terasă hidroizolată. Construcția are regim de înălțime S+P având următoarele suprafețe utile Su subsol = 426.78 mp, Su parter = 531.28 mp și este compusă din următoarele spații funcționale: - la subsol 5 spații tehnologice, 4 magazii, 1 grup sanitar, iar la parter 1 spațiu tehnologic, 1 laborator, 1 casa scărilor.


Construcția odată preluată nu a mai funcționat conform destinației, acesta fiind închis si pus in conservare. Datorită dezvoltării economice si industriale, au apărut cazanele termice murale, mici pentru apartamente cu contorizare individuala, mult mai convenabile pentru populație, si au dat curs închiderii centralelor termice mari din întregul oraș. Astfel aceste construcții au rămas in paragina, nefolosite, dând spațiu de locuit oamenilor străzii. După 10-15 ani de nefolosire construcțiile au ajuns într-o stare de deteriorare foarte avansata, cu un aspect foarte neplăcut si deranjant fiind situate în imediata apropiere a blocurilor de locuit din cartier. Totodată ele reprezintă un nod de infecție însemnat din punct de vedere al mediului si al sănătății umane.

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții, este îmbunătățirea condițiilor de parcare / garare a autoturismelor în municipiul Târgu Mureș și de construire a parcărilor supraterane și subterane la nivelul cartierelor de locuit cu scopul decongestionării zonelor de locuit prin eliminarea totală sau parțială a locurilor de parcare la sol.

Prin nerealizarea investiției construcția va continua să se degradeze ajungând până la urmă să nu mai poată fi recuperată nici măcar parțial, iar zona va fi văduvită în continuare de o reală sistematizare dpdv a parcărilor publice.

Date sintetice DALI ”Modificare, extindere și schimbare de destinație centrală termică de cartier în parcare supraetajată”

Bilantul parcarilor rezultate in urma realizarii investitiei:

	Reconfigurare geometrie parcare, reorganizare parcari existente la sol si incluse in aria de exploatare a imobilului proiectat 
	32

	Parcari nou propuse in cadrul imobilului - parcari supraetajate in cladire
	85

	Parcari nou propuse in cadrul parcarii supraetajate

pentru persoane cu dizabilitati locomotorii
	4

	Statii de incarcare pentru autovehicule electrice
	9

	PARCARE INTELIGENTA / INCARCARE BICICLETE 
	50 

	TOTAL PARCARI PROPUSE
	130


In urma realizarii investitiei rezulta o serie de spatii utile conexe, dupa cum urmeaza:

	Suprafata cladiri existente 
	Scex  = 720,0 mp

	Suprafata construita propusa
	Scp = 1200,0 mp 

	Suprafata desfasurata propusa
	Sdesfp = 5 110.0 mp

	Regim de inaltime propus
	Stehnic+P+4E+Tamenajata

	Spatii functionale conexe 
	Spatii tehnice si administrative de utilitate publica Sdesf = 273.55 mp 

	Terasa amenajata, teren de agrement si sport
	Teren de agrement si sport, suprafata inierbata si plantata Sdesf = 639.92 mp

	Amenajare sens giratoriu
	Amenajarea intersectiei in sens giratoriu de la intersectia stazii Magurei cu strada Parangului

	Reconfigurare geometrie parcare
	Reconfigurare geometrie parcare, reorganizare parcari existente la sol si incluse in aria de exploatare a imobilului proiectat 

	
	Accesele si casele de scara necesare din punct de vedere al securitatii de incendiu

	Alte dotari si facilitati
	Doua lifturi de 8 persoane, amplasat in casa scarii principale, lifturi care se preteaza si pentru persoane cu dizabilitati locomotorii

	
	Sisteme de panouri solare pentru producere de apa calda, panouri fotovoltaice - Terasa tehnica Sdesf = 97,18 mp


COSTURI VARIANTA MINIMALA PROPUSA:
Varianta minimală – propusă pentru adoptare:

	INVESTIŢIE PROPUSA PENTRU ADOPTARE
	Valoare 

(fără T.V.A.)
	T.V.A.

(21%)
	Valoare 

(inclusiv TVA)

	1
	2
	3
	4

	TOTAL VALOARE INVESTITIE

Fară cheltuielile aferente marjei de buget 25% - Capitolul 7 Devizul general)
	18.189.691,71
	3.819.835,25
	22.009.526,96


	VALORI /mp
	Sdesf tot

[mp]
	RON/mp
	EUR/mp

	1
	2
	
	4

	INVESTIŢIE PROPUSA PENTRU ADOPTARE
	5 110,0
	4.307,14
	850,74


    (Valorile includ TVA, 1 Euro = 5,0628 lei – curs valutar valabil pe data de 15.08.2025)
SC LOCATIV SA

DIRECTOR GENERAL

Birtalan István Balázs
2

