Anexa Nr. 1 la HOTĂRÂREA nr. _____ din __________________2026

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

SF – „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde - Puncte de reîncărcare  vehicule electrice 10 stații”

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Municipiul Târgu Mureș

AUTORITATE CONTRACTANTÃ:  U.A.T. Municipiul Târgu Mureș

AMPLASAMENT: Municipiul Târgu Mureș

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO–ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției este :

- valoare fără TVA:1.448.755,13 lei, din care C+M: 386.715,47 lei;

- valoare TVA: 311.745,27 lei, din care C+M: 81.210,25 lei;

- valoare totală inclusiv TVA: 1.800.500,40 lei din care C+M: 467.925,72lei.

Detalierea valorilor semnificative ale investiţiei sunt prezentate în Devizul general.

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, respectiv indicatori de impact și de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții, pentru varianta aleasă:

Indicatori de proiect

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

Nr. stații de reîncărcare rapide 50DC/22AC: 4buc;

Nr. stații de reîncărcare lente 2x22AC: 6 buc;

Nr. puncte de reîncărcare create: 20 buc;

Nr. locuri de parcare pentru automobile electrice: 20 buc;

Indicatori de performanță

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

Putere instalată / stație reîncărcare rapidă: 72 kW;

Putere instalată / stație reîncărcare lentă: 44 kW;

Putere instalată totală: 552 kW;

Indicatorul de performanță al programului X= 6,965 Kg CO2.

c) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni:

Durata de realizare: 8 luni, în conformitate cu graficul orientativ de realizare al investiției.

Descrierea sumară a soluției:

În cadrul investiției propuse se vor crea 20  puncte de reîncărcare, prin montarea a 10 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în următoarele amplasamente viza

- Staţiile de reîncărcare nr.36 și nr.37 – Strada Kos Karoly– CF:128554

- Staţiile de reîncărcare nr.38 și nr.39 – Strada Nicolae Balcescu – CF:135355

- Staţiile de reîncărcare nr.40 și nr.41 – Strada Viitorului – CF:122104

- Staţiile de reîncărcare nr.42, nr.43, nr.44 și nr.45 – Strada Rodniciei – CF:136395

Stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice vor fi formate din două puncte de reîncărcare fiecare, cu următoarele caracteristici:

Pentru stația rapidă:

- un punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere de 50kW;

- un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere de 22 kW a vehiculelor electrice, stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

Pentru stația lentă:

- doua puncte de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere de 2x22 kW a vehiculelor electrice, stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

Alimentarea acestora cu energie electrică se va executa în conformitate cu avizele tehnice de racordare și se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare din rețeaua publică de distribuție, care poate furniza puterea necesară.

Pentru toate stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice se vor executa următoarele lucrări de bază:

- Realizarea reţelei de alimentare cu linii electrice subterane - LES 0,4kV;

- Realizarea prizelor de pământ – concomitent cu LES 0,4kV;

- Realizarea postamentelor aferente staţiilor şi a Firidei(lor) de distribuție/BMPT;

- Montarea şi instalarea Firidei(lor) de distribuție/BMPT;

- Montarea şi instalarea staţiilor de reîncărcare;

- Realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică conform ATR;

- Întreruperea alimentării cu energie electrică;

- Realizare conexiuni;

- Configurare iniţială staţii de reincărcare;

- Marcarea locurilor de parcare existente ca puncte de reîncărcare vehicule electrice;

- Testare, verificare şi punere în funcţiune;

- Recepție lucrări.

Condiții de garanție și post garanție:

- Pe intreaga durata a derularii contractului, prestatorul va asigura serviciul de suport tehnic permanent 24 h si va demonstra acest lucru prin existenta acestui serviciu activ, inclusiv cu personalul calificat, dedicat acestui serviciu.

- SIM-urile de date mobile trebuie sa fie asigurate de furnizor cel putin pentru perioada de garantie a echipamentelor

- Ofertantii in perioada de garantie nu vor putea solicita costuri suplimentare pentru administrare, dezvoltare, upgrade-uri ale aplicatiei de management a statiilor, cu exceptia celor solicitate suplimentar de autoritatea contractanta. Mentenanta si orice alte costuri sunt generate de crearea si rularea aplicatiei mobile revin in sarcina ofertantului.Parcările existente deservite vehiculelor electrice prin obiectivul de investiție aflate în administrația primăriei se vor marca cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Marcajul se va menține pe toata perioada de implementare și monitorizare a proiectului;

DIRECTOR EXECUTIV                                            ÎNTOCMIT

ing. Racz Lucian                                      Inspector ing. Ștef Claudiu