PUZ STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE

ETAPA V–CARTIER UNIRI –STR. VASILE SABADEANU,

REGLEMENTARE ACCESE, DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA EDILITARA– ACTUALIZARE PARTIALA PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 256/23.12.2008

BENEFICIAR: S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

AMPLASAMENT: str. Vasile Sabadeanu f.nr., mun. Tg. Mures, jud. Mures

DATA ELABORARII: martie 2021

LISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECT

ARH. GLĂJA EUGEN	____________________________

PROIECTANTI URBANISM

ARH. GLĂJA EUGEN	____________________________

ARH. GLĂJA CRISTIAN	____________________________

BORDEROU

I.  PIESE SCRISE

- PAGINA DE TITLU

- BORDEROU

- CERTIFICAT DE URBANISM NR. 1299/28.08.2020

- Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism nr.38/38/12.02.2021

- Avizul de OPORTUNITATE nr. 02 din 03/03/2021

- EXTRASE DE CARTE FUNCIARA

- MEMORIU GENERAL

- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

- GLOSAR DE TERMENI

- PLAN DE ACTIUNE

- AVIZE, ACORDURI conform C.U.

- STUDIU GEOTEHNIC

II.  PIESE DESENATE

- PLAN DE ÎNCADRARE IN LOCALITATE scara 1-5000		             A-01

- PLAN DE INCADRARE IN P.U.Z. UNIRII scara 1-5000		             A-02

- Plan de incadrare in PUZ Uniri zona de vest scara1-5000               A-03

- PLAN DE SITUATIE	 EXISTENTA -DISFUNCTIONALITATI  scara 1-500          A-04

- PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE      scara 1-500                                    A-05

- PLAN DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR	scara 1-500		A-06

- POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA      scara 1-500                           A-07

- PLAN DE REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA	scara 1-500		A-08

- PROFILE STRADALE      scara 1-100                                                                 A-09

- PERSPECTIVA                                                                                                     A-10

- PERSPECTIVA                                                                                                     A-11

- PERSPECTIVA                                                                                                     A-12

- PERSPECTIVA                                                                                                     A-13

#### MEMORIU TEHNIC

### PUZ - STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ETAPA V–CARTIER UNIRI –STR. VASILE SABADEANU, REGLEMENTARE ACCESE, DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA EDILITARA– ACTUALIZARE PARTIALA PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 256/23.12.2008

### 1.PREZENTAREA INVESTITIEI

1.1. DATE GENERALE

Denumirea lucrării: 	PUZ-STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ETAPA V–CARTIER UNIRI –STR. VASILE SABADEANU, REGLEMENTARE ACCESE, DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA EDILITARA– ACTUALIZARE PARTIALA PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 256/23.12.2008

Adresa:	str. Vasile Sabadeanu f.nr., mun.Târgu Mureş, jud.Mures

Beneficiar: 			S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

Proiectant :			S.C. DOMUS S.R.L.

Faza de proiectare: 	           PUZ

Data: 				martie 2021

1. 2. OBIECTIVUL LUCRARII

Solicitari ale temei program

Beneficiariul doreste sa reglementeze terenurile in vederea construirii de locuinte colective medii P+3-4 niveluri, respectiv sa lotizeze terenurile pentru construire locuinte individuale si colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu, continuu (înşiruite sau covor) sau grupat (cuplate) situate în noile extinderi.

Prin prezenta documentatie se propune păstrarea zonificării stabilite prin P.U.Z. aprobat respectiv  "Lz"-  zonă de locuit cu modificarea subzonei "L1z" aferentă locuinţelor colective medii şi mari (D+P+4,5,6 ÷ P+10) situate în ansambluri preponderent rezidenţiale la subzona locuinţelor colective medii cu P+3- 4 niveluri, reducerea  POT max de la 45% la 40%(pentru P+3-4) şi a CUTmax de la 3 la 1,5 (pentru P + 3-4). Deasemenea pe o parte din terenuri se propune preluarea din zonele reglementate anterior in vecinatatea amplasamentului  : "L2cz" – aferenta subzonei locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire individual, continuu sau grupat situate în noile extinderi, pentru care POT maxim va fi de 40% unde in scopul amplasarii unor parcari acoperite (carporturi)/garaje POTsi CUT maxim prevazute pot fi depasite cu maxim 20%.

Punerea in aplicare a prevederilor PUZ se va face etapizat, astfel:

-Etapa 1 – intr-o prima etapa autorizatiile de construire se vor emite pe actualul regim de proprietate, respectindu-se coeficientii urbanistici aprobati;

-Etapa 2 – intr-o a doua etapa se va face unificarea loturilor:

Anterior evidentierii constructiilor se va face dovada renuntarii la dreptul de proprietate in favoarea domeniului public, asupra terenurilor necesare realizarii corpurilor de drum prevazute in documentatia PUZ.

Ulterior autorizarii, pentru a se putea reglementa situatia juridica a terenurilor la vanzarea apartamentelor se admite dezmembrarea terenurilor dupa cum urmeaza:

-se dezmembreaza terenul aferent edificatelor pentru a se acorda cote parti apartamentelor;

-se dezmembreaza terenul aferent cailor de acces auto si pietonal pe forma aprobata in PUZ sau forma autorizata. Se accepta modificari minore de traseu si forma a drumurilor daca proiectul de specialitate drumuri o va cere;

-se dezmembreaza terenul aferent locurilor de parcare si pachete de mai multe parcari sau fiecare lot de parcare in parte, conform contractelor de vanzare-cumparare. Se accepta modificari de forma a parcelelor pentru parcare daca proiectul de specialitate drumuri o va cere;

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata.

Pentru demararea documentatiei au fost obtinute :

-Certificatul de Urbanism nr.1299/28.08.2020 eliberat de municipiul Tirgu Mures

-Avizul de oportunitate nr. 24 din 10/09/2020 care stabileste teritoriul studiat si reglementările obligatorii.

-Avizul de oportunitate nr.02/03.03.2021, care stabileste teritoriul studiat si reglementările obligatorii.

Amplasamentul este situat in zona Cartierului Unirii, adiacent strazii Vasile Sabadeanu.

Terenurile sunt orizontale, libere de constructii, cu utilitati in curs de executie, solutionate in etapele anterioare. Zona este in curs de mobilare cu constructii de locuinte. In zona au fost promovate si aprobate 4 documentatii de urbanism PUZ pentru acelas beneficiar:

-PR. NR. 225/2016 - SC DOMUS SRL

PUZ- DEZMEMBRARE TEREN SI STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU

CONSTRUIRE LOCUINTE IN CARTIERUL UNIRII-TG.MURES

BENEFICIAR : S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

APROBAT PRIN HCL NR.139/19MAI 2016

-PR. NR. 231/2016 - SC DOMUS SRL

PUZ- DEZMEMBRARE TEREN SI STABILIRE REGLEMENTARI NECESARE

CONSTRUIRII DE LOCUINTE - CARTIER UNIRII-TG.MURES ETAPA II

BENEFICIAR : S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

APROBAT PRIN HCL NR.218/27IULIE 2017

-P.U.Z. STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE IN CARTIERUL UNIRII - ET.3  mun. Tg.Mures, str.V.Sabadeanu fr.nr., jud. Mures,

BENEFICIAR : S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

APROBAT PRIN HCL NR.19/31 IANUARIE 2019

-Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa IV- cartier Unirii- str. Vasile  Săbădeanu, reglementare accese, dezvoltare infrastructură edilitară- actualizare  parţială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008 – in curs de aprobare.

Locuintele reglementate prin cele 4 PUZ-uri au fost autorizate si sunt in curs de executie, respectiv unele sunt receptionate.

Imobilul este evidentiat in :

-Nr Cad: 131353      	–  S = 4.316 mp

-Nr Cad: 140919      	–  S = 4.316 mp

-Nr Cad: 128900      	–  S = 2.500 mp

-Nr Cad: 137897      	–  S =    133 mp

-Nr Cad: 128428 		–  S = 1.100 mp

Suprafata totala reglementata este de  S=12.365 mp.

Terenurile incluse in aria de studiu mai sunt:

-Nr Cad: 140689 		–  S = 1.514 mp

-Nr Cad: 140716 		–  S = 2.852 mp

-Nr Cad: 128428 		–  S = 1.100 mp

-Nr Cad: 140690		–  S =     66 mp

-Nr Cad: 140717 		–  S =    248 mp

Suprafata suplimentar studiata este de  S=4.680 mp

Suprafata totala studiata este de cca    S=17.045mp.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

Lista studii si proiecte elaborate anterior P.U.Z.

- P.U.G. Mun.Tg.Mures aprobat prin H.C.L.257/2002.

- PLAN URBANISTIC ZONAL-PLAN URBANISTIC DE DETALIU Cartier Unirii Zona de vest − Târgu-Mureş, proiect intocmit de catre SC DOMUS SRL , PR.NR.166/2008, care a instituit-o ca Zona Rezidentiala

L1z - zona locuinţelor colective medii şi mari (D+P+4,5,6 ÷ P+10) - situate în ansambluri preponderent rezidenţiale, APROBAT PRIN HCL NR.256/23 DECEMBRIE 2008.

-P.U.Z. STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE IN CARTIERUL UNIRII - ET.3  mun. Tg.Mures, str.V.Sabadeanu fr.nr., jud. Mures,

BENEFICIAR : S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

APROBAT PRIN HCL NR.19/31 IANUARIE 2019

-PR. NR. 225/2016 - SC DOMUS SRL

PUZ- DEZMEMBRARE TEREN SI STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU

CONSTRUIRE LOCUINTE IN CARTIERUL UNIRII-TG.MURES

BENEFICIAR : S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

APROBAT PRIN HCL NR.139/19MAI 2016

-PR. NR. 231/2016 - SC DOMUS SRL

PUZ- DEZMEMBRARE TEREN SI STABILIRE REGLEMENTARI NECESARE

CONSTRUIRII DE LOCUINTE - CARTIER UNIRII-TG.MURES ETAPA II

BENEFICIAR : S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

APROBAT PRIN HCL NR.218/27IULIE 2017

-P.U.Z. STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE IN CARTIERUL UNIRII - ET.3  mun. Tg.Mures, str.V.Sabadeanu fr.nr., jud. Mures,

BENEFICIAR : S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

APROBAT PRIN HCL NR.19/31 IANUARIE 2019

-Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa IV- cartier Unirii- str. Vasile  Săbădeanu, reglementare accese, dezvoltare infrastructură edilitară- actualizare  parţială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008 – APROBAT PRIN HCL NR 168/2020

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal – Indicativ GM-010-2000 aprobat prin ordinul 176/N/16.aug.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

- Legea 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare.

- H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

Au fost intocmite studii topografice si geotehnice pentru a stabili posibilitatile  de construire a terenului.

Au fost obtinute avizele furnizorilor de utilitati pentru trasarea retelelor existente si a zonelor de protectie.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Date privind evolutia zonei

Zona studiata se afla in intravilanul municipiului, in partea nord – vestica a acestuia, in teritoriul care s-a dezvoltat cu denumirea de „Cartierul Unirii”. Zona a fost rezervata pentru construirea de locuinte de mici dimensiuni.

Caracteristici semnificative ale zonei

Terenurile sunt orizontale, libere de constructii, cu utilitati in curs de executie, solutionate in etapele anterioare. Zona este in curs de mobilare cu constructii de locuinte.

Potential de dezvoltare

Zona cartierului Unirii este una din putinele ramase neconstruite in mun. Tg.Mures. Retrocedarea terenurilor a dus la conturarea unui parcelar pe care s-a trasat o trama stradala care poate urbaniza zona.

2.2. INCADRARE IN LOCALITATE

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii.

Zona studiata se afla in intravilanul mun. Tg.Mures, pe malul stang al riului Mures, adiacent strazii Remetea.

Relationarea zonei cu localitatea – accesibilitate, cooperare edilitara, cu institutii

Acesul in zona se face din str. Podeni prin str. V.Sabadeanu, care o leaga de str. Remetea, din B-dul Burebista pe strazile reglementate prin PUZ-urile anterioare. Utilitatile sunt prezente pe str. V.Sabadeanu.

Zona este cu functiune exclusiv rezidentiala. Servicii si institutii publice sunt in centrul cartierului Unirii, in zona cu locuinte colective. ccesul la acestea este facil, intreg cartierul fiind la scara accesului pietonal.

2.3. ELEMENTE DE CADRU NATURAL

Zona studiata se afla in intravilanul localitatii, pe partea nord-vestica a vaii riului Mures.

Geografic este cuprinsa intre valea riului Mures si versantul nord-vestic al acesteia, pe prima terasa a ei. Terenul rezervat amplasamentului este plat.

Zona si-a pierdut caracteristicile naturale, fiind inglobata in intravilan, construita cu locuinte.

Studiile geotehnice reglementeaza calitatea terenului si modul de fundare.

II. DATE GENERALE

Morfologia regiunii

Perimetrul regiunii din care face parte amplasamentul, este situat în partea central-nord estică a Depresiunii Transilvaniei, localizat în partea sudică a Câmpiei Transilvaniei, sector central nordic pe foaia Târgu Mureş (planșa nr.19; L-35-XIII, carou a3), pe malul drept a râului Mureş, cursul mediu și mal stâng a pârâului Beșa, curs inferior. Macromorfologia regiunii este caracterizat ca regiune o colinară, aspect fragmentat prin numeroase văi locale, prezentând un relief de versanţi cu pante prelungi, deseori abrupte datorită alunecărilor vechi de teren. Suprafaţa sedimentară are o structură în domuri, dar local apar boltiri diapire sau o structură monoclinală, caracterizat de înălţimi mari în E (peste 650 m) şi mici în V (350 ÷ 400 m). Relieful este format în general din interfluvii majore, separate în culoarele de vale extinse, orientate de la est la vest, cu versanţi intens degradaţi prin alunecări, pluvio-denudare şi torenţialitate, cu suprafeţe şi nivele de eroziune, terase, forme structurale, glimee. Climatul este moderat, cu influenţe foehnale în V şi S, cu inversiuni de temperatură în culoarele văilor mari şi cu nuanţe umede în est. Vegetaţia este reprezentată de păduri de cvercinee în E şi pe toţi versanţii cu pantă mai mare, pe suprafeţe mai mici în SV, iar în rest au fost înlocuite de păşuni, fânaţe şi terenuri de cultură.

Coordonatele geografice generale ale amplasamentului sunt: 46°33' 17" latitudine nordică şi 24°32'42" longitudine estică, situat Ia intervalul de altitudine de 307 + 309 m faţă de nMN. Amplasamentul este situat în zona colinară a foii Mureş, mai precis pe partea sudică a unităţii geomorfologice a Câmpiei Transilvaniei, cu altitudini între 275 + 550 m, caracterizat prin pante prelungi sau scurte, având înclinări de la 5° până la 30°. Relieful prezintă o morfologie denivelată, cu pantă continuă, cu expunere sudică, la poalele dealurilor ce mărginesc zona de luncă a râului. Amplasamentul propriu-zis se găseşte pe terasa malului drept a râului I\foreş, în zona mediană a terasei inferioare, pe un teren cu înclinări sub 1 °, prezentând un relief plan, orizontal, fără fragmentări, ondulaţii şi denivelări ale suprafeţei. Ţinând cont de caracteristica stratificaţiei locale şi înclinarea pantelor locale, zona cercetată se încadrează în grupa condiţiilor geomorfologice simple.

În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de umezeală Thortwaite, STAS 1709 /l-90, zona la care ne referim se încadrează la tipul climatic II., caracterizat printr-un indice de umiditate Im = O ... 20.

Încărcarea din zăpadă, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m2•

Valorile presiunii de referinţă a vântului, conform normativului CR-1-1-4-2012, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurenţă, este de 0,4 kPa, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,0 - 2,4 m/s.

Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS 6054-77, este de -0,80..,.. -0,90 m.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat în zona de macroseismicitate 1=71 pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, pentru o perioadă de revenire de 50 de ani. După normativul P 100-1/2013, amplasamentul se află situat în zona caracterizată prin valori de vârf ale acceleraţiei terenului, pentru proiectare ag=O, 15.g şi din punct de vedere al perioadei de control ( colt), amplasamentul este caracterizat prin Tc=0,7 sec, pentru cutremure având mediul de recurenţă IMR = 225 ani.

Geologia regiunii
Geologia generală a regiunii prezintă o litologie distinctă ca vârstă şi de natură.

Sedimentele neogene, care intră în compoziţia Bazinului Transilvaniei, se caracterizează printr-o uniformitate şi monotonie petrografică. Aceste sedimente aparţin Miocenului şi Pliocenului. Sarmatianul este constituit din marne vinete-cenuşii, cu intercalaţii de nisipuri, uneori slab cimentate, care depăşesc 1 O m grosime. Sarmatianul, este acoperit la suprafaţă, cu formaţiuni mai tinere.

Din punct de vedere tectonic, neogenul este cutat, straturile suferind dislocări însemnate, care le­au încreţit în anticlinale şi sinclinale, cele dintâi fiind uşor bolţite şi lăţite, în timp ce sinclinalele sunt îngustate. Cutările neogene au dat naştere domurilor gazifere. Grosimea mare a depozitelor, neogene, de peste 5000 de m, din care Sarmatianul ocupă un însemnat procentaj şi aspectele lor de facies presupun, pentru întreaga perioadă a umplerii Bazinului, o uşoară dar continuă mişcare de subsidenţă.

Formaţiunile pliocene (panoniene) sunt reprezentate prin Meotian şi Pontian. Zona studiată este încadrat Câmpiei Transilvaniei, care se caracterizează printr-un relief colinar-deluros, văi însoţite de terase şi lunci. Actuala înfăţişare a reliefului, de podiş puternic, fragmentat, de văi - culoare cu interfluvii, alunecări de teren şi o puternică eroziune torenţială, este consecinţa evoluţiei relativ recente în argile şi marne, cu unele intercalaţii de gresii helveţiene. Orizonturile superioare de gresii pun în evidenţă forme structurale şi păstrează mai fidel nivelurile de eroziune de pe interfluvii, încetinind în acelaşi timp şi procesele de modelare a versanţilor.

Formaţiuni mai tinere aparţin perioadei cuaternarului, alcătuite din roci aluviale - deluviale, care alcătuiesc stratificaţia zonelor de terasă şi de luncă majoră (nisipuri, rar pietrişuri), respectiv baza versanţilor (roci deluviale de natură prăfoasă, mâloasă). Dezvoltarea lor pe verticală variază de la o zonă la alta. Stratificaţia de mai sus este parţial interceptată prin lucrările de foraj recent executate, pe care vom reda detaliat în cadrul capitolului III. care urmează în continuare.

Consideraţii hidrogeologice.

În conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic în regiune îl constituie râul Mureş, ce străbate regiunea dinspre nord-est spre sud-vest, şi tributarul lui de dreapta, pârâul Beşa, cu direcţie de traversare dinspre nord spre sud, formând zonă de luncă şi terase bine dezvoltate pe cursul lor. In acest context se pot urmări în zonă acumulări importante a apelor freatice şi unele mici acumulări lenticulare în zonele de versant.

Acviferul freatic superior din regiune, în general este caracterizat de ape dulci (ape tip Kontinental dure, cls. III Palmer) sau în anumite zone ape sălcii datorită unui amestec dintre apele dulci din terase, lunci şi apele mineralizate de adâncime (ape ascensionale sub presiune) pe liniile de microfracturi. Ceea ce priveşte chimismul apelor subterane, din lucrările de specialitate executate anterior concluzionăm că apa subterană nu prezintă concentraţii depăşite la capitol de agresivitate sulfatică faţă de betoane şi metale, conform STAS 3349-64.

2.4. CIRCULATIA

Aspecte critice

Circulatia auto se face din B-dul Decebal, str. Remetea si str.Podeni. Accesul punctual la amplasament se face din B-dul Decebal si de pe str.V.Sabadeanu provenita din drumul de cimp care face legatura intre str.Podeni si str. Remetea. Acesta este in formare  odata cu propunerile urbanistice initiate in zona. Deasemenea in etapa 2 s-a realizat accesul in cartier din zona B-dului Decebal si a B-dului Burebista, creind astfel premizele ralizarii prelungirii strazii B-dul Decebal in conformitate cu P.U.Z. – Cartier Rezidential Unirii, aprobat prin H.C.L.31/2008.

Transport

Zona are transport in comun, acesta fiind prezent doar in str.Podeni, str. Remetea – str. Baraganului si B-dul Decebal.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Principalele caracteristici

Terenul reglementat este liber de constructii.

Pe amplasamentul propus, pe un teren totalizând suprafaţa de 12.365 mp se propune amplasarea a 5 construcţii de locuinţe colective medii cu P+3-4 niveluri (cca125 apartamente), respectiv 6 locuinte in regim grupat si 2 locuinte cu regim de construire individual.

Relationari intre functiuni, fond construit

Amplasamentul are doar locuinte in zona si teren liber in jur. Serviciile si institutiile sunt in centrul cartierului, in zona de locuinte colective. La densitatea mica a populatiei, functiunile de deservire nu sunt necesare.

Zona este construita in ultimii ani, cu edificate de buna calitate, in stare fizica buna.

Asigurarea cu servicii

Strada Podeni si Baraganului si B-dul Decebal au pe aliniament servicii diverse, la o distanta mica de amplasamentul studiat.

Spatii verzi

Zona este constituita din parcele de marime medie-mare, cu curti si gradini amenajate. Terenurile aflate in centrul cvartalelor construite pe trama stradala majora sunt libere de constructii, folosite pentru productie agricola.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

Zona strazii Podeni si str.Remetea are toate utilitatile necesare construirii conform avizelor primite de la furnizorii: S.C. AQUASERV S.A., E.ON DISTRIBUTIE RO, S.C. ELECTRICA S.A.

Amplasamentul studiat se afla in curs de echipare edilitara.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Relatia cadru natural – cadru construit

Zona studiata se afla in intravilanul municipiului si a pierdut caracterul natural.

Riscuri naturale si antropice

Zona nu prezinta riscuri naturale sau cauzate de activitatea umana.

Evidentierea valorilor de patrimoniu

Nu este cazul.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Zona este parte din intravilanul – mun. Tg.-Mures. Punctual, amplasamentul este liber de constructii.

Pentru aprobarea modului de ocupare al terenului se vor parcurge toate etapele de consultare ale populatiei, conform legii si eventualele optiuni constructive vor fi luate in considerare.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pentru implementarea Documentatiei de Urbanism au fost facute studii topografice si geotehnice pentru stabilirea conditiilor de amplasare a constructiilor.

Au fost solicitate avize de la toti furnizorii de utilitati si forurile indreptatite de lege sa aprobe Documentatia de Urbanism.

3.2. PREVEDERILE P.U.Z.

Zona este reglementata  prin PLAN URBANISTIC ZONAL-PLAN URBANISTIC DE DETALIU Cartier Unirii Zona de vest − Târgu-Mureş, proiect intocmit de catre SC DOMUS SRL , PR.NR.166/2008, care a instituit-o ca Zona Rezidentiala  L1z - zona locuinţelor colective medii şi mari (D+P+4,5,6 ÷ P+10) - situate în ansambluri preponderent rezidenţiale, APROBAT PRIN HCL NR.256/23 DECEMBRIE 2008.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona nu mai are valori naturale de multa vreme.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Amplasamentul se afla intr-un cvartal definit intre strazile propuse in P.U.Z.-Unirii. Acestea pornesc din actuala strada Remetea pina in str.Podeni si fac legatura cu prelungirea propusa a str. Burebista. Strazile propuse in prezentul PUZ sunt de categoria a III-a cu latimi carosabile de 6,0 m. Aceste strazi se vor realiza pe terenul privat al beneficiarilor.

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA, REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Prin prezenta documentatie se propune păstrarea zonificării stabilite prin P.U.Z. aprobat respectiv  "Lz"-  zonă de locuit cu modificarea subzonei "L1z" aferentă locuinţelor colective medii şi mari (D+P+4,5,6 ÷ P+10) situate în ansambluri preponderent rezidenţiale la subzona locuinţelor colective medii cu P+3- 4 niveluri, reducerea  POT max de la 45% la 40%(pentru P+3-4) şi a CUTmax de la 3 la 1,5 (pentru P + 3-4). Deasemenea pe o parte din terenuri se propune preluarea din zonele reglementate anterior in vecinatatea amplasamentului  : "L2cz" – aferenta subzonei locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire individual, continuu sau grupat situate în noile extinderi, pentru care POT maxim va fi de 40% unde in scopul amplasarii unor parcari acoperite (carporturi)/garaje POTsi CUT maxim prevazute pot fi depasite cu maxim 20%.

Astfel prin solutia de mobilare propusa conform plansei ”A07-Posibilitati de mobilare urbanistica”care face parte din prezenta documentatie, se solutioneaza un garaj situat la nivelul solului sub amprenta cladirilor propuse cu un numar de 74 locuri de garare. Restul locurilor de parcare sunt solutionate in exterior la nivelul solului intr-un numar de 64 locuri de parcare pentru locatari si vizitatori si o parcare cu posibilitate de încărcare autovehicule electrice. Deasemenea s-au prevazut rastele pentru biciclete, pentru vizitatori in exterior, pentru locatari in spatii amenajate in interiorul blocurilor de locuinte. Parcarile vor fi solutionate cu posibilitatea plantarii unui copac la fiecare 3 locuri de parcare.

Pe amplasamentul propus, pe un teren totalizând suprafaţa de 12.365 mp se propune amplasarea a 5 construcţii de locuinţe colective medii cu P+3-4 niveluri (cca125 apartamente), respectiv 6 locuinte in regim grupat si 2 locuinte cu regim de construire individual.

Se reglementează infrastructura edilitară din zonă, în acord cu avizele Administraţiei Domeniului Public, Direcţiei Tehnice, ale deţinătorilor de reţele şi ale furnizorilor de utilităţi şi cu acordurile proprietarilor imobilelor afectate de prevederile documentaţiei de urbanism, după caz. Vor fi identificate posibilităţile reale de asigurare a utilităţilor necesare funcţionării obiectivelor propuse, conform soluţiilor tehnice de racordare emise de furnizorii de utilităţi.

Parcările/garajele necesare funcţiunilor propuse vor fi realizate exclusiv pe terenurile beneficiarului şi se vor dimensiona corespunzător, necesarul de locuri de parcare/garare stabilindu- se în funcţie de gradul de motorizare al zonei, de specificul funcţional al construcţiilor deservite, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a H.C.L. nr. 6/28.01.2021 referitoare la Regulamentul Local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Târgu Mureş.

Se va respecta procentul necesar de spaţii verzi, în corelare cu funcţiunile propuse, cu specificul zonei şi conform legislaţiei în vigoare.

Bilant teritorial zona proprietate beneficiar

| 1 | Zona teren intravilan categoria de folosinta-arabil | 12.365 | 100,00 | 12.365 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | L1z-Zona locuinţelor colective medii P+3÷4 niveluri in ansambluri preponderent rezidentiale | - | 0,00 | 9.425 | 76,22 |
| 3 | L2cz-Subzona locuintelor individuale si colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament, cu regim de construiore individual, continuu sau grupat situate in noile extinderi. | - | 0,00 | 2.940 | 23,78 |
| 4 | Zona cai de comunicatie rutiera | - | 0,00 | 1.825 | 14,76 |
| 5 | Zona aleilor pietonale | - | 0,00 | 750 | 6,07 |
| 6 | Zona parcarilor | - | 0,00 | 730 | 5,90 |
| 7 | Zona spatiilor verzi plantate | - | 0,00 | 3.040 | 24,58 |
| 8 | Zona edificabila L1z | - | 0,00 | 4.300 | 34,78 |
| 9 | Zona edificabila L2cz | - | 0,00 | 1.720 | 13,91 |
|  | TOTAL | 12.365 | 100,00 | 12.365 | 100,00 |
| L1z -POT max = 40% CUT max = 1,5 |  |  |  |  |  |
| L2cz-POT max = 40% CUT max P+1 = 0,6; CUT max P+2 = 0,9; In scopul amplasarii unor parcari acoperite (carporturi)/garaje CUT maxim prevazut poate fi depasit cu maxim 20% |  |  |  |  |  |

3.6. ECHIPAMENTE EDILITARE

Zona  are toate utilitatile necesare functionarii actualelor si viitoarelor investitii aflate in imediata vecinatate a amplasamentului.

Extinderea lor punctuala se va face dupa proiecte avizate de fiecare furnizor in parte, conform necesarului propunerii urbanistice sau conform prevederilor planurilor de dezvoltare intocmite de acestia. Amplasamentul studiat se afla in curs de echipare edilitara.

- Alimentarea cu apa si Canalizarea menajera

# Descrierea situatiei actuale

In zona amplasamentului pe domeniul public si anume strada Vasile Sabadean in momentul de fata se afla in execurie reteaua de apa potabila si canalizare menajera.

Dimensionarea retelelor aflate in executie s-a făcut în baza debitelor de calcul stabilite pentru faza actuală de realizare a investiţiei, evaluând toţi posibili consumatori într-o perspectivă de extindere a suprafeţelor construite.

# Descrierea situatiei propuse

In Puz se prevede extinderea retelelor de apa potabila si canalizare menajera pe carosabil/spatiu verde.

La proiectarea reţelei de alimentare cu apă se vor respecta prevederile SR 4163-1/95 şi SR 4163-2/96 iar în execuţia şi exploatarea lucrărilor proiectate se vor respecta prevederile  SR 4163-3/96.    Amplasarea  în  plan şi pe verticală a reţelei se va face în conformitate cu prevederile SR  8591-1 şi SR 4163-1.

Contorizarea se va face cu contor principal pe fiecare bloc si contoare secundare pe fiecare apartament

Conductele vor fi pozate sub adâncimea de îngheţ şi vor avea o pantă astfel încât  va fi posibilă  golirea lor prin robinete de golire  Dn50mm amplasate în căminele de vane la  punctele cele mai joase

Reţeaua de canalizare se va proiecta din conducte de PVC100, clasa SN4, mufate, cu îmbinări elastice, respectiv inele – garnitură din cauciuc, având diametrul De250mm. Căminele de vizitare din elemente prefabricate (tuburi) de beton, conform STAS 2448-82, carosabile. Pentru cămine de racord se prevede o variantă constructivă din elemente de mase plastice PVC/PP/PE cu Di 315 mm, urmând ca aceste cămine să se amplaseze, cu precădere, în zone necarosabile.

Traseul de pozare al a reţelelor de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera va fi, în general, unul corespunzător planului de situaţie prezentat. Condiţiile de amplasare a conductelor aparţinând retelelor de apa si canalizare, în raport cu reţelele edilitare de altă natură, vor fii conform prevederilor SR 8591 şi a condiţiilor specifice impuse (prin avizele de amplasament) de deţinătorii acestor reţele.

2. Canalizarea pluviala

În zona amplasamentului propus Compania Aquaserv S.A. nu are în exploatare reţea de canalizare pluvială. Apelele pluviale din zona studiată vor fi dirijate în direcţia străzii Burebista.

3. Energia electrica

Conform ordinului ANRE nr. 59/2013, SC MACO CONSTRUCT SRL., loc.Tg. Mureş, str.Calarasilor, nr. 12, în calitate de dezvoltator va intreprinde demersurile necesare extinderii reţelei electrice de distribuţie.

Căile de circulaţie comună şi parcările vor fi prevăzute cu reţea de iluminat, proiectată conform S.R.13433, cu surse luminoase LED, aceasta va fi suplimentată pentru zona de acces garaje cu 2 stâlpi de iluminat stradal conform anexei (stâlpi de iluminat stradal propuşi), iar pentru zonele parcărilor de scurtă durată ( rasteluri) pentru biciclete şi acces bloc se va asigura iluminat.

Conform H.G. nr. 490/2011 şi a HCLM nr. 93/2006 pe spaţiile de circulaţie publică reţelele electrice, reţelele de iluminat public, reţelele de comunicaţi electronice (fibre optice) vor fi amplasate subteran.

Canalizaţia pentru fibre optice va fi executată din tuburi de PE 2x 0 63 mm cu cămine de vizitare Ia schimbare de direcţie, cămine de branşament în faţa fiecărui imobil şi tub de branşament de PE 1x 0 40 mm din căminele de branşament până la imobile.

Finanţarea, proiectarea şi construirea sistemului de iluminat pentru parcări şi aleile de acces respectiv a canalizaţiei subterane pentru fibre optice intră în sarcina beneficiarului.

In zona studiată nu sunt în baza de date transmisă de operatorii de telecomunicaţii reţele subterane de telefonizare, TV sau internet : reţele de transmitere de informaţii;

Situația energetică a rețelelor de distribuție din zonă:

Cele mai apropiate instalații electrice ale operatorului de distribuție, din care se poate asigura alimentarea cu energie electrică a obiectivului , sunt:

•	LES 20kV între PT 421 si PTab 589 ansamblului de locuințe din Tg. Mureș str. Vasile Săbădeanu nr. Fn, jud. Mureș - Dezvoltator MACO CONSTRUCT S.R.L

•	PTab proiectat in etapa IV a ansamblului de locuințe din Tg. Mureș str. Vasile Săbădeanu nr. Fn, jud. Mureș - Dezvoltator MACO CONSTRUCT S.R.L racordat în sistem intrare-ieșire prin LES 20kV între PT 421 și PT 589 ex. etapa I+II Vasile Săbădeanu.

Pentru asigurarea puterii solicitate de noul obiectiv, sunt necesare următoarele lucrări energetice:

•	Montarea de firide de rețea, realizate prin circuite LES 1 kV proiectate, realizate în sistem intrare- ieșire în varianta de exterior din poliester armat cu fibră de sticlă, la sol pe soclu de beton, amplasate în domeniu public și privat la marginea drumurilor de acces.

•	Circuite LES 1 kV proiectate de la TDRI PT 20/0,4 kV 630 kVA proiectat la firidele proiectate, realizate în buclă, cu cablu AC2XABY 3x150+70 mmp. Circuitele vor fi pozate în domeniu public și privat realizate în profil „m” în spații verzi, trotuare, alei și în profil de tip „T”protejate în tuburi PVC la  subtraversarea carosabilului.

•	Montarea  FDCP monofazați 32A pentru cele 5 blocuri tip P+3-4, racordate prin LES 1 kV ACYABY 3x50+35 mmp.

•	Montarea a 4 TDC 2 abonați monofazați 32A pentru cele 6 locuințe tip duplex, respectiv cele 2 locuințe individuale tip single , racordate prin LES 1 kV ACYABY 3x50+35 mmp. TDC-urile vor fi montate la limita de proprietate, cu acces direct din stradă, realizate în varianta de exterior, în carcasa de poliester armat cu fibră de sticlă lr= 32 A. Se va realiza o priză de pământ de 4 ohmi la care se va lega borna PE din TDC.Măsura energiei electrice se va realiza la TDC-uri   printr-un contor electronic monofazat.

NOTĂ: Racordarea locuinţelor se va face de către operatorul de distribuţie după realizarea reţelei de distribuţie a energiei electrice, conf. Ord. Nr. 59-2013 ANRE – Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

4. Incalzirea

- Se va face prin centrale termice pe gaz metan.

Prin solutii tehnice adaptate in prezentul proiect se urmareste realizarea urmatoarelor obiective:

- Bransament de gaze naturale

- Racord de instalatii de utilizare va avea in componenta firidele si regulatoarele de gaz

- Extindere conducta de gaze naturale

Prin solutiile tehnice adaptate in prezentul proiec s-a urmarit a se asigura:

- Furnizarea gazelor natural la parametrii de caliltate, debit si presiune prevazute in normative.

- Utilizarea unor material si echipamente agrementte, rezistenta la uzura si coroziune, su care sa confere siguranta in exploatare.

- Crearea conditiilor de executie cu minima perturbare a circulatiei pietonale si rutiere.

Traseul de pozare al obiectivelor proiectate va fi in general unul corespunzator planului de situatie prezentat.

Lucrari de refacere/ restaurare a amplasamentului.

Refacerea ecologica a amplasamentului afectat de lucrarile de constructii este o cerinta de baza a proiectului, respective o conditie obligatorie specifica in contractual de atribuire a lucrarilor de executie. Responsabil pentru indeplinirea acestor conditii va fi executantul lucrarii.

5. Gunoiul

- Gunoiul rezultat va fi colectat si transportat de firma de salubrizare care functioneaza in zona.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Zona nu are valoare naturala deosebita si nu este protejata.

Investitiile viitoare vor tine cont de principiile de protejare a mediului valabile la momentul autorizarii.

Apele rezultate din consum vor fi colectate de retelele existente. La fel, colectarea deseurilor se va face organizat, conform legii.

Trasarea da cai de circulatie noi va duce la separarea circulatiei majore de cea locala si la micsorarea numarului de puncte de conflict la intersectarea diferitelor fluxuri.

3.8. OBIECTE DE UTILITATE PUBLICA

- Obiecte de utilitate publica

Pentru aprovizionarea cu utilitati se vor extinde retelele existente.

Zona este preponderent rezidentiala si nu necesita institutii.

- Circulatia terenurilor

Beneficiarii vor ceda teren la municipiul Tg.-Mures, pentru constituirea corpurilor  de strada necesare accesului pe amplasament.

Beneficiarii vor ceda municipiului Tg.-Mures suprafata necesara constituirii drumului, dupa aprobare P.U.Z.

Terenul va fi dezmembrat din cartile funciare existente, alipit si cedat conform legislatiei. Operatiunile topografice mentionate, cedarea terenului, nu se pot face decat dupa aprobare P.U.Z., conform legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului (art. 47 paragraf e).

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

4.1 Inscrierea in prevederile P.U.G.

In P.U.G.- Tg.Mures, zona este rezervata locuirii. Pentru reglementarea zonei cuprinse intre riul Mures si colinele nord-vestice care sunt limita administrativa a municipiului, a fost studiata prin P.U.Z.- Cartierul Unirii.

Prin prezenta documentatie se propune păstrarea zonificării stabilite prin P.U.Z. aprobat respectiv  "Lz"-  zonă de locuit cu modificarea subzonei "L1z" aferentă locuinţelor colective medii şi mari (D+P+4,5,6 ÷ P+10) situate în ansambluri preponderent rezidenţiale la subzona locuinţelor colective medii cu P+3- 4 niveluri, reducerea  POT max de la 45% la 40%(pentru P+3-4) şi a CUTmax de la 3 la 1,5 (pentru P + 3-4). Deasemenea pe o parte din terenuri se propune preluarea din zonele reglementate anterior in vecinatatea amplasamentului  : "L2cz" – aferenta subzonei locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire individual, continuu sau grupat situate în noile extinderi, pentru care POT maxim va fi de 40% unde in scopul amplasarii unor parcari acoperite (carporturi)/garaje POTsi CUT maxim prevazute pot fi depasite cu maxim 20%.

4.2. CATEGORII DE INTERVENTIE, ETAPIZARE SI PLAN DE ACTIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTITIILOR PROPUSE IN PUZ

Documentatia este intocmita pentru reglementarea construirii pe teren privat, cu constituire de corp de strada, extindere de utilitati si cedarea partiala ale acestora la domeniul public.

Propunem urmatoarea etapizare:

-Inventarierea parcelelor disponibile a fi construite, a terenurilor corp de strada si a proprietarilor  acestora

-Inventarierea retelelor de utilitati existente in zona, posibilitatea extinderii lor si a aprovizionarii viitorului cartier

-Proiectarea extinderilor de retele pe toata zona, pe o trama stradala si o propnere urbanistica viabila. Proiectarea drumurilor

-Proiectarea si executarea edificatelor, cu respectarea regulamentului propus in documentatia de fata.

Autoritatea locala nu va finanta lucrarile necesare construirii cartierului si a retelelor de utilitati. Investita este ptivata si va fi finantata integral de beneficiar. Se vor ceda partial catre Domeniul Public, terenurile private pe care s-au construit corpuri de strada.

4.3 Aprecieri ale elaboratorului

Propunerea de reglementare a terenului  respecta tendintele manifestate in ultima perioada in zona cartierului „Unirii”.

Previziunea urbanistica propusa in P.U.Z.- Cartierul Unirii s-a dovedit corecta si respectarea ei duce la coerenta construirii in una din putinele zone ramase neconstruite in municipiu.

4. REGLEMENTARI PROPUSE

Regulamentul propus:

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

– terenurile evidentiate cu nr. cad: 131353 ,  nr. cad: 140919  si nr. cad: 137897

sunt incluse in zona L1z aferenta PLAN URBANISTIC ZONAL-PLAN URBANISTIC DE DETALIU Cartier Unirii Zona de vest − Târgu-Mureş - zona locuinţelor colective medii şi mari (D+P+4,5,6 ÷ P+10) - situate în ansambluri preponderent rezidenţiale.

– terenurile evidentiate cu nr. cad: 128900 si nr. cad: 128428  sunt incluse in zona L2cz aferenta  P.U.Z. – Cartier Rezidential Unirii, aprobat prin H.C.L.31/2008

L1z –zona locuintelor colective medii cu P+3-4 niveluri

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1. -  UTILIZĂRI ADMISE

L 1z - sunt admise următoarele funcţiuni:

- locuinţe colective în proprietate privată sau parteneriat public privat

- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare

- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces, carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri;

#### ARTICOLUL 2. -  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

L 1z -

- se admit echipamente publice rezolvate la parterul blocurilor de locuit cu următoarele condiţii:

- dispensarele şi cabinetele medicale de la parterul blocurilor vor avea un acces separat de cel al locatarilor;

- creşele şi grădiniţele vor avea un acces separat de cel al locatarilor şi vor dispune în utilizare exclusivă de o suprafaţă minimă de teren de 100 mp;

- se admite conversia locuinţelor de la parter în spaţii comerciale exclusiv pentru produse cerute de aprovizionarea zilnică;

- se admit spaţii pentru administrarea grupurilor de peste 50-70 apartamente proprietate privată, eventual cu locuinţa administratorului/ portarului angajat permanent.

## ARTICOLUL 3. -  UTILIZĂRI INTERZISE

L 1z - se interzic următoarele utilizări: se interzice conversia locuinţelor proiectate în clădirile colective în alte funcţiuni sau construirea unor locuinţe colective mixate cu alte funcţiuni cu excepţia celor specificate la articolul 2.

- se interzic următoarele lucrări:

- activităţi productive

- construcţii provizorii de orice natură;

- depozitare en-gros sau mic-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- autobaze;

- staţii de întreţinere auto;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările şi spaţiile publice şi construcţii învecinate;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea şi colectarea acestora.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art.4 - CARACERISTICI ALE PARCELELOR 
(SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

L1z	conform PUZ

- clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaţia publică, prin intermediul unor circulaţii private.

-autorizatiile de construire se vor emite pe actualul regim de proprietate, respectindu-se coeficientii urbanistici aprobati;

-ulterior autorizarii, pentru a se putea reglementa situatia juridica a terenurilor la vanzarea apartamentelor se admite dezmembrarea terenurilor dupa cum urmeaza:

-se dezmembreaza terenul aferent edificatelor pentru a se acorda cote parti apartamentelor;

-se dezmembrează terenul aferent căilor de acces auto si pietonal pe forma aprobată in PUZ sau forma autorizata. Se acceptă modificări minore de traseu si formă a drumurilor dacă proiectul de specialitate drumuri o va cere;

-se dezmembrează terenul aferent locurilor de parcare si pachete de mai multe parcări sau fiecare lot de parcare in parte, conform contractelor de vanzare-cumparare. Se acceptă modificari de forma a parcelelor pentru parcare daca proiectul de specialitate drumuri o va cere;

-se dezmembrează terenul rezultat intre edificate si căi de acces, parcări.

Daca ulterior dezmembrărilor se va mai solicita construirea pe parcelele rezultate, se vor respecta cumulativ toate reglementările aprobate in documentatia de fată.

-parcările/garajele necesare funcţiunilor propuse vor fi realizate exclusiv pe terenurile beneficiarului şi se vor dimensiona corespunzător, necesarul de locuri de parcare/garare stabilindu- se în funcţie de gradul de motorizare al zonei, de specificul funcţional al construcţiilor deservite, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a H.C.L. nr. 6/28.01.2021 referitoare la Regulamentul Local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Târgu Mureş.

Art.5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

L1z	conform PUZ cu următoarele recomandări privind zonele de extindere:

- clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 3,0 metri pe străzi de categ.III.

Art.6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L1z	conform PUZ cu următoarele condiţionări pentru zonele de extindere:

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 3,0 m.

Art.7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

L1z	conform PUZ cu următoarele condiţionări:

- între faţadele care fiecare din ele are camere de locuit distanţa va fi egală cu 1/2 din înălţimea celei mai înalte, iar acolo unde o fatada are camere de locuit si cealalta fatada opusa nu are ferestre, distanta dintre ele va fi de minimum 4m

- Art.8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

L1z	clădirile vor avea asigurate în mod obligatoriu accesul dintr-o circulaţie publică fie direct, fie în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri prin intermediul unei străzi private.

Art.9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR

L1z	Staţionarea autovehicolelor va fi asigurată în afara spaţiilor publice.

Amplasarea parcarilor/garajului va respecta solutiile propuse in plansa posibilitati de mobilare urbanistica. In interiorul teritoriului reglementat, se va asigura necesarul de locuri de parcare/garare cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a H.C.L. nr. 6/28.01.2021 referitoare la Regulamentul Local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Târgu Mureş.

Art.10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L1z	conform PUZ cu următoarele condiţionări:

- se va limita înălţimea clădirilor colective medii la P+4 niveluri, Hmax 18m.

Art.11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L1z	conform PUZ cu condiţia integrării în particularităţile zonei şi armonizării cu vecinităţile imediate:

- volumetria noilor clădiri ca şi modul de realizare a faţadelor necesită un studiu în cadrul PUZ.

Art.12 - CONDIŢIILE DE ECHIPARE EDILITARĂ

L1z	conform PUZ cu următoarele condiţionări:

- toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare publice;

- se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV.

- Se interzice amplasarea aparatelor pentru aer conditionat pe fatadele cladirilor adiacente drumurilor de acces in zona.

Art.13 - SPAŢIILE LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

L1z	conform PUZ cu următoarele condiţionări:

- terenul liber rămas în afara circulaţiilor carosabile, parcajelor şi circulaţiilor pietonaleva fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

Art.14 - ÎMPREJMUIRI

L1z	Nu se vor prevedea garduri de imprejmuire;

SECŢIUNEA III 
POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

Art.15 - PROCENT  MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L1z	POT maxim P + 3-4= 40%

Pentru tipurile de dezmembrare prevazute la art.4 nu se solicita respectarea coeficientilor urbanistici, a regulilor de amplasare a constructiilor stipulate in regulament.

Art.16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L1z	CUT maxim P + 3-4 = 1,5

Pentru tipurile de dezmembrare prevazute la art.4 nu se solicita respectarea coeficientilor urbanistici, a regulilor de amplasare a constructiilor stipulate in regulament.

L2cz – subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire individual, continuu sau grupat situate în noile extinderi

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1. -  UTILIZĂRI ADMISE

L 2cz    - sunt admise următoarele funcţiuni:

-  locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de

construire insiruit, cuplat sau izolat;

-  în funcţie de condiţiile geotehnice se pot realiza construcţii terasate;

-  echipamente publice de nivel rezidenţial;

-  lăcaşuri de cult.

#### ARTICOLUL 2. -  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

L 2cz - se admite mansardarea clădirilor propuse si existente, cu o suprafaţă desfăşurată pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

- se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depaseasca 200 mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera ca au o arie de servire de 250 metri;

L 2cz -  realizarea locuinţelor este condiţionată de existenţa unui P.U.Z. aprobat conform legii;

## ARTICOLUL 3. -  UTILIZĂRI INTERZISE

L 2cz - se interzic următoarele utilizări:

-  funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depasesc suprafaţa de 200 mp. ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare;

-  activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate;

-  anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta;

-  depozitare en - gros;

-  depozitari de materiale refolosibile;

-  platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

-  activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

-  autobaze şi staţii de intretinere auto;

-  lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

-  orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea rapida a apelor meteorice.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

L 2cz –cladirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulatie publica sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private.

-autorizatiile de construire se vor emite pe actualul regim de proprietate, respectându-se coeficientii urbanistici aprobati;

-ulterior autorizarii, pentru a se putea reglementa situatia juridica a terenurilor la vanzarea locuintelor se admite dezmembrarea terenurilor după cum urmează:

-se dezmembreaza terenul aferent edificatelor;

-se dezmembreaza terenul aferent căilor de acces auto si pietonal pe forma aprobata in PUZ sau forma autorizată. Se acceptă modificări minore de traseu si forma a drumurilor dacă proiectul de specialitate drumuri o va cere;

Dacă ulterior dezmembrărilor se va mai solicita construirea pe parcelele rezultate, se vor respecta cumulativ toate reglementările aprobate in documentatia de fată.

L 2cz - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

1.    dimensiuni minime:

| Regimul de construire | Dimensiune minimă în cazul concesionarii terenului* |  | Dimensiune minimă în alte zone |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | suprafaţa (mp) | front(m) | suprafaţa(mp) | front (m) |
| Continuu | 150 | 8 | 150 | 8 |
| Grupat | 200 | 11 | 240 | 11 |
| Izolat | 200 | 12 | 300 | 12 |
| Parcela de colt |  |  | reducere cu 50mp | reducere front cu 25% pentru fiecare faţada |

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

L 2cz   - conform plansei de mobilare a terenului, minim 3,0 metri fata de aliniamente (limita cu domeniul public).

L 2cz   -parcarile acoperite(carporturi)/garajele se vor putea amplasa la limita de proprietate conform plansei de mobilare a terenului

ARTICOLUL 6.- AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FAŢĂ DE  LIMITELE  POSTERIOARE ŞI LATERALE ALE PARCELELOR

L 2cz – conform PUZ cu urmatoarele conditionari pentru zonele de extindere: cladirile izolate se vor retrage de la limitele parcelei. Retragerile fata de limitele parcelei vor fi conforme cu plansa de mibilare a terenului, dar nu mai putin de 3 metri.

-garajele locuintelor cuplate se vor putea amplasa pe limita de proprietate, conform plansa „A07-Posibilitati de mobilare urbanistica”.

ARTICOLUL 7.- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELA

L 2cz -distanţă minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcela va fi de minimum 6,0 metri;

ARTICOLUL 8. -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE

L 2cz - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,0 metri lătime dintr-o circulaţie publică/privata în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.

ARTICOLUL 9. -  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

L 2cz - staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice/private.

-Amplasarea parcarilor/garajului va respecta solutiile propuse in plansa posibilitati de mobilare urbanistica. In interiorul teritoriului reglementat, se va asigura necesarul de locuri de parcare conform legislaţiei în vigoare, astfel că dimensionarea locurilor de parcare se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a H.C.L. nr. 6/28.01.2021 referitoare la Regulamentul Local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Târgu Mureş.

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L 2cz - înălţimea maximă a clădirilor la cornisa (atic) va fi de maximum  11 metri de la cota terenului natural.

ARTICOLUL 11. -ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L 2cz -  clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura şi finisaje;

-  garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectura cu clădirea principală;

-  se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor.

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA

L 2cz -     toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

L 2cz -      spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada;

-  spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de garda vor fi înierbate şi plantate cu minim un arbore la fiecare 100,00 mp.;

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

ARTICOLUL 14. -ÎMPREJMUIRI

L 2cz -   împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,20 metri dublate cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi de maxim 2,20 metri.

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Procentele se vor calcula cumulativ pe amplasament, raportate la suprafata totala de teren proprietatea beneficiarului.

L 2cz - POTmax=40%

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Coeficientiui se vor calcula cumulativ pe amplasament, raportate la suprafata totala de teren proprietatea beneficiarului.

L 2cz -      pentru înălţimi:

-	P+1	CUTmax= 0,6

-	P+2	CUTmax = 0,9

-In scopul amplasarii unor parcari acoperite(carporturi)/garaje CUT maxim prevazut

poate fi depasit cu maxim 20%.

-Pentru tipurile de dezmembrare prevazute la art.4 nu se solicita respectarea coeficientilor urbanistici, a regulilor de amplasare a constructiilor stipulate in regulament.

Sef proiect

arh.urbanist  Glăja Eugen